## Лист1
Подстанции | [6 empty] | Суточный профиль по фидерам объекта за сутки | [5 empty] | 16-12-2021 |  | АльфаЦЕНТР v14.02.02 [3]об.[620501] 17-12-2021 10:38:40
N[ 620501 ] АИИС МАРЭМ+Краснодар Водоканал | [6 empty] | Активная Энергия (кВтч)
сформировано 17-12-2021 10:38:40 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
кл.напр. | Nсек. | Nфид. | Название | Nсч. | тип | изм. | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00
10 кВ | 2 | 5 | Водозабор Т-3 | 1336717 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 2 | 5 | Водозабор Т-3 | 1336717 | A1800 | Аотд | 21.15 | 21.3 | 21.3 | 21.45 | 21.45 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.95 | 22.8 | 22.05 | 21.3 | 21 | 20.55 | 19.8 | 19.35 | 21.45 | 24.75 | 23.1 | 14.55 | 17.25 | 22.35 | 21.9 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 23.4 | 24.3 | 24.45 | 25.05 | 22.95 | 22.2 | 22.05 | 22.65 | 23.25 | 24.6 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 26.4 | 24.9 | 24.15 | 23.4 | 23.55 | 23.55 | 23.85 | 24
10 кВ | 2 | 6 | Водозабор Т-4 | 1336711 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 2 | 6 | Водозабор Т-4 | 1336711 | A1800 | Аотд | 304.8 | 304.8 | 305.1 | 305.4 | 303.9 | 304.2 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 303.9 | 303.6 | 303.3 | 302.7 | 302.7 | 301.5 | 301.5 | 300.6 | 302.1 | 309 | 315 | 315.6 | 315 | 315.3 | 316.2 | 316.2 | 315.9 | 315.9 | 317.7 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.9 | 324.3 | 324.3 | 321.9 | 313.5 | 312.9 | 313.2 | 313.5 | 313.2 | 313.8 | 313.5 | 314.1 | 314.4 | 314.7 | 315 | 315
10 кВ | 3 | 7 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | 1336709 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 3 | 7 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | 1336709 | A1800 | Аотд | 820 | 818.8 | 818 | 815.2 | 810.8 | 815.2 | 810.8 | 802.8 | 797.2 | 794.4 | 788.4 | 784 | 784.4 | 786.4 | 782.8 | 790.8 | 786 | 805.6 | 816 | 830 | 824.4 | 826 | 824 | 822.4 | 816.8 | 814.8 | 810.8 | 810.4 | 823.6 | 830.4 | 831.2 | 826.4 | 821.6 | 814.4 | 814.4 | 808.8 | 806.8 | 805.6 | 804 | 804.4 | 803.6 | 807.6 | 816.4 | 822.4 | 826.8 | 820.8 | 818.4 | 815.2
10 кВ | 3 | 8 | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | 1336720 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 3 | 8 | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | 1336720 | A1800 | Аотд | 871.2 | 871.2 | 870.4 | 868.8 | 865.6 | 832.8 | 800 | 796 | 790.4 | 786.4 | 786.8 | 782.8 | 784.8 | 781.2 | 779.6 | 790.8 | 786.4 | 796.4 | 852 | 811.6 | 814 | 775.2 | 829.2 | 874 | 871.2 | 876.4 | 876 | 870 | 875.6 | 870.8 | 822.8 | 814.8 | 819.2 | 818 | 855.2 | 857.6 | 858.4 | 854.8 | 854.8 | 855.6 | 854.8 | 856.4 | 860.8 | 863.6 | 862.8 | 840 | 813.6 | 814.4
10 кВ | 4 | 9 | Ф. 405 Тургенев | 1336708 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 9 | Ф. 405 Тургенев | 1336708 | A1800 | Аотд | 61 | 61.2 | 61 | 61.6 | 60.2 | 61.4 | 60.8 | 60.8 | 61.2 | 61.8 | 61.4 | 60.8 | 61.2 | 62.4 | 68.2 | 93.8 | 102.4 | 102.2 | 102.2 | 103.2 | 103.2 | 102.8 | 103.2 | 102.8 | 104 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 104.2 | 103.4 | 102 | 101.2 | 101 | 99.4 | 95 | 94.2 | 93.4 | 93.6 | 93.2 | 92.4 | 92.2 | 92.2 | 92 | 91.2 | 91.2 | 90.6 | 90.8 | 91
10 кВ | 4 | 10 | Ф. 203 Тургенев | 1336710 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 10 | Ф. 203 Тургенев | 1336710 | A1800 | Аотд | 263 | 259.8 | 248 | 244.4 | 237.6 | 236.2 | 234 | 232.4 | 243.6 | 258.6 | 269.2 | 270.8 | 283.4 | 311 | 310.8 | 326.4 | 318.2 | 304.6 | 299.8 | 304.8 | 297.2 | 293.4 | 292.8 | 291.6 | 291.2 | 290 | 289 | 295.8 | 293.8 | 274.2 | 272 | 284.8 | 278.2 | 268.8 | 268.6 | 261.2 | 253.6 | 253.4 | 254.4 | 255.6 | 256 | 257.6 | 260.8 | 254 | 275.6 | 275.8 | 264.8 | 263
10 кВ | 4 | 11 | Ф. 101 Тург РУ- | 1336721 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 11 | Ф. 101 Тург РУ- | 1336721 | A1800 | Аотд | 908.4 | 881.2 | 852.4 | 812.8 | 780.4 | 774 | 760.8 | 761.2 | 769.6 | 774 | 804 | 855.2 | 968.4 | 1042.4 | 1173.2 | 1221.2 | 1260 | 1324 | 1418.4 | 1484.4 | 1502.8 | 1514 | 1492.4 | 1496 | 1500.4 | 1484.8 | 1481.6 | 1474 | 1464.4 | 1440 | 1437.2 | 1448.4 | 1444 | 1446 | 1448.8 | 1432 | 1422.4 | 1417.6 | 1422.4 | 1394.8 | 1368.8 | 1346.8 | 1322.8 | 1259.6 | 1173.6 | 1108 | 1046.8 | 988
10 кВ | 5 | 12 | ТП-169п Вв.1 Ви | 1199721 | A1800 | Апр | 103.44 | 103.2 | 103.44 | 102.84 | 103.2 | 108.48 | 109.44 | 109.92 | 109.32 | 109.68 | 109.44 | 110.28 | 110.88 | 110.04 | 110.04 | 111.12 | 109.44 | 109.56 | 109.56 | 109.32 | 110.04 | 111 | 110.04 | 109.2 | 109.92 | 109.92 | 109.68 | 106.32 | 93.72 | 103.08 | 103.44 | 103.44 | 106.32 | 109.32 | 109.8 | 109.92 | 109.68 | 109.68 | 109.44 | 109.68 | 109.44 | 109.8 | 109.56 | 109.32 | 110.16 | 109.8 | 108.48 | 108.84
10 кВ | 5 | 12 | ТП-169п Вв.1 Ви | 1199721 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 5 | 13 | ТП-169п Вв.2 Ви | 1199722 | A1800 | Апр | 162.24 | 158.04 | 156.48 | 153.84 | 152.64 | 152.16 | 151.56 | 151.92 | 149.04 | 153.24 | 156 | 194.28 | 196.32 | 201.24 | 226.68 | 227.28 | 225.84 | 226.08 | 227.64 | 228.6 | 226.2 | 224.88 | 224.4 | 224.64 | 225.12 | 227.64 | 225.48 | 221.28 | 221.16 | 220.8 | 218.28 | 220.08 | 220.68 | 221.16 | 222.84 | 226.08 | 228.12 | 229.32 | 231 | 232.2 | 233.28 | 234.72 | 237 | 235.44 | 237.36 | 234.72 | 217.92 | 213.96
10 кВ | 5 | 13 | ТП-169п Вв.2 Ви | 1199722 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 14 | ф. ПЧ-203 Почто | 1336725 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 14 | ф. ПЧ-203 Почто | 1336725 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 15 | ф. ПЧ-11 Почтов | 1336714 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 15 | ф. ПЧ-11 Почтов | 1336714 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 87 | 20 | ЭН-3 ПС Энка | 1336722 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 87 | 20 | ЭН-3 ПС Энка | 1336722 | A1800 | Аотд | 168.9 | 159.9 | 161.55 | 163.95 | 159.75 | 162.75 | 161.4 | 160.65 | 162.6 | 154.35 | 157.2 | 171.45 | 210.75 | 211.5 | 196.35 | 194.1 | 189 | 189.6 | 187.5 | 184.95 | 203.55 | 203.25 | 203.85 | 205.2 | 199.35 | 184.35 | 189.3 | 187.2 | 189.9 | 188.1 | 188.7 | 188.4 | 187.5 | 195.9 | 209.25 | 208.8 | 212.25 | 212.25 | 214.65 | 217.5 | 217.05 | 219.45 | 221.55 | 232.05 | 237.3 | 232.65 | 208.65 | 184.5
10 кВ | 87 | 21 | ЭН-4 ПС Энка | 1336716 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 87 | 21 | ЭН-4 ПС Энка | 1336716 | A1800 | Аотд | 118.8 | 118.95 | 118.8 | 118.35 | 118.5 | 118.35 | 118.2 | 118.2 | 118.35 | 118.2 | 119.1 | 119.25 | 118.5 | 118.05 | 117.3 | 116.85 | 116.7 | 117.15 | 119.55 | 121.8 | 122.85 | 122.85 | 122.4 | 121.95 | 121.8 | 121.8 | 121.65 | 121.35 | 121.65 | 122.55 | 120.3 | 118.95 | 119.55 | 120.3 | 120.9 | 120.75 | 120.75 | 120.9 | 120.9 | 120.45 | 117.75 | 117.15 | 118.2 | 119.7 | 119.4 | 119.1 | 119.1 | 119.1
6 кВ | 1 | 1 | Ф. 3-2-9 Западн | 1336723 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 1 | Ф. 3-2-9 Западн | 1336723 | A1800 | Аотд | 549.72 | 549.72 | 550.08 | 550.08 | 549 | 550.8 | 548.64 | 549 | 548.28 | 550.44 | 550.8 | 574.2 | 600.84 | 600.84 | 604.08 | 604.44 | 605.52 | 601.2 | 569.16 | 549.72 | 553.32 | 552.96 | 564.12 | 563.04 | 554.4 | 551.52 | 552.24 | 552.6 | 552.24 | 552.6 | 582.48 | 601.56 | 603.36 | 603.36 | 604.8 | 598.32 | 597.6 | 548.28 | 548.28 | 550.08 | 552.24 | 555.84 | 568.08 | 551.88 | 552.24 | 548.28 | 547.2 | 547.92
6 кВ | 1 | 2 | Ф. 3-2-10 Запад | 1336713 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 2 | Ф. 3-2-10 Запад | 1336713 | A1800 | Аотд | 29.76 | 29.52 | 29.76 | 29.28 | 28.8 | 29.28 | 30 | 29.04 | 29.04 | 31.44 | 29.52 | 29.52 | 30.48 | 32.16 | 35.04 | 35.76 | 38.88 | 41.76 | 46.8 | 46.56 | 56.64 | 59.04 | 54.96 | 64.08 | 64.8 | 64.08 | 58.32 | 58.32 | 58.8 | 60.96 | 76.56 | 60 | 49.44 | 40.8 | 38.64 | 42.96 | 40.32 | 34.56 | 32.64 | 32.88 | 33.12 | 32.16 | 32.88 | 30.48 | 30 | 29.76 | 29.04 | 29.76
6 кВ | 1 | 3 | Ф. 3-2-17 Запад | 1336712 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 3 | Ф. 3-2-17 Запад | 1336712 | A1800 | Аотд | 264.72 | 251.52 | 250.32 | 238.32 | 229.44 | 224.4 | 217.68 | 211.2 | 214.08 | 215.28 | 208.32 | 206.64 | 202.56 | 176.4 | 184.32 | 193.2 | 202.08 | 207.84 | 208.32 | 208.08 | 210.96 | 211.92 | 220.56 | 222.96 | 217.2 | 215.52 | 213.12 | 214.8 | 208.32 | 215.04 | 209.52 | 208.32 | 206.88 | 206.88 | 204.72 | 231.84 | 238.8 | 240.96 | 240.72 | 243.6 | 247.44 | 245.28 | 262.08 | 263.04 | 264.24 | 265.68 | 264 | 260.64
6 кВ | 1 | 4 | Ф. 3-2-6 Западн | 1336718 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 4 | Ф. 3-2-6 Западн | 1336718 | A1800 | Аотд | 237.84 | 227.76 | 229.2 | 218.64 | 212.64 | 208.08 | 202.8 | 197.52 | 200.4 | 199.92 | 195.6 | 193.44 | 197.28 | 228 | 238.08 | 248.64 | 263.52 | 274.08 | 275.52 | 274.08 | 276.24 | 274.32 | 281.52 | 284.4 | 280.32 | 280.08 | 277.2 | 277.44 | 272.88 | 278.64 | 275.52 | 273.84 | 271.68 | 272.16 | 271.68 | 238.32 | 226.08 | 223.92 | 223.68 | 226.08 | 225.36 | 219.36 | 233.04 | 234.96 | 237.6 | 239.52 | 239.76 | 237.6
6 кВ | 1 | 22 | ТП1420п6кВв/зВо | 1232719 | A1800 | Аотд | 0.36 | 0.315 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.36 | 0.495 | 0.36 | 0.405 | 0.54 | 0.45 | 0.495 | 0.675 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.18 | 0.81 | 0.63 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.855 | 0.945 | 0.855 | 1.035 | 2.205 | 0.9 | 0 | 1.17 | 1.215 | 1.395 | 1.71 | 1.53 | 1.305 | 0.45 | 0.09 | 0.225 | 0.315 | 0.585 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.585 | 0.675 | 0.72 | 0.54 | 0.585
6 кВ | 2 | 23 | ТП-663п10кВ яч | 1096033 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 3 | 24 | ТП265пРУ-0,6кВя | 1096104 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 31.104 | 30.576 | 30.9792 | 31.1136 | 30.2688 | 29.6832 | 29.9328 | 30.2304 | 29.9136 | 30.4128 | 30.5184 | 32.688 | 42.5952 | 42.7392 | 42.7968 | 34.7232 | 23.184 | 23.8272 | 32.4768 | 34.0608 | 38.0832 | 39.5808 | 41.6832 | 39.3024 | 40.848 | 38.5152 | 40.3104 | 39.9456 | 36.9312 | 34.4256 | 34.3104 | 35.0304 | 35.376 | 47.3088 | 53.6544 | 52.3968 | 49.6128 | 46.8288 | 44.64 | 42.9216 | 41.1072 | 40.6176 | 40.0224 | 40.2816 | 40.6848 | 39.9552 | 30.9984 | 30.6816
6 кВ | 7 | 16 | ф. КЗ-20 Кислор | 1336724 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 7 | 16 | ф. КЗ-20 Кислор | 1336724 | A1800 | Аотд | 344.88 | 340.08 | 338.88 | 338.64 | 342.24 | 341.76 | 339.36 | 339.12 | 338.64 | 338.88 | 342 | 355.92 | 387.36 | 397.44 | 403.2 | 410.16 | 422.4 | 416.64 | 415.2 | 414.48 | 421.92 | 420.48 | 405.6 | 404.64 | 395.52 | 392.4 | 390.48 | 389.76 | 395.04 | 398.16 | 404.4 | 425.52 | 419.52 | 418.08 | 412.32 | 408 | 417.12 | 420 | 421.44 | 424.08 | 423.6 | 430.56 | 444.24 | 456 | 446.16 | 416.64 | 386.64 | 373.68
6 кВ | 8 | 17 | ф. ЮВ-13 Юго-Во | 1336719 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 8 | 17 | ф. ЮВ-13 Юго-Во | 1336719 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
6 кВ | 9 | 18 | ТП52п6кВв/зРоща | 1130872 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 161.82 | 160.74 | 158.76 | 157.5 | 152.82 | 152.28 | 152.46 | 153.36 | 152.82 | 167.94 | 169.02 | 174.78 | 189.36 | 194.76 | 206.64 | 200.52 | 181.26 | 185.58 | 190.98 | 193.5 | 198.54 | 198.72 | 201.06 | 198.36 | 201.6 | 198.9 | 202.5 | 197.28 | 195.48 | 188.64 | 191.34 | 195.3 | 198.36 | 210.6 | 219.78 | 219.06 | 217.08 | 211.5 | 214.74 | 225.36 | 229.14 | 230.22 | 233.1 | 236.34 | 233.1 | 229.32 | 205.74 | 199.44
6 кВ | 9 | 18 | ТП52п6кВв/зРоща | 1130872 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 9 | 19 | Ввод-2 ТП-81п | 1336715 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 9 | 19 | Ввод-2 ТП-81п | 1336715 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 0 | 34 | РУ-0,4 "САП Тр | 1336730 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 0 | 34 | РУ-0,4 "САП Тр | 1336730 | A1800 | Аотд | 4.279 | 4.212 | 4.074 | 3.923 | 3.928 | 4.078 | 3.84 | 4.074 | 3.967 | 3.793 | 3.848 | 3.891 | 4.106 | 4.108 | 4.356 | 4.386 | 3.963 | 4.156 | 4.285 | 4.522 | 4.645 | 5.376 | 5.114 | 5.771 | 5.19 | 5.717 | 6.319 | 5.383 | 6.345 | 5.784 | 5.314 | 5.516 | 7.287 | 6.159 | 6.174 | 6.463 | 5.927 | 5.243 | 4.924 | 5.272 | 4.961 | 4.475 | 4.391 | 4.428 | 4.556 | 4.6 | 4.229 | 4.477
0.4 кВ | 1 | 35 | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 1336704 | A1800 | Апр | 10.492 | 10.508 | 10.532 | 10.544 | 10.424 | 10.472 | 10.46 | 10.48 | 10.516 | 10.512 | 10.396 | 10.468 | 10.412 | 10.272 | 10.344 | 10.316 | 10.28 | 10.272 | 10.172 | 10.264 | 10.288 | 10.34 | 10.256 | 10.252 | 10.364 | 10.54 | 10.428 | 10.476 | 10.664 | 10.492 | 10.544 | 10.672 | 10.548 | 10.396 | 10.24 | 10.284 | 10.224 | 10.196 | 10.16 | 10.204 | 10.168 | 10.264 | 10.224 | 10.192 | 10.208 | 10.24 | 10.24 | 10.276
0.4 кВ | 1 | 35 | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 1336704 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 2 | 36 | ф. НПО Мостовик | 1336700 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 2 | 36 | ф. НПО Мостовик | 1336700 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 3 | 37 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 1336697 | A1800 | Апр | 2.214 | 2.22 | 2.238 | 2.25 | 2.214 | 2.22 | 2.196 | 2.232 | 2.25 | 2.22 | 2.208 | 2.214 | 2.202 | 2.214 | 2.178 | 2.172 | 2.154 | 2.094 | 2.082 | 2.124 | 2.148 | 2.136 | 2.13 | 2.142 | 2.16 | 2.154 | 2.154 | 2.172 | 2.154 | 2.154 | 2.148 | 2.142 | 2.136 | 2.13 | 2.13 | 2.136 | 2.148 | 2.172 | 2.172 | 2.178 | 2.178 | 2.172 | 2.178 | 2.184 | 2.196 | 2.208 | 2.214 | 2.226
0.4 кВ | 3 | 37 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 1336697 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 3 | 38 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 1336701 | A1800 | Апр | 7.824 | 7.848 | 7.848 | 7.864 | 7.824 | 7.856 | 7.848 | 7.832 | 7.788 | 7.772 | 7.768 | 7.82 | 7.844 | 7.784 | 7.8 | 7.792 | 7.892 | 7.732 | 7.64 | 7.548 | 7.56 | 7.504 | 7.572 | 7.52 | 7.516 | 7.608 | 7.736 | 7.736 | 7.612 | 7.476 | 7.46 | 7.456 | 7.504 | 7.468 | 7.496 | 7.472 | 7.464 | 7.556 | 7.472 | 7.476 | 7.476 | 7.464 | 7.444 | 7.448 | 7.464 | 7.472 | 7.488 | 7.492
0.4 кВ | 3 | 38 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 1336701 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 4 | 25 | ТП-278ИзлучинаР | 1336706 | A1800 | Апр | 59.352 | 55.808 | 54.864 | 53.52 | 54.16 | 54.576 | 50.576 | 52.544 | 51.336 | 50.696 | 52.12 | 54.288 | 54.824 | 56.152 | 61.24 | 62.328 | 59.392 | 62.344 | 68.36 | 69.04 | 70.272 | 64.632 | 59.216 | 59.024 | 63.784 | 63.176 | 66.648 | 64.36 | 64.744 | 60.152 | 61.856 | 59.944 | 65.56 | 64.984 | 70.376 | 71.904 | 70.072 | 75.832 | 75.128 | 72.864 | 68.968 | 75.224 | 67.048 | 67.832 | 68.088 | 65.504 | 63.36 | 58.984
0.4 кВ | 4 | 25 | ТП-278ИзлучинаР | 1336706 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 26 | ТП-1356п 10кВ Т | 1336703 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 26 | ТП-1356п 10кВ Т | 1336703 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 27 | ТП-1356п 10кВ Т | 1336705 | A1800 | Апр | 20.72 | 21.26 | 21.26 | 21.64 | 21.92 | 20.84 | 20.94 | 21.16 | 20.88 | 21.72 | 20.44 | 20.82 | 49.76 | 62.18 | 72.94 | 88.16 | 102.6 | 108.56 | 117.8 | 130.3 | 125.9 | 125.48 | 120.18 | 116.04 | 109.34 | 102.62 | 106.46 | 107.76 | 102.84 | 99.74 | 95.88 | 96.42 | 81.32 | 53.96 | 38.36 | 32.66 | 29.32 | 29.1 | 27.56 | 27.88 | 26.14 | 25.64 | 24.18 | 23.62 | 22.02 | 21.38 | 20.58 | 20.78
0.4 кВ | 5 | 27 | ТП-1356п 10кВ Т | 1336705 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 40 | ООО Альфа трейд | 1336729 | A1800 | Апр | 5.895 | 5.917 | 5.946 | 5.925 | 5.996 | 5.733 | 5.782 | 5.7 | 5.688 | 5.663 | 5.616 | 4.959 | 5.244 | 5.255 | 5.134 | 4.921 | 4.141 | 3.602 | 3.632 | 3.705 | 3.7 | 3.709 | 3.871 | 4.111 | 3.973 | 3.9 | 3.949 | 3.811 | 4.219 | 4.025 | 4.613 | 4.308 | 4.098 | 4.655 | 6.159 | 6.212 | 6.337 | 6.172 | 6.325 | 6.144 | 6.106 | 6.191 | 6.379 | 6.33 | 6.3 | 6.102 | 5.973 | 6.096
0.4 кВ | 5 | 40 | ООО Альфа трейд | 1336729 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 28 | КТП672п 6кВ руб | 1336726 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 28 | КТП672п 6кВ руб | 1336726 | A1800 | Аотд | 7.49 | 7.505 | 7.533 | 7.862 | 7.616 | 7.371 | 7.914 | 7.734 | 7.229 | 7.484 | 7.435 | 8.019 | 8.041 | 7.755 | 8.021 | 7.856 | 8.56 | 8.906 | 10.008 | 11.456 | 12.156 | 16.826 | 19.163 | 15.89 | 17.93 | 19.339 | 20.584 | 18.625 | 17.571 | 18.273 | 18.362 | 16.591 | 18.857 | 21.473 | 23.427 | 18.345 | 17.666 | 17.536 | 14.89 | 13.372 | 13.291 | 12.351 | 11.422 | 11.106 | 9.453 | 9.452 | 10.45 | 8.985
0.4 кВ | 6 | 29 | КПТ672п 6кВ р Я | 1336727 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 29 | КПТ672п 6кВ р Я | 1336727 | A1800 | Аотд | 10.302 | 10.324 | 10.422 | 10.15 | 10.319 | 11.175 | 10.174 | 10.255 | 10.054 | 10.087 | 10.139 | 10.31 | 10.375 | 10.171 | 10.169 | 8.309 | 8.023 | 8.99 | 9.135 | 9.249 | 10.205 | 11.559 | 12.756 | 13.822 | 13.712 | 13.141 | 13.168 | 11.891 | 11.212 | 12.75 | 12.781 | 12.137 | 12.115 | 12.215 | 13.523 | 14.522 | 15.406 | 14.654 | 13.51 | 12.892 | 13.265 | 11.904 | 10.738 | 10.333 | 10.34 | 10.235 | 10.322 | 10.466
0.4 кВ | 6 | 82 | ТП-1356п КубВод | 35419485 | Меркурий 230 | Апр | 1.42 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 1.16 | 1.27 | 1.12 | 1.17 | 1.15 | 1.23 | 1.47 | 1.23 | 1.45 | 2.08 | 4.94 | 10 | 11.79 | 11.13 | 11.69 | 8.44 | 5.37 | 5.64 | 5.22 | 5.78 | 6.07 | 6.56 | 6.81 | 6.77 | 6.63 | 5.74 | 6.25 | 5.29 | 5.26 | 4.09 | 3.43 | 2.74 | 2.27 | 1.7 | 1.79 | 1.75 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.68 | 1.55 | 1.37 | 1.46
0.4 кВ | 6 | 82 | ТП-1356п КубВод | 35419485 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 7 | 30 | ф. ООО "Кожвест | 1336699 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 7 | 30 | ф. ООО "Кожвест | 1336699 | A1800 | Аотд | 1.854 | 1.749 | 1.908 | 1.953 | 1.836 | 1.8 | 1.95 | 1.881 | 1.86 | 1.731 | 1.812 | 1.794 | 1.884 | 1.914 | 2.361 | 2.436 | 2.577 | 2.82 | 3.123 | 3.204 | 12.288 | 14.1 | 9.186 | 16.227 | 18.396 | 17.241 | 11.484 | 11.364 | 12.273 | 16.077 | 29.031 | 14.265 | 5.436 | 2.022 | 1.911 | 1.677 | 1.803 | 1.698 | 2.037 | 2.013 | 1.89 | 1.692 | 1.782 | 1.734 | 1.782 | 1.701 | 1.896 | 1.926
0.4 кВ | 8 | 31 | РУ-0,4В/зВост2 | 1336728 | A1800 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 8 | 31 | РУ-0,4В/зВост2 | 1336728 | A1800 | Аотд | 6.776 | 6.729 | 6.756 | 6.733 | 6.804 | 6.666 | 6.243 | 6.268 | 6.14 | 6.298 | 6.655 | 6.77 | 6.821 | 7.058 | 6.912 | 6.893 | 7.597 | 8.061 | 7.683 | 7.614 | 7.893 | 8.094 | 7.909 | 8.794 | 9.128 | 8.726 | 9.357 | 9.803 | 9.656 | 8.446 | 8.087 | 8.334 | 9.532 | 9.805 | 8.672 | 8.346 | 8.449 | 7.515 | 7.343 | 7.194 | 6.761 | 6.87 | 7.033 | 7.062 | 6.881 | 6.699 | 6.572 | 6.364
0.4 кВ | 9 | 32 | НЗ АТЭК Ввод-1Р | 1336707 | A1800 | Апр | 8.08 | 8.088 | 8.108 | 8.08 | 8.092 | 8.072 | 8.108 | 8.056 | 8.092 | 8.06 | 8.08 | 8.072 | 8.072 | 8.08 | 8.036 | 8.108 | 8.04 | 8.08 | 8.04 | 8.08 | 8.08 | 8.056 | 8.104 | 8.052 | 8.108 | 8.052 | 8.088 | 8.068 | 8.072 | 8.088 | 8.056 | 8.1 | 8.056 | 8.112 | 8.052 | 8.092 | 8.064 | 8.072 | 8.08 | 8.064 | 8.096 | 8.052 | 8.104 | 8.052 | 8.1 | 8.076 | 8.076 | 8.096
0.4 кВ | 9 | 32 | НЗ АТЭК Ввод-1Р | 1336707 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 9 | 33 | НЗ АТЭК Ввод-2Р | 1336702 | A1800 | Апр | 1.276 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.256 | 1.256 | 1.248 | 1.256 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.248 | 1.292 | 1.288 | 1.304 | 1.312 | 1.304 | 1.34 | 1.312 | 1.332 | 1.272 | 1.284 | 1.656 | 1.632 | 1.612 | 1.632 | 1.396 | 1.608 | 1.612 | 1.66 | 1.672 | 1.704 | 1.788 | 1.844 | 1.732 | 1.732 | 1.768 | 1.764 | 1.804 | 1.764 | 1.74 | 1.796 | 1.772 | 1.756 | 1.756 | 1.748 | 1.696 | 1.688
0.4 кВ | 9 | 33 | НЗ АТЭК Ввод-2Р | 1336702 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0