## Лист1
Подстанции | [6 empty] | Профили по всем измерениям всех фидеров Объекта за период | [5 empty] | АльфаЦЕНТР v14.02.02 [3]об.[620501] 15-02-2019 12:45:53
N[ 620501 ] АИИС МАРЭМ+Краснодар Водоканал | [7 empty] | с 21-12-2018 |  | до 22-12-2018
с 21-12-2018 |  | до 22-12-2018 | [5 empty] | упорядочено по 1) кл.напр., 2) N секц., 3) N фид., 4) коду изм.
|  | кл.напр. |  |  | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ
|  | N сек. |  |  | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9
|  | N фидера |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | 99 | 99 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Название |  |  | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 101 Тургенев | Ф. 101 Тургенев | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | ф. "Главпромстр | ф. "Главпромстр | ф. "Главпромстр | ф. "Главпромстр | ф. ТП-692п | ф. ТП-692п | ф. ТП-692п | ф. ТП-692п | ф. ТП-212п | ф. ТП-212п | ф. ТП-212п | ф. ТП-212п | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | Ввод-1;РП-45Тех | Ввод-1;РП-45Тех | Ввод-1;РП-45Тех | Ввод-1;РП-45Тех | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | ООО "САП Трейд" | ООО "САП Трейд" | ОАО "КТЭ" от ТП | ОАО "КТЭ" от ТП | ОАО "КТЭ" от ТП | ОАО "КТЭ" от ТП | ф. НПО Мостовик | ф. НПО Мостовик | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | отп. ТП-278 Изл | отп. ТП-278 Изл | отп. ТП-278 Изл | отп. ТП-278 Изл | ф. ККЭЧ КТП-842 | ф. ККЭЧ КТП-842 | Т-1 ТП-1356п | Т-1 ТП-1356п | Т-1 ТП-1356п | Т-1 ТП-1356п | Т-2 ТП-1356п | Т-2 ТП-1356п | Т-2 ТП-1356п | Т-2 ТП-1356п | ф.ООО ТД Альфа | ф.ООО ТД Альфа | ОООТД Альфа Тре | ОООТД Альфа Тре | ф. ГСК-45 КТП-6 | ф. ГСК-45 КТП-6 | ф. ГСК-45 КТП-6 | ф. ГСК-45 КТП-6 | ф. ГПК-43 КТП-6 | ф. ГПК-43 КТП-6 | ф. ГПК-43 КТП-6 | ф. ГПК-43 КТП-6 | КТП-808п | КТП-808п | КТП-672п ГСК-42 | КТП-672п ГСК-42 | КТП-672п ГСК-84 | КТП-672п ГСК-84 | КТП-672п Глухов | КТП-672п Глухов | КТП-672п КГО ОО | КТП-672п КГО ОО | КТП-672п Щербак | КТП-672п Щербак | ТП-663п Кубань | ТП-663п Кубань | ТП-663п Дегтяре | ТП-663п Дегтяре | КТП-731п | КТП-731п | КТП-671п Кушнар | КТП-671п Кушнар | КТП-732п | КТП-732п | КТП-672п Левище | КТП-672п Левище | ТП-663п Юкон-К | ТП-663п Юкон-К | КТП-672п Фрайбу | КТП-672п Фрайбу | ТП-460п Автарки | ТП-460п Автарки | КТП-729п Киек В | КТП-729п Киек В | КТП-672п РАВ | КТП-672п РАВ | КТП-671п МТС | КТП-671п МТС | КТП-671п Вымпел | КТП-671п Вымпел | КТП-808п Галина | КТП-808п Галина | ТП-564п Резерв | ТП-564п Резерв | ТП-1420п ГСК-12 | ТП-1420п ГСК-12 | ТП-1420п КСКВС | ТП-1420п КСКВС | КТП-842п ГСК-15 | КТП-842п ГСК-15 | ТП-1420п Панора | ТП-1420п Панора | КТП-732п Селько | КТП-732п Селько | КТП-372п Обдало | КТП-372п Обдало | КТП-372п Артеми | КТП-372п Артеми | КТП-372п Селезн | КТП-372п Селезн | ТП-1420п Первый | ТП-1420п Первый | КТП-372п Латашк | КТП-372п Латашк | ТП-1420п Алиев | ТП-1420п Алиев | ТП-839п Автодро | ТП-839п Автодро | ТП-1420п Масенк | ТП-1420п Масенк | КТП-808п Рассве | КТП-808п Рассве | ТП-1420п Гонтар | ТП-1420п Гонтар | ТП-1420п Емелья | ТП-1420п Емелья | ТП-169п МТС | ТП-169п МТС | ТП-563п ПГК-202 | ТП-563п ПГК-202 | ТП-1460 КубХимП | ТП-1460 КубХимП | КТП-730п ПСКО | КТП-730п ПСКО | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-52п Зеленстр | ТП-52п Зеленстр | ТП-636п ПГК-3 | ТП-636п ПГК-3 | КТП-672п ГСК-42 | КТП-672п ГСК-42 | ТП-636п Шитель | ТП-636п Шитель | ТП-636п Инцерт | ТП-636п Инцерт | ТП-636п Панаито | ТП-636п Панаито | ТП-636п АвтоЕка | ТП-636п АвтоЕка | ТП-636п Авангар | ТП-636п Авангар | КТП-1404 СМУ Кр | КТП-1404 СМУ Кр | КТП-1404 СМУ Кр | КТП-1404 СМУ Кр | ТП-1141п МТС | ТП-1141п МТС | ТП-1141п ГСК-13 | ТП-1141п ГСК-13 | ТП-1141п Масеки | ТП-1141п Масеки | ТП-1140п Гидрос | ТП-1140п Гидрос | ТП-1178п МТС | ТП-1178п МТС | ф. ООО "Кожвест | ф. ООО "Кожвест | Ввод куста №1 | Ввод куста №1 | НЗ "КТЭ" Ввод-1 | НЗ "КТЭ" Ввод-1 | НЗ "КТЭ" Ввод-1 | НЗ "КТЭ" Ввод-1 | НЗ "КТЭ" Ввод-2 | НЗ "КТЭ" Ввод-2 | НЗ "КТЭ" Ввод-2 | НЗ "КТЭ" Ввод-2
|  | N счетчика |  |  | 1095970 | 1095970 | 1095970 | 1095970 | 1232657 | 1232657 | 1232657 | 1232657 | 1089724 | 1089724 | 1089724 | 1089724 | 1089788 | 1089788 | 1089788 | 1089788 | 1089782 | 1089782 | 1089782 | 1089782 | 1089692 | 1089692 | 1089692 | 1089692 | 1089754 | 1089754 | 1089754 | 1089754 | 1072276 | 1072276 | 1072276 | 1072276 | 1232719 | 1232719 | 1199721 | 1199721 | 1199721 | 1199721 | 1199722 | 1199722 | 1199722 | 1199722 | 1089765 | 1089765 | 1089765 | 1089765 | 1089720 | 1089720 | 1089720 | 1089720 | 1089679 | 1089679 | 1089679 | 1089679 | 1089696 | 1089696 | 1089696 | 1089696 | 1089750 | 1089750 | 1089750 | 1089750 | 1089685 | 1089685 | 1089685 | 1089685 | 1096074 | 1096074 | 1096074 | 1096074 | 1096033 | 1096033 | 1096033 | 1096033 | 1096104 | 1096104 | 1096104 | 1096104 | 1052338 | 1052338 | 1052338 | 1052338 | 1052339 | 1052339 | 1052339 | 1052339 | 1130872 | 1130872 | 1130872 | 1130872 | 1117487 | 1117487 | 1117487 | 1117487 | 5007915 | 5007915 | 5083319 | 5083319 | 5083319 | 5083319 | 5083316 | 5083316 | 5083317 | 5083317 | 5083317 | 5083317 | 5083318 | 5083318 | 5083318 | 5083318 | 5008310 | 5008310 | 5008310 | 5008310 | 5007912 | 5007912 | 1117500 | 1117500 | 1117500 | 1117500 | 1117499 | 1117499 | 1117499 | 1117499 | 5007913 | 5007913 | 99 | 99 | 5007916 | 5007916 | 5007916 | 5007916 | 5007917 | 5007917 | 5007917 | 5007917 | 383030 | 383030 | 62866905 | 62866905 | 71137030 | 71137030 | 386376 | 386376 | 770860 | 770860 | 361324 | 361324 | 783958 | 783958 | 457891 | 457891 | 58707 | 58707 | 856659 | 856659 | 475216 | 475216 | 27292 | 27292 | 884343 | 884343 | 339823 | 339823 | 772739 | 772739 | 743323 | 743323 | 711892 | 711892 | 516345 | 516345 | 53845525 | 53845525 | 31520 | 31520 | 734172 | 734172 | 462253 | 462253 | 113981 | 113981 | 60348020 | 60348020 | 346741 | 346741 | 86558080 | 86558080 | 9219592 | 9219592 | 71137070 | 71137070 | 86558100 | 86558100 | 149570 | 149570 | 71057206 | 71057206 | 1760632 | 1760632 | 60348021 | 60348021 | 52375 | 52375 | 1708106 | 1708106 | 313370 | 313370 | 443691 | 443691 | 446754 | 446754 | 74788011 | 74788011 | 656991 | 656991 | 7113703 | 7113703 | 317996 | 317996 | 248257 | 248257 | 149550 | 149550 | 750875 | 750875 | 744277 | 744277 | 59445 | 59445 | 673048 | 673048 | 32033905 | 32033905 | 538588 | 538588 | 960388 | 960388 | 43998 | 43998 | 2938 | 2938 | 834363 | 834363 | 630119 | 630119 | 30106601 | 30106601 | 53588 | 53588 | 707081 | 707081 | 5007918 | 5007918 | 5007914 | 5007914 | 5083321 | 5083321 | 5083321 | 5083321 | 5083320 | 5083320 | 5083320 | 5083320
|  | тип сч. |  |  | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1140 | A1140 | виртуальный | виртуальный | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | Меркурий 230 | Меркурий 230 | неизвестный | неизвестный | Альфа | Альфа | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | Меркурий 230 | Меркурий 230 | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | Альфа | Альфа | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | Меркурий 230 | Меркурий 230 | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | неизвестный | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140 | A1140
|  | интерв.профиля |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Ктт х Ктн х М |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | %потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(см.справочник АЦ) |  | код изм. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Календарь |  |  |  |  | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Rпр | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд
2018-12-21 | птн | рабочий | 1 | 01:00 | 227.88 |  | 0 |  | 432.9 |  | 171.6 |  | 321.48 | 0 | 0 | 126.48 | 235.44 | 0 | 50.64 | 0 | 2118.4 | 0 | 508.16 | 0 | 1337.92 | 0 | 0 | 86.08 | 575.68 | 0 | 230.56 | 0 | 478.08 | 0 | 340.48 | 0 | 1443.2 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.52 | 0 | 305.52 | 0 | 401.04 | 0 | 39.12 | 9.36 | 523.44 | 0 | 84.48 | 0 | 1148.832 | 0 | 279.072 | 0 | 67.968 | 0 | 63.36 | 0 | 931.2 | 0 | 228.864 | 0 | 100.608 | 0 | 73.92 | 0 | 2.196 |  | 2.448 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92.4096 |  | 17.4048 | 418.56 | 0 | 0 | 54.912 | 358.128 | 0 | 0 | 198.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.02 | 0 | 181.98 | 0 | 8.3564 | 0.4129 | 21.0784 | 0 | 24.0816 | 0 | 0 | 0 | 3.8722 | 0 | 5.1272 | 0 | 4.4243 | 0 | 13.6491 | 0 | 0 | 139.964 | 0 | 8.604 |  |  | 53.32 | 0 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 2.0812 |  |  |  | 30.998 |  | 1.963 |  | 22.653 |  | 9.8024 | [116 empty] | 0 | 0 | 12.6385 | 1.4268 | 19.1178 | 0 | 16.2482 | 0 | 2.3346 | 0 | 2.8092 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 2 | 02:00 | 228.12 |  | 0 |  | 411.45 |  | 170.85 |  | 322.32 | 0 | 0 | 126.24 | 235.92 | 0 | 52.56 | 0 | 2120 | 0 | 508.8 | 0 | 1337.6 | 0 | 0 | 85.44 | 561.76 | 0 | 226.4 | 0 | 484 | 0 | 342.4 | 0 | 1312 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.28 | 0 | 304.68 | 0 | 355.2 | 0 | 0 | 19.2 | 543.12 | 0 | 105.12 | 0 | 1151.136 | 0 | 281.376 | 0 | 65.472 | 0 | 63.168 | 0 | 917.76 | 0 | 226.752 | 0 | 94.848 | 0 | 69.312 | 0 | 2.016 |  | 2.448 |  | 0 |  | 0 |  |  | 91.4496 |  | 17.3856 | 395.136 | 0 | 0 | 56.832 | 357.984 | 0 | 0 | 199.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.66 | 0 | 180.72 | 0 | 8.6395 | 0.5478 | 21.0124 | 0 | 24.2212 | 0 | 0 | 0 | 3.8752 | 0 | 5.3579 | 0 | 4.4946 | 0 | 13.8051 | 0 | 0 | 138.12 | 0 | 8.9924 |  |  | 51.36 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3624 | 2.0507 |  |  |  | 26.5525 |  | 0.33843 |  | 25.332 |  | 9.7411 | [116 empty] | 0 | 0 | 12.381 | 1.4666 | 19.0964 | 0 | 16.2042 | 0 | 2.3408 | 0 | 2.801 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 3 | 03:00 | 222.36 |  | 0 |  | 402.45 |  | 154.8 |  | 321.6 | 0 | 0 | 125.88 | 236.16 | 0 | 55.2 | 0 | 2118.4 | 0 | 508.48 | 0 | 1338.24 | 0 | 0 | 83.2 | 556.8 | 0 | 226.4 | 0 | 484.32 | 0 | 347.2 | 0 | 1244.8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 307.56 | 0 | 349.68 | 0 | 0 | 19.68 | 516.96 | 0 | 89.52 | 0 | 1149.984 | 0 | 285.408 | 0 | 64.896 | 0 | 64.512 | 0 | 917.184 | 0 | 228.48 | 0 | 118.272 | 0 | 83.328 | 0 | 2.124 |  | 2.448 |  | 0 |  | 0 |  |  | 91.5072 |  | 17.568 | 381.504 | 0 | 0 | 56.064 | 358.56 | 0 | 0 | 199.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.88 | 0 | 182.88 | 0 | 8.2475 | 0.48983 | 21.1388 | 0 | 24.4458 | 0 | 0 | 0 | 3.9268 | 0 | 5.3534 | 0 | 4.516 | 0 | 13.9956 | 0 | 0 | 134.96 | 0 | 8.7896 |  |  | 52.83 | 0 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2176 | 1.9965 |  |  |  | 26.271 |  | 0.10056 |  | 21.316 |  | 9.9985 | [116 empty] | 0 | 0 | 12.712 | 1.4428 | 19.1386 | 0 | 16.4188 | 0 | 2.3482 | 0 | 2.846 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 4 | 04:00 | 223.44 |  | 0 |  | 396.3 |  | 154.35 |  | 324 | 0 | 0 | 125.52 | 236.4 | 0 | 55.44 | 0 | 2131.52 | 0 | 514.88 | 0 | 1350.08 | 0 | 0 | 71.68 | 556.32 | 0 | 226.72 | 0 | 484 | 0 | 347.84 | 0 | 1244 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 307.68 | 0 | 348.96 | 0 | 0 | 19.68 | 504.96 | 0 | 82.8 | 0 | 1153.152 | 0 | 285.696 | 0 | 64.896 | 0 | 64.704 | 0 | 913.536 | 0 | 228.096 | 0 | 94.464 | 0 | 71.616 | 0 | 2.448 |  | 2.052 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92.0256 |  | 17.4624 | 383.04 | 0 | 0 | 56.064 | 358.56 | 0 | 0 | 198.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 0 | 184.86 | 0 | 8.438 | 0.32537 | 21.0854 | 0 | 24.5242 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 5.3587 | 0 | 4.5174 | 0 | 13.9581 | 0 | 0 | 132.24 | 0 | 8.4912 |  |  | 52.24 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2816 | 2.0115 |  |  |  | 26.0805 |  | 0.051134 |  | 21.4125 |  | 9.823 | [116 empty] | 0 | 0 | 15.532 | 1.3492 | 19.1482 | 0 | 16.4794 | 0 | 2.0773 | 0 | 2.8608 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 5 | 05:00 | 223.92 |  | 0 |  | 398.85 |  | 154.2 |  | 325.44 | 0 | 0 | 125.64 | 236.4 | 0 | 54.48 | 0 | 2131.2 | 0 | 513.28 | 0 | 1339.2 | 0 | 0 | 83.84 | 559.68 | 0 | 227.2 | 0 | 483.04 | 0 | 347.2 | 0 | 1236 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 304.68 | 0 | 339.36 | 0 | 0 | 20.4 | 495.6 | 0 | 77.28 | 0 | 1153.152 | 0 | 272.16 | 0 | 67.584 | 0 | 64.704 | 0 | 889.344 | 0 | 222.912 | 0 | 79.488 | 0 | 59.328 | 0 | 2.196 |  | 2.088 |  | 0 |  | 0 |  |  | 89.4816 |  | 17.6448 | 396.672 | 0 | 0 | 57.024 | 357.408 | 0 | 0 | 199.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.48 | 0 | 185.4 | 0 | 8.3367 | 0.31857 | 21.1482 | 0 | 24.4852 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 5.265 | 0 | 4.4819 | 0 | 13.8897 | 0 | 0 | 130.7 | 0 | 8.3876 |  |  | 52.13 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3106 | 1.9728 |  |  |  | 25.2985 |  | 0.016285 |  | 21.0785 |  | 9.704 | [116 empty] | 0 | 0 | 16.5625 | 1.4403 | 19.1708 | 0 | 16.4916 | 0 | 1.4578 | 0 | 2.8724 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 6 | 06:00 | 220.68 |  | 0 |  | 421.8 |  | 153.6 |  | 324.96 | 0 | 0 | 126.12 | 235.92 | 0 | 53.76 | 0 | 2103.04 | 0 | 494.72 | 0 | 1299.84 | 0 | 0 | 85.76 | 573.6 | 0 | 230.56 | 0 | 484.64 | 0 | 344.64 | 0 | 1364 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.28 | 0 | 307.08 | 0 | 335.28 | 0 | 0 | 22.56 | 516.96 | 0 | 85.68 | 0 | 1168.704 | 0 | 275.904 | 0 | 68.544 | 0 | 63.744 | 0 | 813.888 | 0 | 171.648 | 0 | 86.208 | 0 | 65.856 | 0 | 2.34 |  | 1.548 |  | 0 |  | 0 |  |  | 88.0896 |  | 17.2128 | 444.672 | 0 | 0 | 54.528 | 362.448 | 0 | 0 | 195.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.92 | 0 | 179.64 | 0 | 8.4555 | 0.50489 | 21.0798 | 0 | 24.2202 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 5.2376 | 0 | 4.4905 | 0 | 13.8645 | 0 | 0 | 131.968 | 0 | 8.2908 |  |  | 53.59 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4432 | 1.9753 |  |  |  | 24.1725 |  | 0.007145 |  | 20.8615 |  | 9.3546 | [116 empty] | 0 | 0 | 18.256 | 1.5001 | 19.1536 | 0 | 16.3772 | 0 | 1.4491 | 0 | 2.8463 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 7 | 07:00 | 222 |  | 0 |  | 496.2 |  | 156.45 |  | 318.24 | 0 | 0 | 128.28 | 234.72 | 0 | 47.76 | 0 | 2184.32 | 0 | 500.16 | 0 | 1232.96 | 0 | 0 | 82.56 | 583.84 | 0 | 229.28 | 0 | 484.16 | 0 | 333.12 | 0 | 1663.2 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 0 | 304.8 | 0 | 335.52 | 0 | 0 | 23.28 | 584.64 | 0 | 109.68 | 0 | 1185.696 | 0 | 285.696 | 0 | 67.584 | 0 | 58.944 | 0 | 848.448 | 0 | 205.248 | 0 | 94.08 | 0 | 63.168 | 0 | 1.944 |  | 1.692 |  | 0 |  | 0 |  |  | 91.9392 |  | 17.0688 | 514.944 | 0 | 2.688 | 34.368 | 392.4 | 0 | 0 | 174.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.72 | 0 | 182.7 | 0 | 9.0073 | 0.75392 | 21.0578 | 0 | 23.2294 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | 5.1675 | 0 | 4.3804 | 0 | 13.011 | 0 | 0 | 142.052 | 0 | 7.9437 |  |  | 72.25 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 1.9512 |  |  |  | 23.4245 |  | 0.6298 |  | 21.0695 |  | 9.0245 | [116 empty] | 0 | 0 | 17.6805 | 2.1726 | 19.0742 | 0 | 15.8058 | 0 | 1.6118 | 0 | 2.7202 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 8 | 08:00 | 219.12 |  | 0 |  | 501.75 |  | 155.7 |  | 316.44 | 0 | 0 | 133.08 | 233.04 | 0 | 52.56 | 0 | 2166.08 | 0 | 488 | 0 | 1313.92 | 0 | 0 | 83.52 | 606.08 | 0 | 230.24 | 0 | 484 | 0 | 320.96 | 0 | 2116 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.88 | 0 | 303.12 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 24.48 | 618.96 | 0 | 120.96 | 0 | 1190.88 | 0 | 268.128 | 0 | 75.456 | 0 | 59.904 | 0 | 852.864 | 0 | 201.216 | 0 | 94.464 | 0 | 64.896 | 0 | 0.864 |  | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  |  | 81.1488 |  | 13.7568 | 556.224 | 0 | 18.048 | 4.992 | 385.92 | 0 | 0 | 177.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.68 | 0 | 178.56 | 0 | 9.2462 | 0.65717 | 21.0966 | 0 | 22.2862 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 4.9265 | 0 | 4.3032 | 0 | 12.531 | 0 | 0 | 140.432 | 0 | 6.9146 |  |  | 193.53 | 0 | 9 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0585 | 1.9647 |  |  |  | 22.5395 |  | 1.9805 |  | 20.418 |  | 8.6486 | [116 empty] | 0 | 0 | 16.551 | 3.0296 | 18.9892 | 0 | 15.2168 | 0 | 2.0179 | 0 | 2.5707 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 9 | 09:00 | 210.6 |  | 0 |  | 463.35 |  | 149.85 |  | 318.24 | 0 | 0 | 134.52 | 234.72 | 0 | 56.88 | 0 | 2121.28 | 0 | 467.52 | 0 | 1370.56 | 0 | 0 | 64.64 | 617.76 | 0 | 232.48 | 0 | 476.48 | 0 | 320.32 | 0 | 2359.2 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.64 | 0 | 301.08 | 0 | 361.68 | 0 | 7.2 | 24.24 | 613.68 | 0 | 117.6 | 0 | 1266.912 | 0 | 261.504 | 0 | 91.2 | 0 | 66.816 | 0 | 863.616 | 0 | 194.496 | 0 | 89.28 | 0 | 56.256 | 0 | 2.52 |  | 0.252 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.536 |  | 7.9392 | 563.904 | 0 | 14.976 | 3.072 | 361.584 | 0 | 0 | 199.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.86 | 0 | 179.64 | 0 | 8.2397 | 0.34508 | 21.1052 | 0 | 22.1522 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 4.8175 | 0 | 4.2977 | 0 | 12.3294 | 0 | 0 | 141.692 | 0 | 7.3517 |  |  | 254.19 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2407 | 0.5877 |  |  |  | 23.3225 |  | 2.3649 |  | 18.5195 |  | 4.0399 | [116 empty] | 0 | 0 | 15.6315 | 2.6564 | 19.0404 | 0 | 15.3468 | 0 | 1.7477 | 0 | 2.608 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 10 | 10:00 | 210 |  | 0 |  | 466.05 |  | 145.2 |  | 318.48 | 0 | 0 | 133.44 | 235.44 | 0 | 53.76 | 0 | 2135.68 | 0 | 491.52 | 0 | 1370.56 | 0 | 0 | 63.68 | 614.56 | 0 | 231.68 | 0 | 471.2 | 0 | 318.4 | 0 | 2527.2 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.64 | 0 | 302.76 | 0 | 429.12 | 0 | 45.84 | 12.72 | 594.48 | 0 | 97.44 | 0 | 1289.952 | 0 | 286.848 | 0 | 98.88 | 0 | 62.976 | 0 | 891.072 | 0 | 210.24 | 0 | 100.416 | 0 | 62.208 | 0 | 8.136 |  | 0.324 |  | 0 |  | 0 |  |  | 94.6752 |  | 16.8192 | 591.744 | 0 | 10.56 | 7.68 | 369.216 | 0 | 0 | 198.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.58 | 0 | 187.92 | 0 | 8.709 | 0.83652 | 21.1214 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 3.9906 | 0 | 4.8296 | 0 | 4.234 | 0 | 12.0729 | 0 | 0 | 151.172 | 0 | 9.93 |  |  | 246.3 | 0 | 48.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0.31742 |  |  |  | 29.45 |  | 2.9931 |  | 22.8535 |  | 4.7583 | [116 empty] | 0 | 0 | 24.5825 | 3.0063 | 19.0662 | 0 | 15.4296 | 0 | 1.5351 | 0 | 2.6261 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 11 | 11:00 | 210.36 |  | 0 |  | 478.8 |  | 147.9 |  | 314.76 | 0 | 0 | 133.8 | 235.92 | 0 | 51.36 | 0 | 2173.12 | 0 | 492.48 | 0 | 1358.08 | 0 | 0 | 67.84 | 614.56 | 0 | 231.2 | 0 | 480.96 | 0 | 319.04 | 0 | 2624 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.88 | 0 | 299.04 | 0 | 436.56 | 0 | 50.64 | 13.2 | 592.32 | 0 | 95.04 | 0 | 1280.16 | 0 | 299.52 | 0 | 108.288 | 0 | 70.08 | 0 | 908.352 | 0 | 215.808 | 0 | 106.56 | 0 | 67.392 | 0 | 9.9 |  | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  |  | 119.6256 |  | 20.5344 | 449.472 | 0 | 3.072 | 79.296 | 365.904 | 0 | 0 | 199.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.82 | 0 | 193.32 | 0 | 11.9285 | 2.6761 | 21.4724 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1207 | 0 | 4.7143 | 0 | 4.2481 | 0 | 12.0891 | 0 | 0 | 147.188 | 0 | 8.95 |  |  | 237.08 | 0 | 44.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.39949 |  |  |  | 39.2705 |  | 4.7294 |  | 26.0045 |  | 6.0191 | [116 empty] | 0 | 0 | 26.8875 | 2.8155 | 19.031 | 0 | 15.2294 | 0 | 2.1156 | 0 | 2.5754 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 12 | 12:00 | 207.12 |  | 0 |  | 483.45 |  | 146.85 |  | 315.24 | 0 | 0 | 133.44 | 236.4 | 0 | 54 | 0 | 2084.8 | 0 | 466.88 | 0 | 1295.04 | 0 | 0 | 69.44 | 613.28 | 0 | 229.92 | 0 | 473.44 | 0 | 315.68 | 0 | 2610.4 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | 0 | 290.52 | 0 | 437.76 | 0 | 54.48 | 12.48 | 576 | 0 | 92.16 | 0 | 1326.816 | 0 | 310.752 | 0 | 102.912 | 0 | 64.128 | 0 | 922.56 | 0 | 218.496 | 0 | 162.048 | 0 | 105.216 | 0 | 10.908 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 130.2336 |  | 21.9072 | 443.712 | 0 | 0 | 105.408 | 369.36 | 0 | 0 | 200.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.76 | 0 | 194.04 | 0 | 9.9131 | 1.0386 | 21.397 | 0 | 22.1344 | 0 | 0 | 0 | 4.0934 | 0 | 4.7272 | 0 | 4.2697 | 0 | 12.2832 | 0 | 0 | 135.684 | 0 | 7.7729 |  |  | 214.88 | 0 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0.29336 |  |  |  | 41.704 |  | 4.7017 |  | 30.5035 |  | 6.806 | [116 empty] | 0 | 0 | 26.835 | 3.017 | 19.0254 | 0 | 15.2362 | 0 | 1.6375 | 0 | 2.5833 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 13 | 13:00 | 206.16 |  | 0 |  | 487.2 |  | 150 |  | 317.64 | 0 | 0 | 133.08 | 237.6 | 0 | 58.8 | 0 | 2064.64 | 0 | 468.16 | 0 | 1257.28 | 0 | 0 | 69.12 | 612 | 0 | 231.52 | 0 | 474.56 | 0 | 322.24 | 0 | 2528 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.16 | 0 | 291.84 | 0 | 434.88 | 0 | 50.64 | 13.68 | 564.24 | 0 | 86.4 | 0 | 1299.456 | 0 | 280.224 | 0 | 105.6 | 0 | 70.272 | 0 | 925.056 | 0 | 215.232 | 0 | 106.368 | 0 | 64.32 | 0 | 11.16 |  | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  |  | 127.5168 |  | 22.6368 | 537.792 | 0 | 0 | 48 | 372.384 | 0 | 0 | 200.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0 | 195.66 | 0 | 10.0107 | 1.1306 | 21.5192 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 4.5341 | 0 | 4.8858 | 0 | 4.3411 | 0 | 12.795 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 7.7124 |  |  | 206.13 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0.34849 |  |  |  | 41.978 |  | 5.4463 |  | 31.8475 |  | 6.8668 | [116 empty] | 0 | 0 | 26.0995 | 3.1025 | 19.0364 | 0 | 15.468 | 0 | 1.9021 | 0 | 2.6404 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 14 | 14:00 | 207 |  | 0 |  | 486.15 |  | 147.15 |  | 320.04 | 0 | 0 | 132.6 | 236.88 | 0 | 58.8 | 0 | 2040.32 | 0 | 471.68 | 0 | 1251.52 | 0 | 0 | 68.48 | 606.08 | 0 | 229.28 | 0 | 474.72 | 0 | 320.16 | 0 | 2478.4 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.2 | 0 | 289.56 | 0 | 408.24 | 0 | 36.48 | 30 | 540 | 0 | 82.08 | 0 | 1302.912 | 0 | 285.12 | 0 | 101.184 | 0 | 65.472 | 0 | 924.672 | 0 | 217.728 | 0 | 105.984 | 0 | 67.584 | 0 | 10.332 |  | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 118.1376 |  | 20.6208 | 551.424 | 0 | 0.768 | 40.128 | 372.384 | 0 | 0 | 200.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.32 | 0 | 171.9 | 0 | 10.8425 | 2.2455 | 21.6324 | 0 | 22.5112 | 0 | 0 | 0 | 5.2388 | 0 | 5.0487 | 0 | 4.3705 | 0 | 12.7485 | 0 | 0 | 125.468 | 0 | 8.3616 |  |  | 202.33 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 0.32456 |  |  |  | 44.267 |  | 5.6715 |  | 31.778 |  | 6.8242 | [116 empty] | 0 | 0 | 19.4915 | 2.7986 | 19.0126 | 0 | 15.3414 | 0 | 1.8445 | 0 | 2.6254 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 15 | 15:00 | 203.4 |  | 0 |  | 481.8 |  | 147.9 |  | 322.08 | 0 | 0 | 132 | 236.88 | 0 | 61.92 | 0 | 2093.76 | 0 | 486.08 | 0 | 1270.4 | 0 | 0 | 72.96 | 605.6 | 0 | 229.44 | 0 | 475.04 | 0 | 320.96 | 0 | 2436.8 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.16 | 0 | 289.32 | 0 | 384 | 0 | 29.52 | 44.16 | 543.12 | 0 | 80.64 | 0 | 1286.784 | 0 | 282.816 | 0 | 104.256 | 0 | 72.192 | 0 | 900.096 | 0 | 197.568 | 0 | 120.576 | 0 | 75.648 | 0 | 10.296 |  | 1.116 |  | 0 |  | 0 |  |  | 113.3088 |  | 19.2384 | 548.16 | 0 | 1.536 | 19.968 | 366.912 | 0 | 0 | 200.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.74 | 0 | 156.96 | 0 | 11.3675 | 2.659 | 21.451 | 0 | 22.6124 | 0 | 0 | 0 | 5.1756 | 0 | 4.8681 | 0 | 4.3133 | 0 | 12.6396 | 0 | 0 | 128.628 | 0 | 7.1452 |  |  | 199.44 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0.3907 |  |  |  | 43.381 |  | 6.0568 |  | 32.379 |  | 7.101 | [116 empty] | 0 | 0 | 19.0265 | 2.575 | 19.0482 | 0 | 15.4084 | 0 | 2.413 | 0 | 2.6185 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 16 | 16:00 | 205.8 |  | 0 |  | 480.6 |  | 149.1 |  | 322.68 | 0 | 0 | 130.92 | 236.88 | 0 | 50.88 | 0 | 2173.44 | 0 | 498.56 | 0 | 1366.4 | 0 | 0 | 67.2 | 599.68 | 0 | 228.48 | 0 | 481.76 | 0 | 323.36 | 0 | 2388 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.08 | 0 | 291.36 | 0 | 369.12 | 0 | 24.96 | 53.04 | 565.68 | 0 | 95.52 | 0 | 1208.736 | 0 | 265.248 | 0 | 106.368 | 0 | 84.288 | 0 | 938.688 | 0 | 221.952 | 0 | 106.752 | 0 | 69.504 | 0 | 10.944 |  | 2.052 |  | 0 |  | 0 |  |  | 114.7584 |  | 20.4768 | 559.872 | 0 | 2.496 | 17.088 | 367.2 | 0 | 0 | 200.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 0 | 145.98 | 0 | 12.491 | 2.8657 | 21.3086 | 0 | 22.7686 | 0 | 0 | 0 | 5.0359 | 0 | 4.8414 | 0 | 4.3349 | 0 | 12.6372 | 0 | 0 | 132.124 | 0 | 9.368 |  |  | 171.95 | 0 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2518 | 0.44443 |  |  |  | 40.075 |  | 5.9851 |  | 34.3415 |  | 6.525 | [116 empty] | 0 | 0 | 23.3825 | 3.1962 | 19.0568 | 0 | 15.4648 | 0 | 1.7484 | 0 | 2.616 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 17 | 17:00 | 208.32 |  | 0 |  | 468 |  | 128.1 |  | 322.44 | 0 | 0 | 131.04 | 237.12 | 0 | 46.32 | 0 | 2204.8 | 0 | 504.64 | 0 | 1347.52 | 0 | 0 | 77.44 | 590.24 | 0 | 227.2 | 0 | 485.44 | 0 | 322.88 | 0 | 2364 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.48 | 0 | 293.04 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 82.8 | 640.56 | 0 | 135.6 | 0 | 1183.68 | 0 | 259.776 | 0 | 97.92 | 0 | 79.872 | 0 | 927.936 | 0 | 220.032 | 0 | 116.544 | 0 | 74.88 | 0 | 7.992 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 111.8304 |  | 23.328 | 558.528 | 0 | 4.992 | 14.4 | 364.032 | 0 | 0 | 202.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 149.4 | 0 | 13.919 | 3.2489 | 21.3172 | 0 | 22.8098 | 0 | 0 | 0 | 5.2078 | 0 | 4.9568 | 0 | 4.3129 | 0 | 12.4659 | 0 | 0 | 147.74 | 0 | 8.4536 |  |  | 72.65 | 0 | 0.17 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813 | 1.3959 |  |  |  | 37.949 |  | 6.2184 |  | 33.5455 |  | 4.68 | [116 empty] | 0 | 0 | 23.121 | 3.3871 | 19.047 | 0 | 15.4052 | 0 | 1.5153 | 0 | 2.622 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 18 | 18:00 | 214.68 |  | 0 |  | 502.2 |  | 126.15 |  | 321.72 | 0 | 0 | 129.84 | 237.84 | 0 | 41.52 | 0 | 2211.2 | 0 | 512.64 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 83.2 | 584.16 | 0 | 223.52 | 0 | 484.32 | 0 | 315.2 | 0 | 2460.8 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.24 | 0 | 291.6 | 0 | 325.44 | 0 | 0 | 81.6 | 658.08 | 0 | 137.76 | 0 | 1184.256 | 0 | 253.152 | 0 | 100.032 | 0 | 76.416 | 0 | 913.728 | 0 | 214.08 | 0 | 126.72 | 0 | 76.992 | 0 | 3.96 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.8352 |  | 31.0848 | 556.992 | 0 | 5.952 | 9.6 | 357.84 | 0 | 0 | 202.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0 | 144.54 | 0 | 13.187 | 2.4238 | 21.2572 | 0 | 22.5452 | 0 | 0 | 0 | 5.1964 | 0 | 4.831 | 0 | 4.2298 | 0 | 12.0039 | 0 | 0 | 156.188 | 0 | 10.1668 |  |  | 60.67 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3745 | 2.0478 |  |  |  | 40.788 |  | 2.794 |  | 42.2285 |  | 9.8914 | [116 empty] | 0 | 0 | 23.1925 | 2.7746 | 19.0176 | 0 | 15.0658 | 0 | 1.49 | 0 | 2.5384 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 19 | 19:00 | 213 |  | 0 |  | 499.35 |  | 125.4 |  | 319.2 | 0 | 0 | 130.32 | 238.08 | 0 | 41.04 | 0 | 2208.64 | 0 | 511.68 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 82.88 | 581.76 | 0 | 223.52 | 0 | 484.96 | 0 | 317.28 | 0 | 2453.6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.76 | 0 | 294.96 | 0 | 340.32 | 0 | 6.48 | 78.72 | 648.48 | 0 | 128.4 | 0 | 1143.072 | 0 | 227.232 | 0 | 98.688 | 0 | 76.416 | 0 | 931.968 | 0 | 219.84 | 0 | 99.072 | 0 | 68.352 | 0 | 1.44 |  | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  |  | 141.9552 |  | 31.5072 | 568.512 | 0 | 25.344 | 4.992 | 351.216 | 0 | 0 | 202.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 0 | 145.98 | 0 | 12.27 | 1.8531 | 21.0894 | 0 | 22.7906 | 0 | 0 | 0 | 5.2648 | 0 | 4.84 | 0 | 4.2318 | 0 | 12.0645 | 0 | 0 | 160.908 | 0 | 10.9068 |  |  | 53.48 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 2.1155 |  |  |  | 39.5235 |  | 1.7424 |  | 45.192 |  | 11.1995 | [116 empty] | 0 | 0 | 22.4145 | 2.4615 | 18.9848 | 0 | 15.0502 | 0 | 1.7896 | 0 | 2.5356 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 20 | 20:00 | 216.48 |  | 0 |  | 502.05 |  | 128.1 |  | 319.68 | 0 | 0 | 129.84 | 238.56 | 0 | 42 | 0 | 2149.12 | 0 | 499.2 | 0 | 1342.4 | 0 | 0 | 85.44 | 523.84 | 0 | 185.12 | 0 | 484.96 | 0 | 321.92 | 0 | 2388 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.6 | 0 | 299.16 | 0 | 365.04 | 0 | 33.6 | 44.16 | 616.8 | 0 | 96.72 | 0 | 1142.496 | 0 | 227.808 | 0 | 88.896 | 0 | 76.608 | 0 | 937.92 | 0 | 222.912 | 0 | 91.2 | 0 | 65.088 | 0 | 2.304 |  | 1.872 |  | 0 |  | 0 |  |  | 139.0656 |  | 32.9472 | 608.832 | 0 | 79.68 | 0 | 352.224 | 0 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.08 | 0 | 150.48 | 0 | 11.3515 | 1.5293 | 20.95 | 0 | 23.3248 | 0 | 0 | 0 | 5.5247 | 0 | 5.1409 | 0 | 4.3022 | 0 | 12.3321 | 0 | 0 | 169.476 | 0 | 11.0512 |  |  | 51.57 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5093 | 2.1768 |  |  |  | 35.793 |  | 1.4801 |  | 38.9435 |  | 11.1865 | [116 empty] | 0 | 0 | 20.6735 | 1.4475 | 18.9846 | 0 | 15.2426 | 0 | 2.5586 | 0 | 2.5666 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 21 | 21:00 | 216.6 |  | 0 |  | 502.95 |  | 131.85 |  | 324.24 | 0 | 0 | 129.12 | 239.04 | 0 | 44.64 | 0 | 2114.56 | 0 | 503.68 | 0 | 1348.48 | 0 | 0 | 78.08 | 520.64 | 0 | 185.28 | 0 | 483.84 | 0 | 327.52 | 0 | 2210.4 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.08 | 0 | 305.52 | 0 | 347.52 | 0 | 40.56 | 33.12 | 620.88 | 0 | 101.04 | 0 | 1143.648 | 0 | 230.976 | 0 | 85.44 | 0 | 79.104 | 0 | 930.624 | 0 | 218.112 | 0 | 93.12 | 0 | 66.816 | 0 | 2.412 |  | 2.628 |  | 0 |  | 0 |  |  | 124.7616 |  | 31.1616 | 605.184 | 0 | 80.256 | 0 | 353.376 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.46 | 0 | 153 | 0 | 11.8745 | 1.9869 | 20.8674 | 0 | 23.444 | 0 | 0 | 0 | 5.2194 | 0 | 4.9043 | 0 | 4.304 | 0 | 12.7347 | 0 | 0 | 167.68 | 0 | 12.9296 |  |  | 47.15 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2527 | 2.2541 |  |  |  | 32.109 |  | 2.199 |  | 31.0865 |  | 10.367 | [116 empty] | 0 | 0 | 18.6325 | 1.4542 | 19.0358 | 0 | 15.6174 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.6562 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 22 | 22:00 | 218.4 |  | 0 |  | 507 |  | 135 |  | 322.92 | 0 | 0 | 128.64 | 239.76 | 0 | 47.28 | 0 | 2109.76 | 0 | 496 | 0 | 1326.08 | 0 | 0 | 72.96 | 520.8 | 0 | 187.2 | 0 | 483.52 | 0 | 332.32 | 0 | 2098.4 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.32 | 0 | 309.12 | 0 | 330.24 | 0 | 35.52 | 37.92 | 634.56 | 0 | 103.44 | 0 | 1137.6 | 0 | 230.4 | 0 | 83.52 | 0 | 73.344 | 0 | 916.224 | 0 | 214.272 | 0 | 110.016 | 0 | 69.888 | 0 | 2.232 |  | 2.628 |  | 0 |  | 0 |  |  | 118.6464 |  | 27.3504 | 614.208 | 0 | 83.904 | 0 | 354.096 | 0 | 0 | 201.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 152.82 | 0 | 12.4755 | 2.3342 | 20.9126 | 0 | 22.4508 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 0 | 5.0347 | 0 | 4.3541 | 0 | 13.0443 | 0 | 0 | 172.08 | 0 | 9.1016 |  |  | 43.91 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 2.194 |  |  |  | 32.615 |  | 1.3032 |  | 25.9435 |  | 10.184 | [116 empty] | 0 | 0 | 19.1505 | 1.5348 | 19.0492 | 0 | 15.7972 | 0 | 2.3959 | 0 | 2.6971 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 23 | 23:00 | 218.4 |  | 0 |  | 503.55 |  | 139.2 |  | 325.2 | 0 | 0 | 127.08 | 240 | 0 | 49.68 | 0 | 2096.32 | 0 | 489.92 | 0 | 1237.44 | 0 | 0 | 80 | 532.32 | 0 | 194.56 | 0 | 472 | 0 | 331.36 | 0 | 1939.2 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.8 | 0 | 314.88 | 0 | 329.04 | 0 | 35.28 | 40.08 | 627.84 | 0 | 114 | 0 | 1137.6 | 0 | 235.296 | 0 | 81.216 | 0 | 75.456 | 0 | 919.488 | 0 | 221.952 | 0 | 126.144 | 0 | 86.592 | 0 | 2.232 |  | 2.664 |  | 0 |  | 0 |  |  | 118.1952 |  | 28.4352 | 596.736 | 0 | 65.856 | 0 | 353.664 | 0 | 0 | 200.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.72 | 0 | 154.44 | 0 | 9.9156 | 0.92956 | 21.0256 | 0 | 23.1688 | 0 | 0 | 0 | 5.1463 | 0 | 5.2911 | 0 | 4.4325 | 0 | 13.4781 | 0 | 0 | 165.076 | 0 | 9.9936 |  |  | 44.25 | 0 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3453 | 2.2965 |  |  |  | 32.6965 |  | 0.95966 |  | 27.322 |  | 10.1645 | [116 empty] | 0 | 0 | 16.962 | 1.5935 | 19.0914 | 0 | 16.236 | 0 | 2.4239 | 0 | 2.8015 | 0
2018-12-21 | птн | рабочий | 24 | 24:00 | 218.76 |  | 0 |  | 454.65 |  | 136.5 |  | 326.64 | 0 | 0 | 126 | 240.96 | 0 | 52.32 | 0 | 2091.52 | 0 | 492.8 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 85.12 | 526.88 | 0 | 195.04 | 0 | 425.92 | 0 | 297.76 | 0 | 1737.6 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.24 | 0 | 306.24 | 0 | 325.44 | 0 | 35.76 | 39.12 | 547.44 | 0 | 77.04 | 0 | 1137.6 | 0 | 230.976 | 0 | 76.992 | 0 | 76.8 | 0 | 944.448 | 0 | 234.624 | 0 | 148.608 | 0 | 101.952 | 0 | 2.268 |  | 2.412 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109.584 |  | 26.2656 | 567.552 | 0 | 28.992 | 5.568 | 352.656 | 0 | 0 | 200.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 150.48 | 0 | 8.4455 | 0.24998 | 20.9682 | 0 | 23.4402 | 0 | 0 | 0 | 5.0566 | 0 | 5.3537 | 0 | 4.4686 | 0 | 13.8582 | 0 | 0 | 160.136 | 0 | 9.702 |  |  | 43.71 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 | 2.2814 |  |  |  | 33.604 |  | 1.1781 |  | 27.057 |  | 10.4495 | [116 empty] | 0 | 0 | 16.3105 | 1.4697 | 19.137 | 0 | 16.5974 | 0 | 2.3896 | 0 | 2.8852 | 0