**Форма 2.9. Информация об инвестиционных**

**программах и отчетах об их реализации в сфере холодного водоснабжения**

**по ООО «Краснодар Водоканал» за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа  ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованной системы холодного  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 40 п.31 от 20.07.2017 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах на 2017г, тыс руб** | **Источник финансирования** |
| Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого | 12 135,16 | ПЗП |
| Строительство водопровода по ул. Наримановской от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной | 5 991,10 | ПЗП |
| Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | 10 190,91 | ПЗП |
| Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу | 1 356,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | 354,03 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-кв  артирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 500,65 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 364,37 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 106,50 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | 970,25 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бо-родин А.Е.) | 76,72 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с под-земной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Су-чилкин Д.С.) | 2 226,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49 | 273,40 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | 657,46 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к Новому го-родскому кладбищу в х. Новом | 1 324,92 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | 357,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к спортивно-му комплексу по ул. Минской, 121 | 31,75 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | 31,75 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по ул. им. Дмитрия Бла-гоева, 29 | 1 233,69 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями по ул. Московская, 125, литер 1 | 461,17 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | 79,37 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к админист-ративно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255 | 196,34 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по  ул. Северной, 219 | 44,63 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и под-земной парковкой по ул. Старокубанской, 139, ли-тер 2 | 182,52 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 оче-редь – 16-этажный жилой дом) | 284,06 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б | 53,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 /ул. Карасунской, 83 | 25,18 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | 39,28 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техни-ческим центром по ул. Индустриальной, 6 | 50,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию, по ул. Красных Партизан, 58 | 97,70 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | 37,76 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | 1 232,99 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | 400,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подва-лом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | 88,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | 149,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3 | 189,46 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23 | 47,62 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2 | 218,52 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | 32,92 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4 | 63,50 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными по-мещениями по ул. Мира, 65 | 262,24 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | 31,41 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной ул. им. Кутузова, 158/50 | 42,80 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к зданию от-крытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после ре-конструкции 8 этажей | 266,69 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к  18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-значения по ул. Трудовой Славы ,62/А | 1 053,14 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 | 186,21 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 | 279,76 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 | 82,65 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 | 24,55 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквар-тирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строитель-ства (ООО «Бауинвест») | 2 283,58 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной пер. Афипскому, 48/45 | 81,23 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 276 | 7 238,80 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 289а глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 289 | 10 321,16 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 167 | 3 041,79 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 173 | 3 031,62 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 165 | 3 435,08 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 121 | 9 855,64 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 95 | 3 081,98 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 224а глубиной 206 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 224 | 4 446,23 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 257а глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышед-шей из строя скважины № 257 | 4 751,20 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 239а глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239 | 10 541,94 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74 | 5 699,44 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 16а глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16 | 458,78 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 32 | 446,38 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422 | 10 649,11 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177 | 438,85 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188 | 1 864,15 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | 189,04 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | 833,00 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Школьная от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская | 15 049,53 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяни-ков) | 1 670,58 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8) | 1 575,05 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8) | 1 529,63 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок | 1 900,00 | ПЗП |
| Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной | 12 704,83 | ПЗП |
| Реконструкция водоводаД-400 мм в две нитки общей прот 250пм по ул.Новороссийская | 28 545,21 | ПЗП |
| Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объё-мом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | 6 055,00 | ПЗП |
| Реконструкция водопроводной насосной станции х. Ленина, ул. Приморская, 1 | 2 299,00 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Восточный-1» | 22 000,00 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Кировский» | 15 000,00 | ПЗП |
| Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | 319,00 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной в элект-ролизную на водозаборе «Северо-Западный» | 5 440,76 | ПЗП |
| Реконструкция ВНС в пос. Пашковском | 1 027,00 | ИС |
| Реконструкция водозабора «Кировский» | 5 870,78 | ИС |
| Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2») – КТП-529(П)» (арте-зианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9) | 895,00 | ИС |
| Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водона-сосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | 1 547,83 | ИС |
| Бурение артезианской скважины № 3 на водопро-водной насосной станции в пос. Индустриальном | 5 759,13 | ИС |
| Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | 6 413,31 | ИС |
| Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис | 4 497,71 | ИС |
| Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина | 4 111,16 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «электро-хлор») | 2 094,66 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролиз-ной станции) | 2 505,81 | ИС |
| ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электро-лизной станции | 3 157,37 | ПЗП |
| ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции | 2 348,40 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на во-дозаборе станции подкачек | 529,33 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на во-дозаборе станции подкачек | 1 209,07 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водо-заборе «Кировский» | 538,64 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 445а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек | 530,99 | ПЗП |
| Общехозяйственные и прочие расходы | 100,00 |  |
| **Итого расходов по водоснабжению** | 284 300,12 |  |

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей | | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **Показатели качества питьевой воды** | | | | | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,9 | 1,86 | 2,09 | 2,08 | 2,07 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 133 | 131 | 144 | 143 | 142 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 7051 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,0 | 5,29 | 6,49 | 6,48 | 6,47 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 294 | 310 | 383 | 382 | 381 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5928 | 5856 | 5900 | 5900 | 5900 |
| **Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения** | | | | | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | 0,210 | 0,199 | 0,214 | 0,213 | 0,212 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 268 | 257 | 280 | 283 | 286 |
| 3.2. Протяжённость водопроводной сети, км | 1276,9 | 1294 | 1308 | 1328 | 1348 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 12,93 | 12,91 | 12,91 | 12,9 | 12,89 |
| 4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м³ | 11525 | 11315 | 11326 | 11324 | 11313 |
| 4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 89136 | 87643 | 87734 | 87780 | 87766 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | - | - | - | - | - |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - |
| 5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | - | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт\*ч/куб.м | 0,839 | 0,823 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт\*ч | 74775,6 | 72111,8 | 78085,9 | 80349,3 | 80336,8 |
| 7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной) тыс. м³ | 89136 | 87643 | 87734 | 90280 | 90266 |

**Информация об использовании инвестиционных средств за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс руб** | **Источник финансирования** |
| Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской, протяженностью 1,5 км | 8,02 | ПЗП |
| Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | 5 908,43 | ПЗП |
| Строительство водопровода по ул. им. Жигуленко от ул. им. П. Метальникова до ул. Ягодина Д-225мм L – 1200м | 7,40 | ПЗП |
| Строительство водопровода по ул. им. Пономарен-ко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Си-монова, Д-160 мм L – 500 м | 3,70 | ПЗП |
| Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу | 720,97 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоснабжения для объекта капитального строительства: «Реконструкция МБОУ СОШ №66 по ул. Уссурийской, 2 в г. Крас-нодаре» | 3,70 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | 390,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 537,30 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 220,03 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зо-нов А.В.) | 71,43 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с под-земной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Су-чилкин Д.С.) | 2 682,90 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49 | 155,62 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к Новому го-родскому кладбищу в х. Новом | 2 066,32 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к спортивно-му комплексу по ул. Минской, 121 | 0,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | 0,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями по ул. Московская, 125, литер 1 | 53,54 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | 1,57 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по  ул. Северной, 219 | 1,02 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и под-земной парковкой по ул. Старокубанской, 139, ли-тер 2 | 6,27 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 оче-редь – 16-этажный жилой дом) | 735,60 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77 | 66,60 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б | 1,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 /ул. Карасунской, 83 | 709,13 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию с подвальным помещением по ул. 1-й Тихой, 29 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | 1,49 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техни-ческим центром по ул. Индустриальной, 6 | 795,96 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию, по ул. Красных Партизан, 58 | 141,97 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию с подвалом «Дом быта» по ул. 1-го Мая, 454/1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | 347,24 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | 104,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | 830,98 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подва-лом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | 149,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | 3,24 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными поме-щениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства | 367,38 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3 | 164,51 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23 | 988,78 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | 35,07 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4 | 7,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу жилых 19-этажных домов с пристроенными офис-ными помещениями, детским садом, трансформа-торными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской 1/5, литер 1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | 0,74 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к индивиду-альному жилому дому по ул. 2-й Заречной, 35 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной ул. им. Кутузова, 158/50 | 147,33 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к  18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-значения по ул. Трудовой Славы ,62/А | 2 788,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному односекционному 59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подзем-ной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному торгово-административному зданию по пер. им. Костычева, 13 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной аптеке по ул. Главной, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ | 192,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями 1-го этажа по ул. им. Володи Головатого, 596 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2- этажному капитальному гаражу по ул. им. Гудимы, 64/4 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквар-тирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строитель-ства (ООО «Бауинвест») | 9 992,73 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному к 16-этажному 354-квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») | 37,12 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной пер. Афипскому, 48/45 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многофунк-циональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – Аэродромной, 269/3- 2/1 | 12,33 | ПЗП |
| Строительство сетей к многоэтажной жилой за-стройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | 8 567,37 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину церковной утвари по пер. Ильмовому, 2 в пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северная, 320/ул. Фрунзе, 178 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с подвалом (магазин сантехни-ки) по ул. им. Кирова, 145 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Сими-ренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | 2 064,17 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному офисному зданию с подземной пар-ковкой по ул. Новороссийской, 102/7 | 4,93 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 зда-ния литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию надстройки над литер Д по ул. Москов-ской, 81 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержин-ского, 125/9 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Чапаева, 106/1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Солнечной, 57 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | 138,35 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-25-этажному жилому комплексу со встроенны-ми помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | 22,19 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 этажному магазину из облегченных конструкций по ул. Красноармейской между ул. им. Гоголя и ул. Карасунская (ул. Карасунская, 86) | 267,87 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. ул. Пашковской, 108 | 3,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дом по ул. Старокубанской, 88/Б | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к административному зданию по ул. им. Тургенева, 110/1 | 126,02 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному детскому саду на 200 мест по пр. К.Образцова, 6 | 357,48 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Суворова, 129 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения 2- этажному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по пр. Чекистов, 8/2 в Западном административном округе | 64,15 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-эт офисному зданию по Кожевенной,141 | - 1,64 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17-эт 180-кв жд со встр -пристроен помещениями по пр.Константина Образцова,14/1 | - 19,14 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5 -этажному офисному зданию по ул. Коммунар, 173 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию по ул. Дзержинского, 223/2 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к МЖК по ул. Школьной 13/9 | 4,32 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения 1 этажный гараж боксового типа ул. Головатого № 2 в Западном внутригородском округе г. Краснодара | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к СОШ по ул. наримановской х. Ленина | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному торогово-административному зданию с подземной парковкой по ул. Кореновской, 21/3 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному торогово-административному зданию по ул. Старокубанской, 122/10 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному нежилому зданию по ул. Дзержинского, 223/2 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство резервуара чистой воды емкостью 5000 м3 на водозаборе «Витаминкомбинат» | 4 580,93 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 276 | 4 552,04 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 289а глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 289 | 1 693,31 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 167 | 1 731,72 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 173 | 1 820,63 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 165 | 384,43 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 121 | 3 844,25 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 95 | 393,55 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 224а глубиной 206 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 224 | 2 120,52 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 196а глубиной 630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196 | 14,24 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 97а глубиной 75м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97 | 1,91 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 192а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 192 | 1 974,73 | ПЗП |
| Бурение новой скважины б/н глубиной 200 м на станции подкачек | 1,91 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 257а глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышед-шей из строя скважины № 257 | 2 693,36 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 239а глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239 | 2 949,17 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины № 407, глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины | 9,30 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 409, глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины | 15,47 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины | 12,39 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 225а глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 225 | 11,15 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74 | 695,98 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 16а глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16 | 619,32 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 32 | 671,21 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422 | 977,06 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №238а глубиной 700 м на в/з «Ново-Северный», взамен вышедшей из строя скважины № 238 | 14,85 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №237а глубиной 640 м на в/з "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины № 237 | 14,24 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 96 | 3 220,45 | ИПЗП |
| Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1" | 1,91 | ПЗП |
| Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1" | 1,91 | ПЗП |
| Бурение новой скважины 15а глуб 230м на водозаборе Первомайский | 11,10 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177 | 1 108,38 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188 | 1 831,62 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | 184,66 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | 17,21 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Школьная от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская | 12 077,01 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяни-ков) | 2 045,31 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/3 до жилого дома, 25/8) | 4,32 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8) | 802,94 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоснабжения по адресам ул. 2-я Пятилетка, 4-8, ул. Ставропольская, 131-135/1, ул. им. Димитрова, 127-139 | 18,50 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоснабжения Д-600 мм, по ул. Рабочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной | 16,03 | ПЗП |
| Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-225 мм по ул. им. Оржоникидзе, от ул. им. Суво-рова до ул. Мира | 7,40 | ПЗП |
| Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-200 мм по ул. Кузнечной, от ул. Красноармей-ской до ул. им. Митрофана Седина | 8,02 | ПЗП |
| Реконструкция участка водопровода Д-315 мм по ул. Дальней, от ул. Рашпилевской до ул. Гаражной, по ул. Гаражной, от ул. Дальней до ул. Монтажни-ков, по ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | 16,03 | ПЗП |
| Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной | 12 531,70 | ПЗП |
| Реконструкция водовода Ø500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | 9 343,85 | ПЗП |
| Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объё-мом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | 5 555,15 | ПЗП |
| Реконструкция водопроводной насосной станции х. Ленина, ул. Приморская, 1 | 32,68 | ПЗП |
| Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | 222,96 | ПЗП |
| Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12 | 15,41 | ПЗП |
| Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозабор «Роща» | 9,86 | ИС |
| Техническое перевооружение хлораторной в элект-ролизную на водозаборе «Северо-Западный» | 5 956,98 | ПЗП |
| Реконструкция ВНС в пос. Пашковском | 4,08 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Кировский» | 9 587,46 | ПЗП |
| Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водона-сосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | 124,84 | ИС |
| Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский» | 3,70 | ИС |
| Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский» | 5,55 | ПЗП |
| Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский» | 4,93 | ИС |
| Бурение артезианской скважины № 3 на водопро-водной насосной станции в пос. Индустриальном | 2 799,25 | ИС |
| Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | 2 450,92 | ИС |
| Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис | 3 565,93 | ИС |
| Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина | 2 525,21 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «электро-хлор») | 1 621,65 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролиз-ной станции) | 1 323,24 | ИС |
| ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электро-лизной станции | 2 313,14 | ИС |
| ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции | 1 551,11 | ИС |
| Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на во-дозаборе станции подкачек | 232,73 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на во-дозаборе станции подкачек | 427,77 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водо-заборе «Кировский» | 230,42 | ПЗП |
| Тампонаж скважины № 445а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек | 218,64 | ПЗП |
| Общехозяйственные и прочие расходы | 48,88 |  |
| **Итого расходов по водоснабжению** | 158 999,48 |  |

**Форма 3.7. Информация об инвестиционных**

**программах и отчетах об их реализации в сфере водоотведения**

**по ООО «Краснодар Водоканал» за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа  ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованной системы холодного  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 40 п.31 от 20.07.2017 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах на 2017г, тыс руб** | **Источник финансирования** |
| Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан | 11 000,00 | ПЗП |
| Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре | 77 143,12 | ПЗП |
| Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре | 50 000,00 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней г. Краснодара (20 - коллектор) | 2 775,95 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | 164,57 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 433,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 298,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к га-ражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 239,03 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.) | 31,26 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | 71,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.) | 88,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | 545,93 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | 92,32 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Ев-докии Бершанской, 127 | 2 960,94 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офис-ному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | 227,79 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к спор-тивному комплексу по ул. Минской, 121 | 168,55 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по  ул. им. Воровского, 172 | 24,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | 508,34 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | 40,65 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом) | 178,18 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267 | 684,67 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мага-зину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 ул. Карасунской, 83 | 107,61 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3 | 33,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 | 394,35 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6 | 78,87 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслужи-вания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | 113,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | 1 008,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по  ул. Монтажников, 1/2 | 1 000,26 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по  ул. Солнечной, 18/5 | 260,65 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8 | 673,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | 58,02 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | 146,75 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38 | 64,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65 | 443,99 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведенияк многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова,6 | 78,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | 23,70 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С | 77,35 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому до-му со встроенно-пристроенными помещени-ями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | 1 060,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к ком-плексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1) | 208,94 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платано-вый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | 73,09 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к объ-ектам недвижимости Краснодарской выс-шей военной академии по ул. им. Дзержин-ского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регио-нального управления заказчика капитально-го строительства Южного военного округа) | 6 884,52 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Бере-говой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, ли-тер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест») | 4 306,22 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к адми-нистративно-техническому зданию и авто-мойке по ул. им. Каляева, 255 | 804,54 | ПЗП |
| Реконструкция ГФК диаметром 1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ» | 3 500,00 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | 6 613,81 | ПЗП |
| Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Калинина, от корпуса № 64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет» | 2 827,56 | ПЗП |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) | 25 347,76 | ПЗП |
| Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увели-чением пропускной способности | 3 700,00 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной сети канализа-ции в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6 | 5 100,00 | ПЗП |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133 | 6 659,61 | ПЗП |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольская от ул. Продольной до ул. Новороссийской | 10 000,00 | ПЗП |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод | 45 000,00 | ПЗП |
| Реконструкция КНС совхоз "Краснодарский" | 1 488,30 | ПЗП |
| Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 | 1 942,41 | ИС |
| Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1 | 14 167,72 | ИС |
| Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | 4 118,19 | ПЗП |
| Реконструкция главной канализационной насосной станции № 1 (ГКНС-1) | 3 571,58 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2 | 11 328,63 | ПЗП |
| Реконструкция системы аэрации ОСК-2 с выделением пусковых комплексов | 3 889,21 | ПЗП |
| Общехозяйственные и прочие расходы | 100,00 |  |
| **Итого расходов по водоотведению** | **314 932,56** |  |

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей | | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | | | |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | |  |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | | | | |  |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18,33 | 18,82 | 19,47 | | 19,46 | | | 19,45 | |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 202 | 210 | 243 | | 242 | | | 242 | |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1102 | 1116 | 1248 | | 1248 | | | 1248 | |  |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | | - | | | - | |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | | - | | | - | |  |
| **Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | | | | |  |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | аварий – 0 засоров – 7,87 | аварий – 0 засоров – 7,884 | аварий – 0 засоров – 8,02 | аварий – 0 засоров – 8,01 | | | | | аварий-0 засоров – 8,00 |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7416 | 7377 | 7547 | | 7618 | | | | 7688 |  |
| 5.2. Протяжённость канализационных сетей, км | 942 | 935,74 | 941 | | 951 | | | | 961 |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | | | | | |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,421 | 0,429 | 0,454 | | | 0,454 | 0,454 | | |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 34576 | 36778 | 36265 | | | 38268 | 38235 | | |  |
| 6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 82062 | 85632 | 79879 | | | 84290 | 84220 | | |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,203 | 0,199 | 0,226 | | | 0,226 | 0,226 | | |  |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 16649 | 17017 | 18053 | | | 19050 | 19034 | | |  |
| 7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м³ | 82062 | 85632 | 79879 | | | 84290 | 84220 | | |  |

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс руб** | **Источник финансирования** |
| Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан | 6 199,13 | ПЗП |
| Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре | 136 890,19 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | 98,30 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 467,33 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к га-ражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 410,23 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.) | 99,98 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | 962,09 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 12-этажному 220-квартирному 4-секцион-ному жилому дому со встроенными и при-строенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Красно-дар») | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 22-этажному 73-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | 44,46 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Ев-докии Бершанской, 127 | 2 544,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офис-ному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к спор-тивному комплексу по ул. Минской, 121 | 2,40 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по  ул. им. Воровского, 172 | 0,40 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | 0,60 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267 | - 3,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мага-зину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 ул. Карасунской, 83 | 787,45 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 117/1 | 0,63 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3 | 6,72 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 | 1 072,58 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. Кожевенной, 141 | - 2,22 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 8-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 112 | 1,57 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6 | 1,25 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслужи-вания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | 1,80 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | 1 525,61 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по  ул. Солнечной, 18/5 | 749,59 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | 0,94 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | 31,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к ком-плексу жилых домов (19 этажей) со встро-енно-пристроенными офисными помещени-ями, встроенным детским садом, трансфор-маторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской, 1/5, литер 1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38 | 49,66 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведенияк многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова,6 | 408,35 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | 0,70 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения по ул. 2-й Заречной, 35 | 39,22 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому до-му со встроенно-пристроенными помещени-ями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | 2 993,92 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к ста-диону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской | 1 556,94 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42 | 363,00 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к объ-ектам недвижимости Краснодарской выс-шей военной академии по ул. им. Дзержин-ского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регио-нального управления заказчика капитально-го строительства Южного военного округа) | 38 900,37 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Бере-говой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, ли-тер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест») | 20 149,07 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») | 43,45 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к адми-нистративно-техническому зданию и авто-мойке по ул. им. Каляева, 255 | 4,93 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | 166,99 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, № 18 | 1 297,04 | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ул. им. Фрунзе, 178 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | 917,14 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию надстройки литер Д по ул. Московской, 81 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-этажной церкви по ул. Волжской, 59 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к спе-циализированной психиатрической больни-це № 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Поле-вой Участок, 11 | 12,33 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к учеб-но-спортивному центру по ул. им. Володар-ского, между прудом Карасун, 3 этап строи-тельства | 9,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | 207,71 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мастерской, расположенной в 1- этажном здании лит. "Г" № 4 по ул. Гагарина,79/1 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому комплексу (16-25 эта-жей) со встроенными помещениями обще-ственного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | 14,18 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1 этажному магазину из облегченных конструкций по ул. Красноармейской между Гоголя и Карасунской (Карасунская, 86) | 230,89 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к одноэтажному футбольному манежу со встроенными помещениями по ул. Симферопольская, 54 в г. Краснодаре | 342,99 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоквартирному жилому дому по ул. Старокубанской ,88/б в Центральном внутригородском округе г. Краснодара (19 этажный 112 квартирный | 3,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к административному зданию (2 этажа) г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 | 126,41 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному детскому саду на 200 мест по пр. им. Констрантина Образцова, 6 | 285,87 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по пр. Чекистов, 8/2 в Западном административном округе | 324,58 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Володарского, 61 в Центральном внутригородском округе | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями ,ДДУ и подземной парковкой по ул Бородинская,137 | - 13,87 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офису по ул. Коммунаров, 173 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному офису по ул. Айвазовского вблизи строения 110 | 1,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному гаражу по ул. Головатого,2 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к парковка по ул. Яркая, 40 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения здание административной по ул. Мачуги, 39 | 3,70 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 7-ми этажному 14 квартирному жилому дому по ул. Седина, 76 | 2,47 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения здание административной по ул. Черкасская ,17 | 2,47 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | 1 897,12 | ПЗП |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) | 20 527,32 | ПЗП |
| Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увели-чением пропускной способности | 787,29 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной сети канализа-ции в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6 | 4 836,30 | ПЗП |
| Реконструкция 2-х напорных сетей Д-500 от КНС «Гидрострой» до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д-700 мм | 1 399,82 | ИПЗП |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. 1-го Мая, от ул. Черкасской до канализа-ционной насосной станции «Пластмасс» | 18,50 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм | 3,70 | ПЗП |
| Реконструкция 2-х напорных трубопроводов Д-300 мм от канализационной насосной станции «Пластмасс» в районе ул. им. Жуковского – ул. Весенней до камеры гашения на пересечении ул. им. Некрасова – ул. Красных Зорь на трубопровод 2х450 мм | 12,33 | ПЗП |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133 | 5 883,44 | ПЗП |
| Реконструкция сети напорной фекальной канализациив 2 нитки с дим 300 мм на диам 400 мм по ул. им. Дзержинского от КНС "Жукова" до ул. Стахановской | 19,73 | ПЗП |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольская от ул. Продольной до ул. Новороссийской | 34 599,31 | ПЗП |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новороссийская, угол ул. Симферопольская. | 49,94 | ПЗП |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод | 20 492,74 | ПЗП |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод | 287,02 | ИПЗП |
| Реконструкция КНС 2-я Пятилетка | 17,26 | ПЗП |
| Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 | 17,26 | ИС |
| Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1 | 1 037,86 | ИС |
| Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | 4 353,77 | ИС |
| Реконструкция главной канализационной насосной станции № 1 (ГКНС-1) | 1 631,58 | ПЗП |
| Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1 | 8,02 | ИС |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1 | 2 037,34 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2 | 10 373,91 | ПЗП |
| Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации | 3 693,35 | ПЗП |
| Общехозяйственные и прочие расходы | 145,88 |  |
| **Итого расходов по водоотведению** | 334 497,55 |  |