**Форма 2.9. Информация об инвестиционных**

**программах и отчетах об их реализации в сфере холодного водоснабжения**

**по ООО «Краснодар Водоканал» за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы  | Инвестиционная программаООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкциии модернизации объектов централизованной системы холодноговодоснабжения и водоотведения муниципального образованиягород Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы  | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 40 п.31 от 20.07.2017 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы  | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах на 2017г, тыс руб** | **Источник финансирования** |
| Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого  |  12 135,16  |  ПЗП  |
|  Строительство водопровода по ул. Наримановской от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной  |  5 991,10  |  ПЗП  |
|  Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской  |  10 190,91  | ПЗП |
|  Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу  |  1 356,00  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)  |  354,03  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)  |  500,65  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)  |  364,37  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)  |  106,50  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.)  |  970,25  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бо-родин А.Е.)  |  76,72  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с под-земной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Су-чилкин Д.С.)  |  2 226,11  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49  |  273,40  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)  |  657,46  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к Новому го-родскому кладбищу в х. Новом  |  1 324,92  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421  |  357,11  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к спортивно-му комплексу по ул. Минской, 121  |  31,75  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172  |  31,75  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по ул. им. Дмитрия Бла-гоева, 29  |  1 233,69  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями по ул. Московская, 125, литер 1  |  461,17  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199  |  79,37  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к админист-ративно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255  |  196,34  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219  |  44,63  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и под-земной парковкой по ул. Старокубанской, 139, ли-тер 2  |  182,52  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 оче-редь – 16-этажный жилой дом)  |  284,06  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б  |  53,11  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 /ул. Карасунской, 83  |  25,18  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3  |  39,28  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техни-ческим центром по ул. Индустриальной, 6  |  50,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию, по ул. Красных Партизан, 58  |  97,70  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74  |  37,76  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2  |  1 232,99  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5  |  400,00  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подва-лом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4  |  88,16  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1  |  149,84  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3  |  189,46  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23  |  47,62  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2  |  218,52  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117  |  32,92  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4  |  63,50  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными по-мещениями по ул. Мира, 65 |  262,24  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 |  31,41  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной ул. им. Кутузова, 158/50 |  42,80  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к зданию от-крытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после ре-конструкции 8 этажей |  266,69  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-значения по ул. Трудовой Славы,62/А |  1 053,14  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 |  186,21  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1  |  279,76  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 |  82,65  | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 |  24,55  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к многоквар-тирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строитель-ства (ООО «Бауинвест»)  |  2 283,58  |  ИПЗП  |
|  Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной пер. Афипскому, 48/45  |  81,23  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 276  |  7 238,80  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 289а глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 289  |  10 321,16  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 167  |  3 041,79  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 173  |  3 031,62  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 165  |  3 435,08  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 121  |  9 855,64  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 95  |  3 081,98  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 224а глубиной 206 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 224  |  4 446,23  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 257а глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышед-шей из строя скважины № 257  |  4 751,20  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 239а глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239  |  10 541,94  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74  |  5 699,44  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 16а глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16  |  458,78  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 32  |  446,38  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422  |  10 649,11  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177  |  438,85  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188  |  1 864,15  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию)  |  189,04  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова)  |  833,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Школьная от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская  |  15 049,53  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяни-ков)  |  1 670,58  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8)  |  1 575,05  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8)  |  1 529,63  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок  |  1 900,00  |  ПЗП  |
|  Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной  |  12 704,83  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водоводаД-400 мм в две нитки общей прот 250пм по ул.Новороссийская  |  28 545,21  |  ПЗП  |
|  Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объё-мом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62  |  6 055,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водопроводной насосной станции х. Ленина, ул. Приморская, 1  |  2 299,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водозабора «Восточный-1»  |  22 000,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водозабора «Кировский»  |  15 000,00  |  ПЗП  |
|  Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74  |  319,00  |  ПЗП  |
|  Техническое перевооружение хлораторной в элект-ролизную на водозаборе «Северо-Западный»  |  5 440,76  |  ПЗП  |
|  Реконструкция ВНС в пос. Пашковском  |  1 027,00  |  ИС  |
|  Реконструкция водозабора «Кировский»  |  5 870,78  |  ИС  |
|  Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2») – КТП-529(П)» (арте-зианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9)  |  895,00  |  ИС  |
|  Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водона-сосную станцию по ул. им. Кирова, 60  |  1 547,83  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины № 3 на водопро-водной насосной станции в пос. Индустриальном  |  5 759,13  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ  |  6 413,31  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис  |  4 497,71  |  ИС  |
|  Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина  |  4 111,16  |  ИС  |
|  Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «электро-хлор»)  |  2 094,66  |  ИС  |
|  Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролиз-ной станции)  |  2 505,81  |  ИС  |
|  ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электро-лизной станции  |  3 157,37  |  ПЗП  |
|  ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции  |  2 348,40  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на во-дозаборе станции подкачек  |  529,33  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на во-дозаборе станции подкачек  |  1 209,07  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водо-заборе «Кировский»  |  538,64  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 445а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек  |  530,99  |  ПЗП |
|  Общехозяйственные и прочие расходы  |  100,00  |   |
| **Итого расходов по водоснабжению**  |  284 300,12  |   |

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,9 | 1,86 | 2,09 | 2,08 | 2,07 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 133 | 131 | 144 | 143 | 142 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 7051 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,0 | 5,29 | 6,49 | 6,48 | 6,47 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 294 | 310 | 383 | 382 | 381 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5928 | 5856 | 5900 | 5900 | 5900 |
| **Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | 0,210 | 0,199 | 0,214 | 0,213 | 0,212 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 268 | 257 | 280 | 283 | 286 |
| 3.2. Протяжённость водопроводной сети, км | 1276,9 | 1294 | 1308 | 1328 | 1348 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 12,93 | 12,91 | 12,91 | 12,9 | 12,89 |
| 4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м³ | 11525 | 11315 | 11326 | 11324 | 11313 |
| 4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 89136 | 87643 | 87734 | 87780 | 87766 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | - | - | - | - | - |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - |
| 5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | - | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт\*ч/куб.м | 0,839 | 0,823 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт\*ч | 74775,6 | 72111,8 | 78085,9 | 80349,3 | 80336,8 |
| 7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной) тыс. м³ | 89136 | 87643 | 87734 | 90280 | 90266 |

 **Информация об использовании инвестиционных средств за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование мероприятия**  |  **Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс руб**  |  **Источник финансирования**  |
|  Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской, протяженностью 1,5 км  |  8,02  |  ПЗП  |
|  Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской  |  5 908,43  |  ПЗП  |
|  Строительство водопровода по ул. им. Жигуленко от ул. им. П. Метальникова до ул. Ягодина Д-225мм L – 1200м  |  7,40  |  ПЗП  |
|  Строительство водопровода по ул. им. Пономарен-ко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Си-монова, Д-160 мм L – 500 м  |  3,70  |  ПЗП  |
|  Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу  |  720,97  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей водоснабжения для объекта капитального строительства: «Реконструкция МБОУ СОШ №66 по ул. Уссурийской, 2 в г. Крас-нодаре»  |  3,70  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)  |  390,73  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)  |  537,30  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)  |  220,03  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зо-нов А.В.)  |  71,43  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с под-земной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Су-чилкин Д.С.)  |  2 682,90  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49  |  155,62  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к Новому го-родскому кладбищу в х. Новом  |  2 066,32  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421  |  1,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к спортивно-му комплексу по ул. Минской, 121  |  0,73  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172  |  0,73  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями по ул. Московская, 125, литер 1  |  53,54  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199  |  1,57  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219  |  1,02  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и под-земной парковкой по ул. Старокубанской, 139, ли-тер 2  |  6,27  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 оче-редь – 16-этажный жилой дом)  |  735,60  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77  |  66,60  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б  |  1,16  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4  |  1,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 /ул. Карасунской, 83  |  709,13  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию с подвальным помещением по ул. 1-й Тихой, 29  |  1,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3  |  1,49  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техни-ческим центром по ул. Индустриальной, 6  |  795,96  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию, по ул. Красных Партизан, 58  |  141,97  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию с подвалом «Дом быта» по ул. 1-го Мая, 454/1  |  1,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74  |  347,24  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2  |  104,84  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными поме-щениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5  |  830,98  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подва-лом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4  |  149,05  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1  |  3,24  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными поме-щениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства  |  367,38  | ИПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3  |  164,51  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23  |  988,78  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117  |  35,07  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4  |  7,86  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к комплексу жилых 19-этажных домов с пристроенными офис-ными помещениями, детским садом, трансформа-торными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской 1/5, литер 1  |  1,85  | ПЗП |
|  Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97  |  0,74  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к индивиду-альному жилому дому по ул. 2-й Заречной, 35 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной ул. им. Кутузова, 158/50 |  147,33  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-значения по ул. Трудовой Славы,62/А |  2 788,86  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1  |  2,47  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному односекционному 59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подзем-ной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 |  2,47  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному торгово-административному зданию по пер. им. Костычева, 13 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной аптеке по ул. Главной, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ |  192,84  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями 1-го этажа по ул. им. Володи Головатого, 596 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2- этажному капитальному гаражу по ул. им. Гудимы, 64/4 |  2,47  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквар-тирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строитель-ства (ООО «Бауинвест») |  9 992,73  | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтаж-ному к 16-этажному 354-квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») |  37,12  | ИПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной пер. Афипскому, 48/45 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многофунк-циональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – Аэродромной, 269/3- 2/1 |  12,33  | ПЗП |
| Строительство сетей к многоэтажной жилой за-стройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 |  8 567,37  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину церковной утвари по пер. Ильмовому, 2 в пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северная, 320/ул. Фрунзе, 178 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с подвалом (магазин сантехни-ки) по ул. им. Кирова, 145 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Сими-ренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 |  2 064,17  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному офисному зданию с подземной пар-ковкой по ул. Новороссийской, 102/7 |  4,93  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 зда-ния литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию надстройки над литер Д по ул. Москов-ской, 81 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержин-ского, 125/9 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Чапаева, 106/1 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Солнечной, 57 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 |  138,35  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16-25-этажному жилому комплексу со встроенны-ми помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 |  22,19  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 этажному магазину из облегченных конструкций по ул. Красноармейской между ул. им. Гоголя и ул. Карасунская (ул. Карасунская, 86) |  267,87  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. ул. Пашковской, 108 |  3,08  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дом по ул. Старокубанской, 88/Б  |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к административному зданию по ул. им. Тургенева, 110/1  |  126,02  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному детскому саду на 200 мест по пр. К.Образцова, 6 |  357,48  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Суворова, 129 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения 2- этажному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по пр. Чекистов, 8/2 в Западном административном округе  |  64,15  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-эт офисному зданию по Кожевенной,141 | - 1,64  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17-эт 180-кв жд со встр -пристроен помещениями по пр.Константина Образцова,14/1 | - 19,14  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5 -этажному офисному зданию по ул. Коммунар, 173 |  2,47  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию по ул. Дзержинского, 223/2 |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к МЖК по ул. Школьной 13/9 |  4,32  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения 1 этажный гараж боксового типа ул. Головатого № 2 в Западном внутригородском округе г. Краснодара |  1,85  | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к СОШ по ул. наримановской х. Ленина  |  2,47  | ПЗП  |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному торогово-административному зданию с подземной парковкой по ул. Кореновской, 21/3 |  1,85  | ПЗП  |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному торогово-административному зданию по ул. Старокубанской, 122/10 |  1,85  |  ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному нежилому зданию по ул. Дзержинского, 223/2 |  1,85  |  ПЗП |
|  Строительство резервуара чистой воды емкостью 5000 м3 на водозаборе «Витаминкомбинат»  |  4 580,93  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 276  |  4 552,04  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 289а глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 289  |  1 693,31  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 167  |  1 731,72  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 173  |  1 820,63  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 165  |  384,43  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 121  |  3 844,25  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 95  |  393,55  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 224а глубиной 206 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 224  |  2 120,52  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 196а глубиной 630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196  |  14,24  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 97а глубиной 75м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97  |  1,91  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 192а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 192  |  1 974,73  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины б/н глубиной 200 м на станции подкачек  |  1,91  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 257а глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышед-шей из строя скважины № 257  |  2 693,36  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 239а глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239  |  2 949,17  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 407, глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины  |  9,30  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 409, глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины  |  15,47  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины  |  12,39  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 225а глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 225  |  11,15  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74  |  695,98  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 16а глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16  |  619,32  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 32  |  671,21  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422  |  977,06  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины №238а глубиной 700 м на в/з «Ново-Северный», взамен вышедшей из строя скважины № 238  |  14,85  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины №237а глубиной 640 м на в/з "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины № 237  |  14,24  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины № 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 96  |  3 220,45  |  ИПЗП  |
|  Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1"  |  1,91  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1"  |  1,91  |  ПЗП  |
|  Бурение новой скважины 15а глуб 230м на водозаборе Первомайский  |  11,10  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177  |  1 108,38  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188  |  1 831,62  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию)  |  184,66  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова)  |  17,21  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Школьная от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская  |  12 077,01  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяни-ков)  |  2 045,31  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/3 до жилого дома, 25/8)  |  4,32  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8)  |  802,94  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей водоснабжения по адресам ул. 2-я Пятилетка, 4-8, ул. Ставропольская, 131-135/1, ул. им. Димитрова, 127-139  |  18,50  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сетей водоснабжения Д-600 мм, по ул. Рабочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной  |  16,03  |  ПЗП  |
|  Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-225 мм по ул. им. Оржоникидзе, от ул. им. Суво-рова до ул. Мира  |  7,40  |  ПЗП  |
|  Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-200 мм по ул. Кузнечной, от ул. Красноармей-ской до ул. им. Митрофана Седина  |  8,02  |  ПЗП  |
|  Реконструкция участка водопровода Д-315 мм по ул. Дальней, от ул. Рашпилевской до ул. Гаражной, по ул. Гаражной, от ул. Дальней до ул. Монтажни-ков, по ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева  |  16,03  |  ПЗП  |
|  Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной  |  12 531,70  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водовода Ø500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73  |  9 343,85  |  ПЗП  |
|  Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объё-мом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62  |  5 555,15  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водопроводной насосной станции х. Ленина, ул. Приморская, 1  |  32,68  |  ПЗП  |
|  Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74  |  222,96  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12  |  15,41  |  ПЗП  |
|  Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозабор «Роща»  |  9,86  |  ИС  |
|  Техническое перевооружение хлораторной в элект-ролизную на водозаборе «Северо-Западный»  |  5 956,98  |  ПЗП  |
|  Реконструкция ВНС в пос. Пашковском  |  4,08  |  ПЗП  |
|  Реконструкция водозабора «Кировский»  |  9 587,46  |  ПЗП  |
|  Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водона-сосную станцию по ул. им. Кирова, 60  |  124,84  |  ИС  |
|  Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский»  |  3,70  |  ИС  |
|  Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский»  |  5,55  |  ПЗП  |
|  Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский»  |  4,93  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины № 3 на водопро-водной насосной станции в пос. Индустриальном  |  2 799,25  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ  |  2 450,92  |  ИС  |
|  Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис  |  3 565,93  |  ИС  |
|  Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина  |  2 525,21  |  ИС  |
|  Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «электро-хлор»)  |  1 621,65  |  ИС  |
|  Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролиз-ной станции)  |  1 323,24  |  ИС  |
|  ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электро-лизной станции  |  2 313,14  |  ИС  |
|  ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции  |  1 551,11  |  ИС  |
|  Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на во-дозаборе станции подкачек  |  232,73  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на во-дозаборе станции подкачек  |  427,77  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водо-заборе «Кировский»  |  230,42  |  ПЗП  |
|  Тампонаж скважины № 445а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек  |  218,64  |  ПЗП  |
|  Общехозяйственные и прочие расходы  |  48,88  |   |
| **Итого расходов по водоснабжению**  |  158 999,48  |   |

**Форма 3.7. Информация об инвестиционных**

**программах и отчетах об их реализации в сфере водоотведения**

**по ООО «Краснодар Водоканал» за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы  | Инвестиционная программаООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкциии модернизации объектов централизованной системы холодноговодоснабжения и водоотведения муниципального образованиягород Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы  | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 40 п.31 от 20.07.2017 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы  | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах на 2017г, тыс руб** | **Источник финансирования** |
|  Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан  |  11 000,00  |  ПЗП  |
|  Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре  |  77 143,12  |  ПЗП  |
|  Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре  |  50 000,00  |  ИПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней г. Краснодара (20 - коллектор)  |  2 775,95  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)  |  164,57  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)  |  433,85  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)  |  298,84  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к га-ражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)  |  239,03  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.)  |  31,26  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.)  |  71,86  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.)  |  88,86  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)  |  545,93  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)  |  92,32  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Ев-докии Бершанской, 127  |  2 960,94  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к офис-ному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421  |  227,79  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к спор-тивному комплексу по ул. Минской, 121  |  168,55  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172  |  24,08  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1  |  508,34  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199  |  40,65  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом)  |  178,18  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267  |  684,67  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к мага-зину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 ул. Карасунской, 83  |  107,61  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3  |  33,05  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6  |  394,35  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6  |  78,87  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслужи-вания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5  |  113,11  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74  |  1 008,00  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2   |  1 000,26  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5   |  260,65  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8  |  673,05  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1  |  58,02  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117  |  146,75  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38  |  64,08  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65  |  443,99  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведенияк многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова,6  |  78,73  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97  |  23,70  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С  |  77,35  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому до-му со встроенно-пристроенными помещени-ями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А  |  1 060,11  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к ком-плексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1)  |  208,94  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платано-вый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)  |  73,09  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к объ-ектам недвижимости Краснодарской выс-шей военной академии по ул. им. Дзержин-ского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регио-нального управления заказчика капитально-го строительства Южного военного округа) |  6 884,52  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Бере-говой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, ли-тер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест») |  4 306,22  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к адми-нистративно-техническому зданию и авто-мойке по ул. им. Каляева, 255 |  804,54  | ПЗП |
|  Реконструкция ГФК диаметром 1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ»  |  3 500,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной  |  6 613,81  |  ПЗП  |
|  Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Калинина, от корпуса № 64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет»  |  2 827,56  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39)  |  25 347,76  |  ПЗП  |
|  Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увели-чением пропускной способности  |  3 700,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция самотечной сети канализа-ции в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6  |  5 100,00  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133  |  6 659,61  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольская от ул. Продольной до ул. Новороссийской |  10 000,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод  |  45 000,00  |  ПЗП  |
|  Реконструкция КНС совхоз "Краснодарский"  |  1 488,30  |  ПЗП  |
|  Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2  |  1 942,41  |  ИС  |
|  Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1  |  14 167,72  |  ИС  |
|  Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов  |  4 118,19  |  ПЗП  |
|  Реконструкция главной канализационной насосной станции № 1 (ГКНС-1)  |  3 571,58  |  ПЗП  |
|  Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2  |  11 328,63  |  ПЗП  |
|  Реконструкция системы аэрации ОСК-2 с выделением пусковых комплексов  |  3 889,21  |  ПЗП  |
|  Общехозяйственные и прочие расходы  |  100,00  |   |
| **Итого расходов по водоотведению**  |   **314 932,56**  |   |

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| **Показатели очистки сточных вод** |  |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18,33 | 18,82 | 19,47 | 19,46 | 19,45 |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 202 | 210 | 243 | 242 | 242 |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1102 | 1116 | 1248 | 1248 | 1248 |  |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - |  |
| **Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения** |  |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | аварий – 0 засоров – 7,87 | аварий – 0 засоров – 7,884 | аварий – 0 засоров – 8,02 | аварий – 0 засоров – 8,01 | аварий-0 засоров – 8,00 |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7416 | 7377 | 7547 | 7618 | 7688 |  |
| 5.2. Протяжённость канализационных сетей, км | 942 | 935,74 | 941 | 951 | 961 |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,421 | 0,429 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 34576 | 36778 | 36265 | 38268 | 38235 |  |
| 6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 82062 | 85632 | 79879 | 84290 | 84220 |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,203 | 0,199 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 16649 | 17017 | 18053 | 19050 | 19034 |  |
| 7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м³ | 82062 | 85632 | 79879 | 84290 | 84220 |  |

 **Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование мероприятия**  |  **Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс руб**  |  **Источник финансирования**  |
|  Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан  |  6 199,13  |  ПЗП  |
|  Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре  |  136 890,19  |  ИПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити»)  |  98,30  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)  |  467,33  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к га-ражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)  |  410,23  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.)  |  99,98  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)  |  962,09  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 12-этажному 220-квартирному 4-секцион-ному жилому дому со встроенными и при-строенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Красно-дар»)  |  2,47  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 22-этажному 73-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»)  |  44,46  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Ев-докии Бершанской, 127  |  2 544,73  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к офис-ному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421  |  1,85  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к спор-тивному комплексу по ул. Минской, 121  |  2,40  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172  |  0,40  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199  |  0,60  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267  | - 3,84  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к мага-зину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64 ул. Карасунской, 83  |  787,45  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 117/1  |  0,63  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3  |  6,72  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6  |  1 072,58  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. Кожевенной, 141  | - 2,22  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 8-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 112  |  1,57  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6  |  1,25  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслужи-вания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5  |  1,80  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74  |  1 525,61  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5   |  749,59  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1  |  0,94  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117  |  31,16  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к ком-плексу жилых домов (19 этажей) со встро-енно-пристроенными офисными помещени-ями, встроенным детским садом, трансфор-маторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской, 1/5, литер 1  |  1,85  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38  |  49,66  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведенияк многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова,6  |  408,35  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97  |  0,70  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения по ул. 2-й Заречной, 35  |  39,22  |  ПЗП  |
|  Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому до-му со встроенно-пристроенными помещени-ями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А  |  2 993,92  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к ста-диону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской  |  1 556,94  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42 |  363,00  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к объ-ектам недвижимости Краснодарской выс-шей военной академии по ул. им. Дзержин-ского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регио-нального управления заказчика капитально-го строительства Южного военного округа) |  38 900,37  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Бере-говой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, ли-тер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест») |  20 149,07  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») |  43,45  | ИПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к адми-нистративно-техническому зданию и авто-мойке по ул. им. Каляева, 255 |  4,93  | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3  |  166,99  | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, № 18 |  1 297,04  |  ИПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ул. им. Фрунзе, 178 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 |  917,14  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию надстройки литер Д по ул. Московской, 81 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 3-этажной церкви по ул. Волжской, 59 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к спе-циализированной психиатрической больни-це № 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Поле-вой Участок, 11 |  12,33  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к учеб-но-спортивному центру по ул. им. Володар-ского, между прудом Карасун, 3 этап строи-тельства |  9,86  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 |  207,71  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к мастерской, расположенной в 1- этажном здании лит. "Г" № 4 по ул. Гагарина,79/1 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому комплексу (16-25 эта-жей) со встроенными помещениями обще-ственного назначения по ул. Обрывной, 132/1  |  14,18  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1 этажному магазину из облегченных конструкций по ул. Красноармейской между Гоголя и Карасунской (Карасунская, 86) |  230,89  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к одноэтажному футбольному манежу со встроенными помещениями по ул. Симферопольская, 54 в г. Краснодаре |  342,99  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к многоквартирному жилому дому по ул. Старокубанской ,88/б в Центральном внутригородском округе г. Краснодара (19 этажный 112 квартирный |  3,08  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к административному зданию (2 этажа) г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 |  126,41  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному детскому саду на 200 мест по пр. им. Констрантина Образцова, 6 |  285,87  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по пр. Чекистов, 8/2 в Западном административном округе  |  324,58  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения 2- этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Володарского, 61 в Центральном внутригородском округе |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями ,ДДУ и подземной парковкой по ул Бородинская,137 | - 13,87  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офису по ул. Коммунаров, 173 |  2,47  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному офису по ул. Айвазовского вблизи строения 110 |  1,85  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 1-этажному гаражу по ул. Головатого,2 |  2,47  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к парковка по ул. Яркая, 40 |  2,47  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения здание административной по ул. Мачуги, 39 |  3,70  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения к 7-ми этажному 14 квартирному жилому дому по ул. Седина, 76 |  2,47  |  ПЗП  |
| Строительство сетей водоотведения здание административной по ул. Черкасская ,17 |  2,47  |  ПЗП  |
|  Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной  |  1 897,12  |  ПЗП  |
|  Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39)  |  20 527,32  |  ПЗП  |
|  Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увели-чением пропускной способности  |  787,29  |  ПЗП  |
|  Реконструкция самотечной сети канализа-ции в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6  |  4 836,30  |  ПЗП  |
|  Реконструкция 2-х напорных сетей Д-500 от КНС «Гидрострой» до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д-700 мм  |  1 399,82  |  ИПЗП  |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. 1-го Мая, от ул. Черкасской до канализа-ционной насосной станции «Пластмасс» |  18,50  |  ПЗП  |
| Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм |  3,70  |  ПЗП  |
| Реконструкция 2-х напорных трубопроводов Д-300 мм от канализационной насосной станции «Пластмасс» в районе ул. им. Жуковского – ул. Весенней до камеры гашения на пересечении ул. им. Некрасова – ул. Красных Зорь на трубопровод 2х450 мм |  12,33  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133  |  5 883,44  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети напорной фекальной канализациив 2 нитки с дим 300 мм на диам 400 мм по ул. им. Дзержинского от КНС "Жукова" до ул. Стахановской |  19,73  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольская от ул. Продольной до ул. Новороссийской |  34 599,31  |  ПЗП  |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новороссийская, угол ул. Симферопольская. |  49,94  |  ПЗП  |
|  Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод  |  20 492,74  |  ПЗП  |
|  Реконструкция ОСК-2 с увеличением про-пускной способности и улучшением каче-ства очистки сточных вод  |  287,02  |  ИПЗП  |
|  Реконструкция КНС 2-я Пятилетка  |  17,26  |  ПЗП  |
|  Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2  |  17,26  |  ИС  |
|  Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1  |  1 037,86  |  ИС  |
|  Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов  |  4 353,77  |  ИС  |
|  Реконструкция главной канализационной насосной станции № 1 (ГКНС-1)  |  1 631,58  |  ПЗП  |
|  Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1  |  8,02  |  ИС  |
|  Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1  |  2 037,34  |  ПЗП  |
|  Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированно-го гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2  |  10 373,91  |  ПЗП  |
|  Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации  |  3 693,35  |  ПЗП  |
|  Общехозяйственные и прочие расходы  |  145,88  |   |
|  **Итого расходов по водоотведению** |  334 497,55  |   |