## 19г5-9_2020
Информация о техническом состоянии сетей
1. | о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
| Зона деятельности | Авария или внеплановые отключения | Дата отключения | Дата включения | Причина аварий | Мероприятия
| - | - | - | - | - | -
2. | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
| Квартал | Объем недопоставленной электроэнергии, тыс.кВт*ч
| 1 | 0.22
| 2 | 0.5928
| 3 | 0.841
| 4 | 0
3. | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
| Центр питания | Объем свободной мощности, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| - | 0 | 0 | 0 | 0
4. | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в январе 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в феврале 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в марте 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в апреле 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в мае 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в июне 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в июле 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в августе 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в сентябре 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в октябре 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в ноябре 2020 года не осуществлялся.
Вывод объектов электросетевого хозяйства в ремонт, связанный с длительным прекращением энергоснабжения потребителей, в декабре 2020 года не осуществлялся.