## Лист1
Подстанции | [6 empty] | Суточный профиль по фидерам объекта за сутки | [5 empty] | 18-06-2020 |  | АльфаЦЕНТР v14.02.02 [3]об.[620501] 26-06-2020 10:34:50
N[ 620501 ] АИИС МАРЭМ+Краснодар Водоканал | [6 empty] | Активная Мощность (кВт)
сформировано 26-06-2020 10:34:50 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
кл.напр. | Nсек. | Nфид. | Название | Nсч. | тип | изм. | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00
10 кВ | 2 | 5 | Водозабор Т-3 | 1089724 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 322.44 | 323.16 | 322.2 | 322.44 | 322.92 | 320.76 | 318.36 | 316.8 | 316.8 | 346.2 | 349.44 | 326.16 | 314.16 | 312.6 | 315.36 | 330.12 | 330 | 330.6 | 333.36 | 335.16 | 327.96 | 320.04 | 321 | 321.48
10 кВ | 2 | 5 | Водозабор Т-3 | 1089724 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 2 | 6 | Водозабор Т-4 | 1089788 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 220.56 | 220.8 | 219.6 | 220.08 | 220.32 | 219.12 | 217.92 | 216.72 | 218.88 | 241.68 | 241.68 | 222.96 | 216.48 | 214.56 | 236.64 | 266.16 | 266.16 | 266.88 | 268.56 | 269.76 | 255.12 | 219.12 | 219.6 | 220.08
10 кВ | 2 | 6 | Водозабор Т-4 | 1089788 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 3 | 7 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | 1089782 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 2133.12 | 2142.4 | 2126.72 | 2132.48 | 2109.44 | 2096.64 | 2040.64 | 1957.44 | 2015.68 | 2036.16 | 2038.72 | 2043.2 | 2037.44 | 2040.32 | 1489.6 | 1296.32 | 1918.08 | 1980.8 | 1917.12 | 1940.8 | 1990.08 | 1986.88 | 2025.28 | 2091.84
10 кВ | 3 | 7 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | 1089782 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 3 | 8 | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | 1089692 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 1125.12 | 1134.4 | 1124.8 | 1136 | 1146.24 | 1140.48 | 1127.36 | 1115.52 | 1114.24 | 1228.16 | 1221.44 | 1223.68 | 1202.56 | 1271.36 | 1882.88 | 2017.28 | 1262.72 | 1101.12 | 1177.28 | 1204.48 | 1226.88 | 1233.92 | 1226.88 | 1227.84
10 кВ | 3 | 8 | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | 1089692 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 9 | Ф. 405 Тургенев | 1089754 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 196.96 | 196.96 | 197.6 | 196.48 | 197.76 | 201.76 | 202.08 | 220.16 | 242.24 | 240.64 | 231.52 | 226.56 | 229.76 | 233.92 | 219.68 | 229.92 | 221.12 | 197.6 | 246.24 | 240.32 | 255.04 | 253.44 | 248.64 | 235.84
10 кВ | 4 | 9 | Ф. 405 Тургенев | 1089754 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 10 | Ф. 203 Тургенев | 1072276 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 718.72 | 708.64 | 707.2 | 692.16 | 692.96 | 705.44 | 717.28 | 722.08 | 734.24 | 737.28 | 730.56 | 720.16 | 719.52 | 717.28 | 712.48 | 713.92 | 713.6 | 714.4 | 716 | 722.56 | 723.04 | 728 | 720.32 | 699.84
10 кВ | 4 | 10 | Ф. 203 Тургенев | 1072276 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 4 | 11 | Ф. 101 Тург РУ- | 1232719 | A1800 | Апр
10 кВ | 4 | 11 | Ф. 101 Тург РУ- | 1232719 | A1800 | Аотд | 2125.2 | 1938 | 1807.6 | 1741.2 | 1608 | 1650.8 | 1879.2 | 2304.4 | 2856.4 | 3361.2 | 3672.4 | 3884 | 4058 | 4212 | 4199.6 | 4318.8 | 4258.4 | 3969.6 | 3831.6 | 3612 | 3442.4 | 3354.8 | 3040.8 | 2639.2
10 кВ | 5 | 12 | ТП-169п Вв.1 Ви | 1199721 | A1800 | Апр | 251.16 | 250.2 | 246.96 | 250.56 | 246.24 | 246 | 251.04 | 247.44 | 250.08 | 251.64 | 251.88 | 248.16 | 247.32 | 251.64 | 251.28 | 253.32 | 252 | 255.6 | 254.4 | 254.28 | 255.96 | 253.8 | 262.32 | 252.96
10 кВ | 5 | 12 | ТП-169п Вв.1 Ви | 1199721 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 5 | 13 | ТП-169п Вв.2 Ви | 1199722 | A1800 | Апр | 322.2 | 307.44 | 303.84 | 296.52 | 307.68 | 349.08 | 397.56 | 415.32 | 419.28 | 406.44 | 435.12 | 453.6 | 447.48 | 443.16 | 443.88 | 445.92 | 449.4 | 454.56 | 469.8 | 480.6 | 501.84 | 509.88 | 459.6 | 377.76
10 кВ | 5 | 13 | ТП-169п Вв.2 Ви | 1199722 | A1800 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 14 | ф. ПЧ-203 Почто | 1089765 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 283.68 | 284.16 | 275.28 | 269.04 | 258.48 | 255.36 | 255.6 | 269.76 | 278.16 | 284.4 | 302.16 | 317.28 | 318.48 | 320.64 | 310.08 | 150.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 6 | 14 | ф. ПЧ-203 Почто | 1089765 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.72
10 кВ | 6 | 15 | ф. ПЧ-11 Почтов | 1089720 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 430.08 | 403.68 | 391.44 | 374.88 | 361.2 | 382.32 | 417.12 | 474.48 | 512.16 | 510.96 | 535.92 | 509.52 | 511.2 | 514.56 | 515.52 | 706.8 | 843.36 | 858.24 | 875.52 | 862.32 | 894.72 | 907.44 | 857.28 | 756
10 кВ | 6 | 15 | ф. ПЧ-11 Почтов | 1089720 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 87 | 20 | ЭН-3 ПС Энка | 1095970 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 324.96 | 306.96 | 303 | 313.8 | 283.56 | 294.96 | 343.08 | 382.8 | 380.04 | 377.76 | 354.24 | 360.48 | 358.68 | 359.88 | 365.28 | 368.28 | 370.08 | 387.72 | 426.12 | 431.04 | 454.08 | 465.72 | 433.32 | 340.08
10 кВ | 87 | 20 | ЭН-3 ПС Энка | 1095970 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд
10 кВ | 87 | 21 | ЭН-4 ПС Энка | 1232657 | A1800 | Апр | 238.65 | 238.95 | 238.5 | 238.2 | 238.8 | 238.8 | 238.05 | 237 | 237 | 238.05 | 239.4 | 240.15 | 238.8 | 238.05 | 237.9 | 239.85 | 239.25 | 239.85 | 240.9 | 241.8 | 240.9 | 241.2 | 240 | 240.9
10 кВ | 87 | 21 | ЭН-4 ПС Энка | 1232657 | A1800 | Аотд
6 кВ | 1 | 1 | Ф. 3-2-9 Западн | 1089679 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 28.224 | 28.512 | 31.104 | 52.128 | 36 | 25.632 | 100.512 | 121.824 | 140.832 | 183.456 | 76.32 | 51.552 | 52.128 | 51.264 | 49.824 | 65.088 | 140.544 | 167.904 | 122.688 | 127.584 | 45.504 | 29.952 | 30.528 | 27.072
6 кВ | 1 | 1 | Ф. 3-2-9 Западн | 1089679 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 2 | Ф. 3-2-10 Запад | 1089696 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 1055.04 | 1055.424 | 1056.96 | 1057.344 | 1058.496 | 1055.808 | 1051.2 | 1055.808 | 1067.328 | 1060.992 | 1053.12 | 1050.24 | 1049.856 | 1047.744 | 1042.752 | 1047.552 | 1049.472 | 1013.376 | 1051.392 | 1048.896 | 1045.824 | 1046.016 | 1043.328 | 1045.824
6 кВ | 1 | 2 | Ф. 3-2-10 Запад | 1089696 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 3 | Ф. 3-2-17 Запад | 1089750 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 459.072 | 453.504 | 450.048 | 443.52 | 434.496 | 466.176 | 447.744 | 420.096 | 387.648 | 378.24 | 381.888 | 393.024 | 392.832 | 390.144 | 384.384 | 389.376 | 391.104 | 394.176 | 397.056 | 451.2 | 458.88 | 472.32 | 474.816 | 471.936
6 кВ | 1 | 3 | Ф. 3-2-17 Запад | 1089750 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 4 | Ф. 3-2-6 Западн | 1089685 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 396.48 | 394.176 | 383.04 | 381.888 | 364.8 | 30.912 | 334.272 | 394.368 | 446.976 | 449.664 | 457.344 | 458.496 | 455.04 | 453.12 | 454.656 | 452.928 | 455.424 | 457.344 | 457.152 | 423.936 | 386.88 | 390.912 | 397.44 | 397.824
6 кВ | 1 | 4 | Ф. 3-2-6 Западн | 1089685 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 22 | ТП1420п6кВв/зВо | 1096074 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 4.824 | 4.14 | 3.6 | 3.42 | 3.204 | 4.032 | 3.276 | 2.808 | 2.952 | 2.052 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 1 | 22 | ТП1420п6кВв/зВо | 1096074 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд
6 кВ | 2 | 23 | ТП-663п10кВ яч | 1096033 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 2 | 23 | ТП-663п10кВ яч | 1096033 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд
6 кВ | 3 | 24 | ТП265пРУ-0,6кВя | 1096104 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр
6 кВ | 3 | 24 | ТП265пРУ-0,6кВя | 1096104 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 78.4416 | 78.8736 | 76.5696 | 74.9664 | 35.3856 | 33.5232 | 32.5824 | 35.7792 | 56.9088 | 100.3872 | 123.0336 | 125.3568 | 123.456 | 124.512 | 131.3952 | 135.792 | 130.4448 | 122.544 | 102.4896 | 93.2928 | 100.944 | 119.6352 | 96.2016 | 80.0352
6 кВ | 7 | 16 | ф. КЗ-20 Кислор | 1052338 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 349.44 | 322.56 | 318.528 | 317.76 | 312.96 | 307.392 | 385.152 | 404.352 | 421.632 | 436.992 | 448.128 | 442.944 | 449.28 | 447.744 | 443.712 | 443.328 | 444.672 | 433.536 | 436.992 | 439.104 | 459.648 | 472.128 | 490.56 | 464.256
6 кВ | 7 | 16 | ф. КЗ-20 Кислор | 1052338 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 8 | 17 | ф. ЮВ-13 Юго-Во | 1052339 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 293.616 | 292.752 | 288.576 | 285.264 | 284.976 | 282.816 | 307.296 | 309.312 | 300.528 | 280.944 | 283.104 | 288.288 | 289.44 | 286.992 | 284.976 | 289.872 | 290.88 | 289.584 | 286.272 | 285.84 | 285.408 | 286.992 | 289.296 | 290.304
6 кВ | 8 | 17 | ф. ЮВ-13 Юго-Во | 1052339 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 9 | 18 | ТП52п6кВв/зРоща | 1130872 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 248.94 | 222.84 | 220.68 | 225.18 | 221.58 | 227.88 | 237.6 | 260.64 | 267.48 | 272.88 | 274.68 | 278.64 | 270 | 261.9 | 250.2 | 251.1 | 253.08 | 260.82 | 285.66 | 288.72 | 304.92 | 310.32 | 277.2 | 226.62
6 кВ | 9 | 18 | ТП52п6кВв/зРоща | 1130872 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 9 | 19 | Ввод-2 ТП-81п | 1117487 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 146.34 | 146.7 | 144.18 | 142.92 | 103.32 | 101.16 | 99.9 | 102.78 | 123.12 | 166.68 | 190.08 | 192.6 | 190.44 | 191.52 | 197.82 | 207.9 | 197.64 | 190.08 | 169.74 | 160.74 | 168.12 | 187.38 | 164.34 | 148.14
6 кВ | 9 | 19 | Ввод-2 ТП-81п | 1117487 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 0 | 34 | РУ-0,4 "САП Тр | 38606936 | Меркурий 230 | Апр | 9.147 | 8.661 | 8.596 | 8.581 | 8.522 | 7.307 | 7.207 | 7.617 | 7.875 | 9.24 | 8.976 | 9.962 | 11.191 | 11.365 | 10.675 | 12.503 | 12.912 | 11.852 | 13.676 | 12.66 | 13.231 | 10.908 | 8.756 | 9.057
0.4 кВ | 0 | 34 | РУ-0,4 "САП Тр | 38606936 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 1 | 35 | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 38161842 | Меркурий 230 | Апр | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.3 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.4 | 0.38 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.2
0.4 кВ | 1 | 35 | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 38161842 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 2 | 36 | ф. НПО Мостовик | 38161609 | Меркурий 230 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 2 | 36 | ф. НПО Мостовик | 38161609 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 3 | 37 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 37790984 | Меркурий 230 | Апр | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
0.4 кВ | 3 | 37 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 37790984 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 3 | 38 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 38749118 | Меркурий 230 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.15
0.4 кВ | 3 | 38 | ОСК-2 "КТЭ" Вво | 38749118 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 4 | 25 | ТП-278ИзлучинаР | 38161892 | Меркурий 230 | Апр | 54.12 | 47.68 | 51.4 | 46.72 | 41.88 | 40.84 | 52.96 | 63.84 | 72.32 | 64.44 | 66.6 | 71.64 | 70.4 | 72.2 | 79.88 | 92.84 | 83.8 | 88.24 | 94.92 | 81.64 | 88.36 | 103.36 | 91.84 | 78.68
0.4 кВ | 4 | 25 | ТП-278ИзлучинаР | 38161892 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 4 | 39 | ф. ККЭЧ КТП-842 | 5007912 | A1140 | Аотд
0.4 кВ | 5 | 26 | ТП-1356п 10кВ Т | 1117500 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 52.8 | 51.75 | 51.06 | 51.12 | 47.36 | 42.39 | 54.78 | 116.53 | 181.43 | 203.54 | 209.28 | 213.38 | 201.86 | 215.5 | 216.68 | 219.74 | 198.09 | 93.79 | 68.08 | 62.61 | 57.99 | 58.84 | 56.72 | 55.79
0.4 кВ | 5 | 26 | ТП-1356п 10кВ Т | 1117500 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 27 | ТП-1356п 10кВ Т | 1117499 | ЕвроАльфа 1.1 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 27 | ТП-1356п 10кВ Т | 1117499 | ЕвроАльфа 1.1 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 5 | 40 | ф.ООО ТД Альфа | 5083968 | A1140 | Аотд | 9.3718 | 9.1081 | 8.7136 | 8.5956 | 6.8746 | 5.6391 | 6.3302 | 7.5154 | 7.1919 | 8.9888 | 7.8449 | 7.3045 | 8.336 | 8.7201 | 8.4125 | 8.5753 | 8.238 | 7.0021 | 6.882 | 6.9096 | 11.3595 | 10.2045 | 9.8549 | 8.8931
0.4 кВ | 5 | 99 | ОООТД Альфа Тре | 99 | виртуальный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 28 | КТП672п 6кВ руб | 35006410 | Меркурий 230 | Апр | 13.04 | 12.598 | 11.66 | 10.956 | 9.204 | 8.73 | 11.02 | 11.666 | 12.994 | 13.662 | 22.672 | 24.944 | 24.568 | 25.626 | 23.846 | 23.778 | 23.806 | 25.23 | 22.314 | 18.488 | 18.944 | 17.976 | 16.408 | 17.736
0.4 кВ | 6 | 28 | КТП672п 6кВ руб | 35006410 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 29 | КПТ672п 6кВ р Я | 38022513 | Меркурий 230 | Апр | 16.07 | 15.608 | 15.621 | 15.348 | 11.119 | 9.908 | 10.091 | 10.347 | 11.842 | 12.269 | 13.727 | 18.485 | 17.836 | 17.997 | 18.007 | 18.511 | 17.532 | 16.515 | 16.772 | 17.238 | 16.891 | 19.116 | 16.389 | 16.202
0.4 кВ | 6 | 29 | КПТ672п 6кВ р Я | 38022513 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 41 | КТП-808п | 383030 | Меркурий 230 | Аотд
0.4 кВ | 6 | 42 | КТП-672п ГСК-42 | 62866905 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 43 | КТП-672п ГСК-84 | 71137030 | Альфа | Аотд
0.4 кВ | 6 | 44 | КТП-672п Глухов | 386376 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 45 | КТП-672п КГО ОО | 770860 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 46 | КТП-672п Щербак | 361324 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 47 | ТП-663п Кубань | 783958 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 48 | ТП-663п Дегтяре | 457891 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 49 | КТП-731п | 58707 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 50 | КТП-671п Кушнар | 856659 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 51 | КТП-732п | 475216 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 52 | КТП-672п Левище | 27292 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 53 | ТП-663п Юкон-К | 884343 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 54 | КТП-672п Фрайбу | 339823 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 55 | ТП-460п Автарки | 772739 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 56 | КТП-729п Киек В | 743323 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 57 | КТП-672п РАВ | 711892 | Меркурий 230 | Аотд
0.4 кВ | 6 | 58 | КТП-671п МТС | 516345 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 59 | КТП-671п Вымпел | 53845525 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 60 | КТП-808п Галина | 31520 | Альфа | Аотд
0.4 кВ | 6 | 61 | ТП-564п Резерв | 734172 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 62 | ТП-1420п ГСК-12 | 462253 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 63 | ТП-1420п КСКВС | 113981 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 64 | КТП-842п ГСК-15 | 60348020 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 65 | ТП-1420п Панора | 346741 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 66 | КТП-732п Селько | 34244216 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 67 | КТП-372п Обдало | 9219592 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 68 | КТП-372п Артеми | 71137070 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 69 | КТП-372п Селезн | 86558100 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 70 | ТП-1420п Первый | 149570 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 71 | КТП-372п Латашк | 71057206 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 72 | ТП-1420п Алиев | 1760632 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 73 | ТП-839п Автодро | 60348021 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 74 | ТП-1420п Масенк | 52375 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 75 | КТП-808п Рассве | 1708106 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 76 | ТП-1420п Гонтар | 313370 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 77 | ТП-1420п Емелья | 443691 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 78 | ТП-169п МТС | 446754 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 79 | ТП-563п ПГК-202 | 74788011 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 80 | ТП-1460 КубХимП | 656991 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 81 | КТП-730п ПСКО | 7113703 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 82 | ТП-1356п КубВод | 35419485 | Меркурий 230 | Апр | 4.8 | 4.91 | 4.71 | 4.68 | 4.84 | 6.04 | 11.98 | 22.03 | 33.56 | 32.98 | 35.08 | 35.24 | 33.33 | 35.66 | 34.66 | 35.25 | 31.97 | 14.78 | 6.91 | 5.24 | 5.01 | 4.99 | 4.7 | 4.69
0.4 кВ | 6 | 82 | ТП-1356п КубВод | 35419485 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 83 | ТП-1356п КубВод | 34734369 | Меркурий 230 | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 83 | ТП-1356п КубВод | 34734369 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 6 | 84 | ТП-52п Зеленстр | 149550 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 85 | ТП-636п ПГК-3 | 750875 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 86 | КТП-672п ГСК-42 | 744277 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 87 | ТП-636п Шитель | 59445 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 88 | ТП-636п Инцерт | 673048 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 89 | ТП-636п Панаито | 32033905 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 90 | ТП-636п АвтоЕка | 538588 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 91 | ТП-636п Авангар | 960388 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 92 | КТП-1404 СМУ Кр | 43998 | Меркурий 230 | Аотд
0.4 кВ | 6 | 93 | КТП-1404 СМУ Кр | 2938 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 94 | ТП-1141п МТС | 834363 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 95 | ТП-1141п ГСК-13 | 630119 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 96 | ТП-1141п Масеки | 30106601 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 97 | ТП-1140п Гидрос | 53588 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 6 | 98 | ТП-1178п МТС | 707081 | неизвестный | Аотд
0.4 кВ | 7 | 30 | ф. ООО "Кожвест | 5007918 | A1140 | Апр
0.4 кВ | 7 | 30 | ф. ООО "Кожвест | 5007918 | A1140 | Аотд | 0.44604 | 0.47835 | 0.66279 | 0.4083 | 0.85149 | 0.68919 | 0.54666 | 0.71097 | 0.50412 | 0.84876 | 0.98766 | 2.5585 | 1.18 | 2.6378 | 1.6824 | 1.5626 | 2.3522 | 1.2715 | 1.357 | 0.64932 | 0.50592 | 0.59994 | 0.64113 | 0.51861
0.4 кВ | 8 | 31 | РУ-0,4В/зВост2 | 33666560 | Меркурий 230 | Апр | 6.776 | 6.944 | 6.723 | 8.888 | 6.94 | 6.085 | 5.764 | 6.682 | 10.469 | 12.307 | 12.863 | 14.176 | 13.839 | 15.681 | 16.358 | 14.638 | 14.609 | 13.903 | 11.905 | 11.11 | 12.299 | 11.675 | 11.903 | 11.009
0.4 кВ | 8 | 31 | РУ-0,4В/зВост2 | 33666560 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 9 | 32 | НЗ АТЭК Ввод-1Р | 38161894 | Меркурий 230 | Апр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.72 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0.2 | 0.3 | 0.32 | 0.14 | 0.08 | 0.62 | 0.46 | 0.42 | 0.22 | 0.44 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.08
0.4 кВ | 9 | 32 | НЗ АТЭК Ввод-1Р | 38161894 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ | 9 | 33 | НЗ АТЭК Ввод-2Р | 38161922 | Меркурий 230 | Апр | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 2.8 | 4 | 4.12 | 4.54 | 4.54 | 4.36 | 4.5 | 4.46 | 4.44 | 4.36 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.54 | 4.28 | 4.42 | 0.82 | 0.26 | 0.22
0.4 кВ | 9 | 33 | НЗ АТЭК Ввод-2Р | 38161922 | Меркурий 230 | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0