## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего провода ВЛ 6 кВ и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-732п)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | вз Восточный-1 КТП-732п
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектно-монтажная ведомость б/н
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________532,99 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________54,376 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________37,116 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________205,833 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14,170 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________59,05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 2. Монтаж
1 | ТЕР01-01-009-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (88,77 руб.): 95% от ФОТ (93,44 руб.) СП (46,72 руб.): 50% от ФОТ (93,44 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.008 | 3868.87 |  | 3868.87 | 472.06 |  | 30.95 |  | 30.95 | 3.78
2 | ТЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Полив водой уплотняемого грунта насыпей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (38,28 руб.): 95% от ФОТ (40,29 руб.) СП (20,15 руб.): 50% от ФОТ (40,29 руб.) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.008 | 3257 | 80.26 | 1458.74 | 123.66 |  | 26.06 | 0.64 | 11.67 | 0.99 | 13.91 | 0.11
3 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (205,25 руб.): 95% от ФОТ (216,05 руб.) СП (108,03 руб.): 50% от ФОТ (216,05 руб.) | 100 м3 уплотненного грунта | 0.08 | 294.41 | 85.71 | 208.7 | 23.5 |  | 23.55 | 6.86 | 16.69 | 1.88 | 12.53 | 1
4 | ТЕР01-01-018-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (116,24 руб.): 95% от ФОТ (122,36 руб.) СП (61,18 руб.): 50% от ФОТ (122,36 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.008 | 5072.51 |  | 5072.51 | 618.92 |  | 40.58 |  | 40.58 | 4.95
5 | ТССЦпг03-21-01-023 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 14 | 21.39 |  | 21.39 |  |  | 299.46 |  | 299.46
6 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (11,98 руб.): 95% от ФОТ (12,61 руб.) СП (6,31 руб.): 50% от ФОТ (12,61 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.008 | 382.22 | 22.85 | 352.76 | 41.25 |  | 3.06 | 0.18 | 2.82 | 0.33 | 3.65 | 0.03
7 | ТЕР33-04-029-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (1421,09 руб.): 105% от ФОТ (1353,42 руб.) СП (812,05 руб.): 60% от ФОТ (1353,42 руб.) | 1 подстанция | 1 | 388.06 | 29.72 | 358.34 | 25.03 |  | 388.06 | 29.72 | 358.34 | 25.03 | 4.18 | 4.18
8 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | м3 | 8.8 | 136.52 |  |  |  |  | 1201.38
9 | ТССЦ-403-6010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (прим. Плита дорожная 2П 18.15-30, V=0,412м3, вес 1030кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | м3 | 1.648 | 2070.87 |  |  |  |  | 3412.79
10 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (583,1 руб.): 95% от ФОТ (613,79 руб.) СП (398,96 руб.): 65% от ФОТ (613,79 руб.) | 10 шт. | 0.3 | 159.65 | 80.79 | 53.76 | 1.97 |  | 47.9 | 24.24 | 16.13 | 0.59 | 10.7 | 3.21
11 | ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | т | 0.03432 | 5343.1 |  |  |  |  | 183.38
12 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (599,55 руб.): 95% от ФОТ (631,1 руб.) СП (410,22 руб.): 65% от ФОТ (631,1 руб.) | 100 м | 0.2 | 236.14 | 125.33 | 68.22 | 2.29 |  | 47.23 | 25.07 | 13.64 | 0.46 | 16.6 | 3.32
13 | ТССЦ-101-4686 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | т | 0.039 | 6521.19 |  |  |  |  | 254.33
14 | ТЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | (ПРИМ. - Монтаж КТП-ВК-100 кВА) Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (7344,16 руб.): 95% от ФОТ (7730,69 руб.) СП (5024,95 руб.): 65% от ФОТ (7730,69 руб.) | 1 подстанция | 1 | 1485.86 | 238.55 | 1102.8 | 74.18 |  | 1485.86 | 238.55 | 1102.8 | 74.18 | 30.9 | 30.9
15 О | Прайс | Подстанция КТПП-ВВ-250 кВА ПЗ=247000/1,2/4,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Оборудование МАТ=4,44 | шт. | 1 | 46358,86 247000/1,2/4,44 |  |  |  | 46358.86 | 46358.86
16 | ТЕРм08-01-042-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изолятор напряжением 35 кВ: опорный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (895,2 руб.): 95% от ФОТ (942,32 руб.) СП (612,51 руб.): 65% от ФОТ (942,32 руб.) | 1 компл. (3 шт.) | 1 | 96.75 | 36.59 | 11.7 | 1.53 |  | 96.75 | 36.59 | 11.7 | 1.53 | 4.74 | 4.74
17 | ТССЦ-110-0318 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 3 | 33.3 |  |  |  |  | 99.9
18 | ТЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (1341,66 руб.): 105% от ФОТ (1277,77 руб.) СП (766,66 руб.): 60% от ФОТ (1277,77 руб.) | 1000 м | 0.045 | 6687.7 | 1037.15 | 601.16 | 111.48 |  | 300.95 | 46.67 | 27.05 | 5.02 | 135.93 | 6.12
19 | ТССЦ-502-0860 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | 1000 м | 0.045 | 14368.92 |  |  |  |  | 646.6
20 | ТССЦ-111-3249 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 6 | 59.26 |  |  |  |  | 355.56
21 | ТССЦ-509-0262 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 6 | 12.61 |  |  |  |  | 75.66
22 | ТССЦ-111-0134 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 3 | 54.11 |  |  |  |  | 162.33
23 | ТЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 НР (1192,67 руб.): 105% от ФОТ (1135,88 руб.) СП (681,53 руб.): 60% от ФОТ (1135,88 руб.) | 1000 м | 0.04 | 6687.7 | 1037.15 | 601.16 | 111.48 |  | 267.51 | 41.49 | 24.05 | 4.46 | 135.93 | 5.44
24 | ТССЦ-502-0842 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | 1000 м | 0.04 | 33197.19 |  |  |  |  | 1327.89
25 | ТССЦ-111-3244 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 6 | 66.66 |  |  |  |  | 399.96
26 | ТССЦ-111-3245 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 2 | 66.66 |  |  |  |  | 133.32
27 | ТССЦ-111-0142 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 3 кв. 2020г. ОЗП=24,72; ЭМ=7,61; ЗПМ=24,72; МАТ=4,59 | шт. | 4 | 99.26 |  |  |  |  | 397.04
Итого по разделу 2 Монтаж | [9 empty] | 297326.02 |  |  |  |  | 59.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 58066.92 | 450.01 | 1955.88 | 123.2 |  | 59.05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 274538.79 | 11124.24 | 14884.24 | 3045.51 |  | 59.05
Накладные расходы | [9 empty] | 13837.96
Сметная прибыль | [9 empty] | 8949.27
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 54376.33 |  |  |  |  | 16.88
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 37116.35 |  |  |  |  | 42.17
Итого Оборудование | [9 empty] | 205833.34
Итого | [9 empty] | 297326.02 |  |  |  |  | 59.05
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 42696.97
Машины и механизмы | [9 empty] | 14884.24
ФОТ | [9 empty] | 14169.75
Оборудование | [9 empty] | 205833.34
Накладные расходы | [9 empty] | 13837.96
Сметная прибыль | [9 empty] | 8949.27
ИЦП на 2021 г. 1,037, на 2022 г. 1,036 | [9 empty] | 146839.8217
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 444165.8417
НДС 20% | [9 empty] | 88833.1683
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 532999.01 |  |  |  |  | 59.05
Составил: ___________________________Кузьменко Ю.С.
(должность, подпись, расшифровка)