Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых услуг в сфере холодного водоснабжения и их соответствии установленным требованиям по ООО «Краснодар Водоканал» за 2016 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,2 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 14 655 |
| а) мутность | 14 655 |
| б) цветность | 14 655 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 7 468 |
| г) общие колиформные бактерии | 14 655 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии | 14 655 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 584 |
| а) мутность | 558 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 26 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 |

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых услуг в сфере водоотведения и их соответствии установленным требованиям по ООО «Краснодар Водоканал» за 2016 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 7,88 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 1 116 |
| а) взвешенные вещества | 72 |
| б) БПК5 | 72 |
| в) аммоний-ион | 72 |
| г) нитрит-анион | 72 |
| д) фосфаты (по P) | 72 |
| е) нефтепродукты | 72 |
| ж) микробиология | 328 |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 121 |
| а) взвешенные вещества | 20 |
| б) БПК5 | 26 |
| в) аммоний-ион | 24 |
| г) нитрит-анион | 23 |
| д) фосфаты (по P) | 25 |
| е) нефтепродукты | 3 |
| ж) микробиология | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 |