## Лист1
Подстанции | [6 empty] | Профили по всем измерениям всех фидеров Объекта за период | [5 empty] | АльфаЦЕНТР v14.02.02 [3]об.[620501] 30-12-2022 09:18:33
N[ 620501 ] АИИС МАРЭМ+Краснодар Водоканал | [7 empty] | с 21-12-2022 |  | до 22-12-2022
с 21-12-2022 |  | до 22-12-2022 | [5 empty] | упорядочено по 1) кл.напр., 2) N секц., 3) N фид., 4) коду изм.
|  | кл.напр. |  |  | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ | 0.4 кВ
|  | N сек. |  |  | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 87 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 0 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 1 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 2 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 3 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 4 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 5 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 6 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 7 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 8 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9 | секц. 9
|  | N фидера |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 92 | 92 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Название |  |  | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-3 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | Водозабор Т-4 | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-8 Вв-1 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | ВР-15 Вв-2 ВНИИ | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 405 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 203 Тургенев | Ф. 101 Тург РУ- | Ф. 101 Тург РУ- | Ф. 101 Тург РУ- | Ф. 101 Тург РУ- | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.1 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ТП-169п Вв.2 Ви | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-203 Почто | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | ф. ПЧ-11 Почтов | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-3 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | ЭН-4 ПС Энка | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-9 Западн | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-10 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-17 Запад | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | Ф. 3-2-6 Западн | ТП1420п6кВв/зВо | ТП1420п6кВв/зВо | ТП1420п6кВв/зВо | ТП1420п6кВв/зВо | ТП-663п10кВ яч | ТП-663п10кВ яч | ТП-663п10кВ яч | ТП-663п10кВ яч | ТП265пРУ-0,6кВя | ТП265пРУ-0,6кВя | ТП265пРУ-0,6кВя | ТП265пРУ-0,6кВя | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. КЗ-20 Кислор | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ф. ЮВ-13 Юго-Во | ТП52п6кВв/зРоща | ТП52п6кВв/зРоща | ТП52п6кВв/зРоща | ТП52п6кВв/зРоща | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | Ввод-2 ТП-81п | РУ-0,4 "САП Тр | РУ-0,4 "САП Тр | РУ-0,4 "САП Тр | РУ-0,4 "САП Тр | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 0,4кВ ЮТЭП отТП | 0,4кВ ЮТЭП отТП | ф. НПО Мостовик | ф. НПО Мостовик | ф. НПО Мостовик | ф. НПО Мостовик | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ОСК-2 "КТЭ" Вво | ТП-278ИзлучинаР | ТП-278ИзлучинаР | ТП-278ИзлучинаР | ТП-278ИзлучинаР | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ТП-1356п 10кВ Т | ООО Альфа трейд | ООО Альфа трейд | ООО Альфа трейд | ООО Альфа трейд | КТП672п 6кВ руб | КТП672п 6кВ руб | КТП672п 6кВ руб | КТП672п 6кВ руб | КПТ672п 6кВ р Я | КПТ672п 6кВ р Я | КПТ672п 6кВ р Я | КПТ672п 6кВ р Я | КТП-372п ООО Фр | КТП-372п ООО Фр | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | ТП-1356п КубВод | КТП-1404 СМУ Кр | КТП-1404 СМУ Кр | ф. ООО "Кожвест | ф. ООО "Кожвест | ф. ООО "Кожвест | ф. ООО "Кожвест | РУ-0,4В/зВост2 | РУ-0,4В/зВост2 | РУ-0,4В/зВост2 | РУ-0,4В/зВост2 | НЗ АТЭК Ввод-1Р | НЗ АТЭК Ввод-1Р | НЗ АТЭК Ввод-1Р | НЗ АТЭК Ввод-1Р | НЗ АТЭК Ввод-2Р | НЗ АТЭК Ввод-2Р | НЗ АТЭК Ввод-2Р | НЗ АТЭК Ввод-2Р
|  | N счетчика |  |  | 1336717 | 1336717 | 1336717 | 1336717 | 1336711 | 1336711 | 1336711 | 1336711 | 1336709 | 1336709 | 1336709 | 1336709 | 1336720 | 1336720 | 1336720 | 1336720 | 1336708 | 1336708 | 1336708 | 1336708 | 1336710 | 1336710 | 1336710 | 1336710 | 1336721 | 1336721 | 1336721 | 1336721 | 1199721 | 1199721 | 1199721 | 1199721 | 1199722 | 1199722 | 1199722 | 1199722 | 1336725 | 1336725 | 1336725 | 1336725 | 1336714 | 1336714 | 1336714 | 1336714 | 1336722 | 1336722 | 1336722 | 1336722 | 1336716 | 1336716 | 1336716 | 1336716 | 1336723 | 1336723 | 1336723 | 1336723 | 1336713 | 1336713 | 1336713 | 1336713 | 1336712 | 1336712 | 1336712 | 1336712 | 1336718 | 1336718 | 1336718 | 1336718 | 1232719 | 1232719 | 1232719 | 1232719 | 1096033 | 1096033 | 1096033 | 1096033 | 1096104 | 1096104 | 1096104 | 1096104 | 1336724 | 1336724 | 1336724 | 1336724 | 1336719 | 1336719 | 1336719 | 1336719 | 1130872 | 1130872 | 1130872 | 1130872 | 1336715 | 1336715 | 1336715 | 1336715 | 1336730 | 1336730 | 1336730 | 1336730 | 1336704 | 1336704 | 1336704 | 1336704 | 1336700 | 1336700 | 1336700 | 1336700 | 1336697 | 1336697 | 1336697 | 1336697 | 1336701 | 1336701 | 1336701 | 1336701 | 1336706 | 1336706 | 1336706 | 1336706 | 1336703 | 1336703 | 1336703 | 1336703 | 1336705 | 1336705 | 1336705 | 1336705 | 1336729 | 1336729 | 1336729 | 1336729 | 1336726 | 1336726 | 1336726 | 1336726 | 1336727 | 1336727 | 1336727 | 1336727 | 47048034 | 47048034 | 35419485 | 35419485 | 35419485 | 34734369 | 34734369 | 34734369 | 39472530 | 39472530 | 1336699 | 1336699 | 1336699 | 1336699 | 1336728 | 1336728 | 1336728 | 1336728 | 1336707 | 1336707 | 1336707 | 1336707 | 1336702 | 1336702 | 1336702 | 1336702
|  | тип сч. |  |  | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | ЕвроАльфа 1.1 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | Меркурий-23X | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800 | A1800
|  | интерв.профиля |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Ктт х Ктн х М |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | %потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(см.справочник АЦ) |  | код изм. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Календарь |  |  |  |  | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rотд | Аотд | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд | Апр | Аотд | Rпр | Rотд
2022-12-21 | ср | рабочий | 1 | 01:00 | 0 | 357 | 285.75 | 0 | 0 | 332.4 | 12 | 0 | 0 | 1487.6 | 0 | 32 | 0 | 2481.2 | 0 | 132.8 | 0 | 227.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 520.2 | 0 | 99 | 0 | 1366.4 | 0 | 303.6 | 209.4 | 0 | 0 | 172.56 | 276.12 | 0 | 0 | 121.92 | 0 | 809 | 0 | 266 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 345.9 | 40.05 | 0 | 0 | 213.75 | 0 | 119.55 | 0 | 1212.84 | 0 | 118.08 | 0 | 42.96 | 0 | 24.72 | 0 | 421.2 | 0 | 6.72 | 0 | 395.76 | 0 | 379.92 |  | 3.465 |  | 1.125 | 0 |  | 0 |  |  | 101.1936 |  | 29.28 | 0 | 445.68 | 0 | 8.16 | 0 | 349.74 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.32 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 10.424 | 0 | 0.203 | 17.912 | 0 | 17.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 16.326 | 0 | 1.408 | 0 | 1.016 | 0 | 154.848 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 22.1 | 12.992 | 0 | 3.432 | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.923 | 0 | 8.305 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 13.272 | 0 | 15.153 | 0 | 16.312 | 0.413 | 0.007 | 1.364 | 0 | 1.624 | 0 | 18.036 | 0 | 10.032 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 2 | 02:00 | 0 | 354.3 | 286.95 | 0 | 0 | 330.6 | 9.3 | 0 | 0 | 1485.6 | 0 | 32.8 | 0 | 2486.4 | 0 | 137.2 | 0 | 303 | 1.2 | 21.6 | 0 | 400.8 | 0 | 74.2 | 0 | 1240.4 | 0 | 308 | 214.92 | 0 | 0 | 177.72 | 227.28 | 0 | 0 | 134.64 | 0 | 787 | 0 | 266 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 337.2 | 40.65 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 122.25 | 0 | 1193.04 | 0 | 120.96 | 0 | 41.04 | 0 | 24.72 | 0 | 382.32 | 0 | 6.48 | 0 | 396.24 | 0 | 385.44 |  | 3.78 |  | 1.125 | 0 |  | 0 |  |  | 102.24 |  | 29.6832 | 0 | 420.72 | 0 | 6.24 | 0 | 351.54 | 225.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.64 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 10.033 | 0.003 | 0.16 | 17.824 | 0 | 17.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 16.686 | 0 | 1.488 | 0 | 1.044 | 0 | 159.416 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 0 | 22.38 | 12.754 | 0 | 3.469 | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.86 | 0 | 8.453 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 13.191 | 0 | 15.207 | 0 | 16.589 | 0.388 | 0.041 | 1.352 | 0 | 1.628 | 0 | 18.152 | 0 | 9.996 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 3 | 03:00 | 0 | 355.8 | 287.25 | 0 | 0 | 330.9 | 9.3 | 0 | 0 | 1496.4 | 0 | 35.2 | 0 | 2466.8 | 0 | 140 | 0 | 395.2 | 0 | 37.8 | 0 | 337.4 | 0 | 59.2 | 0 | 1187.6 | 0 | 303.2 | 210.24 | 0 | 0 | 174.72 | 227.52 | 0 | 0 | 137.76 | 0 | 765 | 0 | 262 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 333.3 | 41.25 | 0 | 0 | 214.35 | 0 | 121.8 | 0 | 1198.44 | 0 | 128.52 | 0 | 40.56 | 0 | 24.72 | 0 | 351.36 | 0 | 5.76 | 0 | 395.28 | 0 | 384.96 |  | 3.825 |  | 1.26 | 0 |  | 0 |  |  | 102.5376 |  | 29.5008 | 0 | 412.56 | 0 | 3.84 | 0 | 351 | 225.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.52 | 0 | 150.84 | 0 | 0 | 9.014 | 0 | 0.257 | 17.892 | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 16.614 | 0 | 1.532 | 0 | 1.036 | 0 | 153.224 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 22.04 | 12.781 | 0 | 3.559 | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.63 | 0 | 8.425 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 12.99 | 0 | 15.051 | 0 | 16.331 | 0.414 | 0.032 | 1.348 | 0 | 1.604 | 0 | 18.132 | 0 | 9.92 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 4 | 04:00 | 0 | 355.65 | 287.1 | 0 | 0 | 330.6 | 9.6 | 0 | 0 | 1448.8 | 0 | 28.4 | 0 | 2446.4 | 0 | 146.8 | 0 | 374 | 0 | 33.6 | 0 | 319.6 | 0 | 56.4 | 0 | 1186 | 0 | 305.6 | 209.64 | 0 | 0 | 171.84 | 224.4 | 0 | 0 | 137.16 | 0 | 762 | 0 | 260 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 334.5 | 40.8 | 0 | 0 | 214.65 | 0 | 121.95 | 0 | 1201.32 | 0 | 133.56 | 0 | 42 | 0 | 24.48 | 0 | 335.52 | 0 | 5.76 | 0 | 391.2 | 0 | 384 |  | 3.78 |  | 1.125 | 0 |  | 0 |  |  | 102.432 |  | 29.8272 | 0 | 397.2 | 0 | 0.96 | 0 | 351.36 | 225.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.98 | 0 | 151.56 | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 0.216 | 17.92 | 0 | 17.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 16.686 | 0 | 1.424 | 0 | 1.056 | 0 | 159.576 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0 | 22 | 12.643 | 0 | 3.566 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.387 | 0 | 8.076 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 13.314 | 0 | 15.033 | 0 | 16.365 | 0.481 | 0.028 | 1.344 | 0 | 1.604 | 0 | 18.12 | 0 | 9.928 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 5 | 05:00 | 0 | 355.8 | 287.1 | 0 | 0 | 330.6 | 8.7 | 0 | 0 | 1385.2 | 0 | 14 | 0 | 2408.8 | 0 | 141.2 | 0 | 336.8 | 0 | 27.4 | 0 | 314 | 0 | 56.4 | 0 | 1178.8 | 0 | 303.2 | 216.36 | 0 | 0 | 170.28 | 222.84 | 0 | 0 | 137.88 | 0 | 767 | 0 | 265 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 347.25 | 38.25 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 123.6 | 0 | 1265.04 | 0 | 129.6 | 0 | 42.48 | 0 | 27.12 | 0 | 332.64 | 0 | 6.96 | 0 | 387.84 | 0 | 384.48 |  | 3.825 |  | 1.17 | 0 |  | 0 |  |  | 102.4608 |  | 29.904 | 0 | 400.56 | 0 | 3.12 | 0 | 351.9 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.24 | 0 | 152.46 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 0.228 | 18.04 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 17.022 | 0 | 1.4 | 0 | 1.06 | 0 | 163.36 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 0 | 22.3 | 12.943 | 0 | 3.765 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.107 | 0 | 8.489 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 13.308 | 0 | 15.183 | 0 | 15.432 | 0.476 | 0.04 | 1.352 | 0 | 1.636 | 0 | 18.172 | 0 | 9.992 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 6 | 06:00 | 0 | 358.5 | 286.65 | 0 | 0 | 330.9 | 9.6 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 15.6 | 0 | 2363.2 | 0 | 138 | 0 | 347.6 | 0 | 32.4 | 0 | 284.2 | 0 | 49.8 | 0 | 1302.4 | 0 | 303.2 | 220.44 | 0 | 0 | 170.16 | 242.52 | 0 | 0 | 135.84 | 0 | 774 | 0 | 264 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 340.35 | 38.1 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 122.55 | 0 | 1337.76 | 0 | 139.68 | 0 | 44.4 | 0 | 29.28 | 0 | 312 | 0 | 6.24 | 0 | 386.16 | 0 | 380.88 |  | 3.735 |  | 1.395 | 0 |  | 0 |  |  | 102.3168 |  | 29.5104 | 0 | 451.44 | 0 | 12.24 | 0 | 352.62 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 154.98 | 0 | 0 | 9.434 | 0 | 0.244 | 17.936 | 0 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 16.914 | 0 | 1.16 | 0 | 1.004 | 0 | 157.488 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 21.66 | 12.661 | 0 | 3.398 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.501 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 12.756 | 0 | 15.279 | 0 | 15.369 | 0.499 | 0.054 | 1.36 | 0 | 1.628 | 0 | 18.152 | 0 | 9.944 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 7 | 07:00 | 0 | 351.9 | 285.45 | 0 | 0 | 330.9 | 15.3 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 11.6 | 0 | 2322.8 | 0 | 135.2 | 0 | 435.4 | 0 | 49 | 0 | 335.8 | 0 | 50 | 0 | 1620.4 | 0 | 293.6 | 221.16 | 0 | 0 | 166.8 | 312.6 | 0 | 0 | 126.36 | 0 | 809 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 398.85 | 27.9 | 0 | 0 | 213.15 | 0 | 116.7 | 0 | 1336.68 | 0 | 130.68 | 0 | 42.48 | 0 | 25.2 | 0 | 480.24 | 0 | 2.16 | 0 | 81.36 | 0 | 65.52 |  | 3.69 |  | 1.215 | 0 |  | 0 |  |  | 107.1744 |  | 30.4896 | 0 | 488.4 | 0 | 17.28 | 0 | 372.06 | 207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.9 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 9.131 | 0 | 0.065 | 17.724 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 16.14 | 0 | 0.828 | 0 | 0.872 | 0 | 162.352 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.72 | 0 | 0 | 18.84 | 13.246 | 0 | 3.763 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.26 | 0 | 8.001 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 13.386 | 0 | 14.517 | 0 | 15.849 | 0.204 | 0.223 | 1.344 | 0 | 1.532 | 0 | 18.172 | 0 | 9.676 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 8 | 08:00 | 0 | 347.85 | 284.7 | 0 | 0 | 329.4 | 19.5 | 0 | 0 | 1432.4 | 0 | 25.6 | 0 | 2280 | 0 | 132.8 | 0 | 486.8 | 0 | 66.2 | 0 | 335 | 0 | 43.6 | 0 | 1891.6 | 0 | 296.4 | 221.16 | 0 | 0 | 167.04 | 361.44 | 0 | 0 | 117.84 | 0 | 835 | 0 | 255 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 424.5 | 25.05 | 0 | 0 | 212.85 | 0 | 110.85 | 0 | 1306.08 | 0 | 113.76 | 0 | 50.4 | 0 | 24.72 | 0 | 471.84 | 0 | 5.76 | 0 | 155.76 | 0 | 132.72 |  | 5.13 |  | 4.14 | 0 |  | 0 |  |  | 114.0288 |  | 30.1248 | 0 | 518.16 | 0 | 20.4 | 0 | 373.14 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.98 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 9.937 | 0 | 0.085 | 17.94 | 0 | 16.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 15.42 | 0 | 0.768 | 0 | 1.02 | 0 | 152.152 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.74 | 0 | 0 | 14.86 | 13.81 | 0 | 3.695 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.564 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 15.201 | 0 | 13.848 | 0 | 18.411 | 0.272 | 0.213 | 1.332 | 0 | 1.448 | 0 | 19.08 | 0 | 10.508 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 9 | 09:00 | 0 | 360.6 | 283.65 | 0 | 0 | 337.2 | 14.4 | 0 | 0 | 1472.8 | 0 | 30.8 | 0 | 2226 | 0 | 134.8 | 0 | 525.4 | 0 | 80.4 | 0 | 334.8 | 0 | 52 | 0 | 2060.8 | 0 | 378.4 | 218.28 | 0 | 0 | 166.68 | 365.16 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 867 | 0 | 262 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 418.5 | 27.15 | 0 | 0 | 212.55 | 0 | 107.55 | 0 | 1333.44 | 0 | 135 | 0 | 57.12 | 0 | 20.4 | 0 | 271.92 | 11.28 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 383.28 |  | 6.39 |  | 2.25 | 0 |  | 0 |  |  | 70.0032 |  | 4.656 | 0 | 540.96 | 0 | 19.92 | 0 | 379.08 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.38 | 0 | 128.52 | 0 | 0 | 9.844 | 0.007 | 0.164 | 18.532 | 0 | 16.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 15.384 | 0 | 0.784 | 0 | 0.824 | 0 | 150.432 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.72 | 0 | 9.6 | 4.68 | 10.31 | 0 | 1.024 | 0.083 |  |  |  |  | 0 | 14.708 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 14.379 | 0 | 10.887 | 0 | 17.423 | 0 | 1.06 | 1.344 | 0 | 1.532 | 0 | 19.324 | 0 | 11.2 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 10 | 10:00 | 0 | 365.85 | 283.8 | 0 | 0 | 347.1 | 14.7 | 0 | 0 | 1521.6 | 4.8 | 30 | 0 | 2100 | 0 | 131.6 | 0 | 547.8 | 0 | 89.2 | 0 | 336 | 0 | 52.8 | 0 | 2228 | 0 | 429.6 | 218.64 | 0 | 0 | 165.84 | 380.16 | 0 | 0 | 112.56 | 0 | 894 | 0 | 259 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 400.5 | 32.55 | 0 | 0 | 219.75 | 0 | 103.8 | 0 | 1337.4 | 0 | 136.44 | 0 | 64.32 | 0 | 21.12 | 0 | 279.6 | 12.24 | 0 | 0 | 465.84 | 0 | 382.8 |  | 11.205 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 89.7216 |  | 3.8304 | 0 | 552.72 | 0 | 19.44 | 0 | 355.14 | 222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.16 | 0 | 127.62 | 0 | 0 | 11.235 | 0.003 | 0.949 | 19.016 | 0 | 16.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 15.096 | 0 | 0.76 | 0 | 0.796 | 0 | 140.352 | 0 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.44 | 0 | 27.2 | 0 | 9.748 | 0 | 0.536 | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 20.406 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 13.221 | 0 | 4.599 | 0 | 16.53 | 0 | 1.725 | 1.344 | 0 | 1.528 | 0 | 19.132 | 0 | 11.184 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 11 | 11:00 | 0 | 368.1 | 281.85 | 0 | 0 | 347.1 | 15.6 | 0 | 0 | 1845.6 | 31.2 | 0 | 0 | 1781.2 | 0 | 125.6 | 0 | 401.8 | 0 | 47.4 | 0 | 468.6 | 0 | 84.2 | 0 | 2252 | 0 | 430 | 219 | 0 | 0 | 169.92 | 392.88 | 0 | 0 | 111 | 0 | 788 | 0 | 202 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 407.25 | 28.5 | 0 | 0 | 221.55 | 0 | 106.2 | 0 | 1352.88 | 0 | 155.16 | 0 | 69.36 | 0 | 18.24 | 0 | 290.4 | 11.28 | 0 | 0 | 468.96 | 0 | 382.8 |  | 4.725 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 96.096 |  | 3.2256 | 0 | 561.36 | 0 | 18.72 | 0 | 355.86 | 222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.34 | 0 | 125.64 | 0 | 0 | 12.352 | 0.034 | 1.136 | 18.64 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 15.006 | 0 | 0.768 | 0 | 0.8 | 0 | 141.728 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.78 | 0 | 24.02 | 0 | 10.72 | 0 | 0.786 | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 9.778 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 16.494 | 0 | 5.175 | 0 | 17.059 | 0 | 1.562 | 1.344 | 0 | 1.56 | 0 | 19.012 | 0 | 11.292 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 12 | 12:00 | 0 | 369.45 | 283.05 | 0 | 0 | 348.3 | 12.3 | 0 | 0 | 2028.8 | 34.8 | 0 | 0 | 1752.8 | 0 | 185.2 | 0 | 289.6 | 0 | 15.2 | 0 | 574.2 | 0 | 113.2 | 0 | 2237.2 | 0 | 437.2 | 215.64 | 0 | 0 | 171.36 | 402.6 | 0 | 0 | 102.96 | 0 | 720 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 430.65 | 16.65 | 0 | 0 | 223.05 | 0 | 111.15 | 0 | 1315.44 | 0 | 119.16 | 0 | 84.96 | 0 | 24.72 | 0 | 329.76 | 10.8 | 0 | 0 | 467.52 | 0 | 386.16 |  | 5.535 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 103.6224 |  | 9.7056 | 0 | 580.08 | 0 | 22.08 | 0 | 355.5 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 12.734 | 0.123 | 0.737 | 18.68 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 0 | 15.192 | 0 | 0.792 | 0 | 0.816 | 0 | 138.728 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.82 | 0 | 8.5 | 2.94 | 10.596 | 0 | 0.657 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 16.623 | 0 | 5.358 | 0 | 18.467 | 0 | 1.481 | 1.352 | 0 | 1.632 | 0 | 19.028 | 0 | 11.604 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 13 | 13:00 | 0 | 371.25 | 283.65 | 0 | 0 | 349.2 | 8.7 | 0 | 0 | 2082.8 | 46 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 172.4 | 0 | 288.2 | 0 | 16.8 | 0 | 566.4 | 0 | 114.2 | 0 | 2240.8 | 0 | 447.2 | 209.28 | 0 | 0 | 173.88 | 404.52 | 0 | 0 | 100.92 | 0 | 709 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 460.05 | 0.75 | 0.3 | 0 | 223.8 | 0 | 113.4 | 0 | 1252.08 | 0 | 93.96 | 0 | 77.28 | 0 | 21.36 | 0 | 336.24 | 9.84 | 0 | 0 | 468 | 0 | 401.52 |  | 4.815 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 103.6128 |  | 11.1744 | 0 | 651.6 | 0 | 48 | 0 | 353.7 | 224.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.24 | 0 | 137.7 | 0 | 0 | 12.056 | 0.093 | 0.855 | 18.644 | 0 | 17.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.088 | 0 | 15.798 | 0 | 0.856 | 0 | 0.876 | 0 | 126.568 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.36 | 0 | 1.68 | 8.38 | 10.958 | 0 | 0.75 | 0.058 | [8 empty] | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 15.36 | 0 | 4.926 | 0 | 16.09 | 0 | 1.858 | 1.352 | 0 | 1.664 | 0 | 19.048 | 0 | 11.804 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 14 | 14:00 | 0 | 369.75 | 283.2 | 0 | 0 | 348 | 10.5 | 0 | 0 | 2088.8 | 49.2 | 0 | 0 | 1465.2 | 23.2 | 80.8 | 0 | 283 | 0 | 14.8 | 0 | 554.4 | 0 | 108.8 | 0 | 2175.2 | 0 | 454.4 | 209.28 | 0 | 0 | 172.32 | 401.04 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 717 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 457.5 | 1.35 | 0 | 0 | 220.35 | 0 | 112.65 | 0 | 1185.48 | 0 | 99.72 | 0 | 75.36 | 0 | 21.6 | 0 | 346.8 | 11.04 | 0 | 0 | 462.96 | 0 | 399.12 |  | 3.33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 96.4704 |  | 8.64 | 0 | 630.48 | 0 | 40.08 | 0 | 350.64 | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.76 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 13.148 | 0.075 | 1.59 | 18.792 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 15.42 | 0 | 0.916 | 0 | 0.96 | 0 | 129.264 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 20.24 | 0 | 11.504 | 0 | 1.022 | 0.01 | [8 empty] | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 13.11 | 0 | 5.661 | 0 | 15.58 | 0 | 1.626 | 1.34 | 0 | 1.632 | 0 | 18.952 | 0 | 11.64 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 15 | 15:00 | 0 | 365.7 | 285.6 | 0 | 0 | 348.6 | 9 | 0 | 0 | 2112.4 | 30 | 0 | 0 | 1262 | 59.2 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 15 | 0 | 551.8 | 0 | 109 | 0 | 2179.2 | 0 | 447.2 | 209.16 | 0 | 0 | 172.8 | 395.4 | 0 | 0 | 101.88 | 0 | 728 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 452.25 | 1.95 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 113.1 | 0 | 1182.6 | 0 | 97.56 | 0 | 70.08 | 0 | 19.68 | 0 | 346.08 | 11.04 | 0 | 0 | 462.96 | 0 | 402 |  | 2.475 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94.4736 |  | 7.5072 | 0 | 576 | 0 | 27.12 | 0 | 349.74 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 0 | 130.68 | 0 | 0 | 11.738 | 0.041 | 0.514 | 18.72 | 0 | 17.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 15.558 | 0 | 0.788 | 0 | 0.916 | 0 | 127.472 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.12 | 0 | 13.04 | 0.02 | 10.153 | 0 | 0.931 | 0.001 | [8 empty] | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 11.532 | 0 | 4.542 | 0 | 14.435 | 0 | 1.625 | 1.272 | 0 | 1.604 | 0 | 18.972 | 0 | 11.696 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 16 | 16:00 | 0 | 361.95 | 286.05 | 0 | 0 | 348.9 | 8.7 | 0 | 0 | 2146 | 45.6 | 0 | 0 | 1214 | 52 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 16 | 0 | 554.4 | 0 | 110.6 | 0 | 2122.8 | 0 | 445.6 | 208.8 | 0 | 0 | 173.28 | 392.64 | 0 | 0 | 102.36 | 0 | 828 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 450.45 | 1.95 | 0 | 0 | 222 | 0 | 113.1 | 0 | 1176.84 | 0 | 93.24 | 0 | 66.72 | 0 | 20.64 | 0 | 347.76 | 10.56 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 403.2 |  | 3.15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91.152 |  | 8.4576 | 0 | 549.6 | 0 | 17.76 | 0 | 349.38 | 223.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.24 | 0 | 128.52 | 0 | 0 | 12.593 | 0.041 | 1.778 | 18.632 | 0 | 17.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 15.558 | 0 | 0.772 | 0 | 0.92 | 0 | 130.816 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 16.96 | 0 | 9.446 | 0 | 0.578 | 0.06 | 24.449 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 21.065 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 13.824 | 0 | 5.193 | 0 | 14.736 | 0.005 | 1.694 | 1.292 | 0 | 1.628 | 0 | 19.004 | 0 | 11.708 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 17 | 17:00 | 0 | 359.7 | 285.45 | 0 | 0 | 347.7 | 9.3 | 0 | 0 | 2130 | 38 | 0 | 0 | 1223.2 | 81.6 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | 15.8 | 0 | 558.4 | 0 | 110.6 | 0 | 2165.6 | 0 | 405.6 | 209.52 | 0 | 0 | 172.56 | 388.56 | 0 | 0 | 102.48 | 0 | 327 | 62 | 21 | 0 | 510 | 0 | 257 | 0 | 452.1 | 1.95 | 0.6 | 0 | 224.1 | 0 | 114.15 | 0 | 1292.04 | 0 | 104.76 | 0 | 68.16 | 0 | 23.52 | 0 | 348 | 9.84 | 0 | 0 | 462 | 0 | 399.6 |  | 4.32 |  | 0.315 | 0 |  | 0 |  |  | 94.7328 |  | 13.0176 | 0 | 560.16 | 0 | 22.32 | 0 | 350.64 | 223.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.02 | 0 | 134.64 | 0 | 0 | 12.534 | 0.053 | 1.335 | 18.508 | 0 | 17.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 15.462 | 0 | 0.78 | 0 | 0.92 | 0 | 129.608 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.44 | 0 | 0.26 | 10.62 | 10.02 | 0 | 0.913 | 0.034 | 26.56 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 24.191 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 11.247 | 0 | 5.406 | 0 | 18.722 | 0.027 | 1.536 | 1.272 | 0 | 1.596 | 0 | 19.192 | 0 | 11.588 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 18 | 18:00 | 0 | 347.7 | 284.7 | 0 | 0 | 331.8 | 13.2 | 0 | 0 | 2130.4 | 26.8 | 0 | 0 | 1178 | 92.4 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 14.6 | 0 | 552.4 | 0 | 107 | 0 | 2226.8 | 0 | 383.6 | 210.6 | 0 | 0 | 172.08 | 389.88 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 290 | 66 | 0 | 0 | 569 | 0 | 278 | 0 | 468.15 | 0 | 3.3 | 0 | 220.2 | 0 | 114.15 | 0 | 1322.28 | 0 | 113.4 | 0 | 59.28 | 0 | 20.64 | 0 | 342.24 | 11.52 | 0 | 0 | 462.48 | 0 | 396.72 |  | 6.39 |  | 0.225 | 0 |  | 0 |  |  | 129.8016 |  | 31.0272 | 0 | 518.4 | 0 | 16.32 | 0 | 347.22 | 224.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.72 | 0 | 142.38 | 0 | 0 | 12.74 | 0.094 | 1.377 | 17.692 | 0 | 16.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 15.312 | 0 | 0.852 | 0 | 0.896 | 0 | 141.256 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 0 | 0 | 17.9 | 12.728 | 0 | 3.007 | 0 | 32.834 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 28.689 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 9.564 | 0 | 5.586 | 0 | 19.313 | 0.131 | 0.376 | 1.268 | 0 | 1.58 | 0 | 19.208 | 0 | 11.572 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 19 | 19:00 | 0 | 348.75 | 285.3 | 0 | 0 | 332.4 | 10.5 | 0 | 0 | 2112 | 31.2 | 0 | 0 | 1208.8 | 88.8 | 0 | 0 | 274.6 | 0 | 16.6 | 0 | 555.4 | 0 | 111.2 | 0 | 2230 | 0 | 391.6 | 216.96 | 0 | 0 | 167.4 | 402.6 | 0 | 0 | 101.16 | 0 | 287 | 65 | 0 | 0 | 594 | 0 | 286 | 0 | 447.9 | 10.95 | 0.6 | 0 | 218.85 | 0 | 116.85 | 0 | 1315.8 | 0 | 112.32 | 0 | 49.68 | 0 | 20.64 | 0 | 346.8 | 10.8 | 0 | 0 | 458.88 | 0 | 401.28 |  | 4.32 |  | 0.81 | 0 |  | 0 |  |  | 119.472 |  | 32.064 | 0 | 526.56 | 0 | 22.08 | 0 | 347.04 | 225.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.6 | 0 | 134.28 | 0 | 0 | 9.292 | 0.341 | 0.652 | 17.86 | 0 | 17.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 15.672 | 0 | 0.84 | 0 | 0.92 | 0 | 150.184 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 0 | 0 | 18.06 | 12.454 | 0 | 3.01 | 0 | 37.672 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 26.044 | 0 | 8.475 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 10.542 | 0 | 5.439 | 0 | 18.29 | 0.147 | 0.403 | 1.272 | 0 | 1.608 | 0 | 19.304 | 0 | 11.732 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 20 | 20:00 | 0 | 351.15 | 285.45 | 0 | 0 | 332.7 | 8.4 | 0 | 0 | 2096 | 26 | 0 | 0 | 1180.8 | 90.4 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 16.8 | 0 | 575.8 | 0 | 118.8 | 0 | 2145.6 | 0 | 396.8 | 221.88 | 0 | 0 | 169.32 | 419.4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 285 | 58 | 0 | 0 | 627 | 0 | 295 | 0 | 465 | 6.15 | 0 | 0 | 220.35 | 0 | 118.95 | 0 | 1226.52 | 0 | 99.72 | 0 | 48.96 | 0 | 21.12 | 0 | 429.6 | 1.68 | 6.72 | 0 | 400.32 | 0 | 394.08 |  | 4.59 |  | 0.9 | 0 |  | 0 |  |  | 112.8672 |  | 32.4 | 0 | 514.56 | 0 | 17.28 | 0 | 345.96 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 143.64 | 0 | 0 | 9.248 | 0.249 | 0.772 | 17.804 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 15.96 | 0 | 0.804 | 0 | 0.956 | 0 | 181.152 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 23.2 | 13.057 | 0 | 3.231 | 0 | 30.902 | 0 | 1.18 | 0.016 | 0 | 28.65 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 10.305 | 0 | 5.331 | 0 | 18.019 | 0.154 | 0.24 | 1.28 | 0 | 1.628 | 0 | 19.344 | 0 | 11.852 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 21 | 21:00 | 0 | 358.35 | 285.15 | 0 | 0 | 331.2 | 6.9 | 0 | 0 | 2118.4 | 14.8 | 0 | 0 | 1233.6 | 82.4 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 17.6 | 0 | 581.8 | 0 | 123.2 | 0 | 2052.4 | 0 | 398.4 | 229.8 | 0 | 0 | 158.52 | 459 | 0 | 0 | 84.48 | 0 | 285 | 55 | 0 | 0 | 614 | 0 | 297 | 0 | 462 | 6.6 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 121.8 | 0 | 1176.84 | 0 | 102.6 | 0 | 39.6 | 0 | 17.28 | 0 | 462.96 | 0 | 10.8 | 0 | 389.76 | 0 | 397.2 |  | 4.68 |  | 0.675 | 0 |  | 0 |  |  | 110.5056 |  | 32.6976 | 0 | 554.88 | 0 | 25.2 | 0 | 343.44 | 225.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 0 | 148.68 | 0 | 0 | 7.075 | 0.509 | 0.24 | 17.78 | 0 | 18.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 15.912 | 0 | 0.804 | 0 | 0.948 | 0 | 175.12 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.86 | 0 | 0 | 24.16 | 13.459 | 0 | 3.182 | 0 | 27.772 | 0 | 0.491 | 0.053 | 0 | 26.96 | 0 | 9.171 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 9.177 | 0 | 4.923 | 0 | 18.015 | 0.162 | 0.287 | 1.288 | 0 | 1.68 | 0 | 19.3 | 0 | 12.02 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 22 | 22:00 | 0 | 358.65 | 285.15 | 0 | 0 | 330.9 | 7.2 | 0 | 0 | 2126 | 12.4 | 0 | 0 | 1311.2 | 71.6 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 9.4 | 0 | 554.8 | 0 | 119.4 | 0 | 2005.6 | 0 | 391.6 | 222.24 | 0 | 0 | 167.88 | 472.68 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 269 | 56 | 0 | 0 | 623 | 0 | 307 | 0 | 467.7 | 5.25 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 123.15 | 0 | 1175.76 | 0 | 99 | 0 | 39.12 | 0 | 19.2 | 0 | 490.32 | 0 | 13.44 | 0 | 389.28 | 0 | 399.36 |  | 4.77 |  | 1.305 | 0 |  | 0 |  |  | 108.96 |  | 32.3712 | 0 | 561.84 | 0 | 27.36 | 0 | 344.34 | 225.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.86 | 0 | 153.18 | 0 | 0 | 6.618 | 0.462 | 0 | 17.736 | 0 | 18.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 15.834 | 0 | 0.916 | 0 | 0.956 | 0 | 173.656 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 24.24 | 13.158 | 0 | 3.318 | 0 | 28.545 | 0 | 0.318 | 0.245 | 0 | 21.046 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 9.663 | 0 | 5.775 | 0 | 18.265 | 0.368 | 0.056 | 1.288 | 0 | 1.704 | 0 | 19.272 | 0 | 12.14 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 23 | 23:00 | 0 | 359.4 | 285.9 | 0 | 0 | 331.5 | 4.2 | 0 | 0 | 2109.6 | 17.2 | 0 | 0 | 1283.6 | 70.4 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 10.2 | 0 | 564.2 | 0 | 125.4 | 0 | 1784.4 | 0 | 386.4 | 225.24 | 0 | 0 | 160.56 | 468.48 | 0 | 0 | 83.04 | 0 | 258 | 56 | 0 | 0 | 581 | 0 | 308 | 0 | 466.8 | 5.4 | 0 | 0 | 212.7 | 0 | 126.3 | 0 | 1175.76 | 0 | 97.56 | 0 | 36 | 0 | 20.16 | 0 | 504.24 | 0 | 17.52 | 0 | 395.52 | 0 | 406.56 |  | 4.77 |  | 1.215 | 0 |  | 0 |  |  | 109.0944 |  | 32.4384 | 0 | 566.4 | 0 | 31.2 | 0 | 343.62 | 226.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.72 | 0 | 153.72 | 0 | 0 | 6.5 | 0.568 | 0 | 17.888 | 0 | 18.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 16.236 | 0 | 1.448 | 0 | 1.076 | 0 | 161.224 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 0 | 0 | 24.34 | 15.099 | 0 | 3.064 | 0 | 24.273 | 0 | 0.071 | 0.221 | 0 | 21.178 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 9.966 | 0 | 6.513 | 0 | 18.867 | 0.311 | 0.05 | 1.296 | 0 | 1.732 | 0 | 18.844 | 0 | 12.288 | 0
2022-12-21 | ср | рабочий | 24 | 24:00 | 0 | 356.55 | 286.2 | 0 | 0 | 330.3 | 10.8 | 0 | 0 | 2122.4 | 13.2 | 0 | 0 | 1287.6 | 68 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 4.4 | 0 | 521.2 | 0 | 102 | 0 | 1562.4 | 0 | 314 | 231.48 | 0 | 0 | 152.52 | 405.72 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | 256 | 58 | 0 | 0 | 549 | 0 | 298 | 0 | 432.15 | 15.45 | 0 | 0 | 212.55 | 0 | 125.85 | 0 | 1267.2 | 0 | 86.04 | 0 | 35.28 | 0 | 16.32 | 0 | 444.24 | 0 | 12.72 | 0 | 404.88 | 0 | 392.64 |  | 4.77 |  | 1.395 | 0 |  | 0 |  |  | 104.4384 |  | 30.6912 | 0 | 519.12 | 0 | 15.36 | 0 | 344.16 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.06 | 0 | 139.5 | 0 | 0 | 7.13 | 0.512 | 0.002 | 17.916 | 0 | 17.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 16.026 | 0 | 1.448 | 0 | 1.084 | 0 | 165.744 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 0 | 0 | 24.14 | 15.218 | 0 | 2.9 | 0 | 20.952 | 0 | 0.025 | 0.617 | 0 | 23.094 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 9.081 | 0 | 4.65 | 0 | 19.049 | 0.292 | 0.085 | 1.268 | 0 | 1.584 | 0 | 19.072 | 0 | 11.432 | 0
[5 empty] | 0 | 8609.7 | 6845.1 | 0 | 0 | 8089.2 | 257.7 | 0 | 0 | 43727.6 | 421.2 | 256 | 0 | 42719.6 | 780 | 1934.4 | 0 | 7795 | 2.8 | 669.4 | 0 | 11251.6 | 0 | 2151 | 0 | 44642.4 | 0 | 8954.4 | 5199.12 | 0 | 0 | 4058.04 | 8635.44 | 0 | 0 | 2648.52 | 0 | 14816 | 476 | 3784 | 0 | 4754 | 0 | 2606 | 0 | 10000.8 | 454.65 | 4.8 | 0 | 5212.65 | 0 | 2801.4 | 0 | 30139.56 | 0 | 2760.48 | 0 | 1287.6 | 0 | 531.6 | 0 | 9004.08 | 121.92 | 107.04 | 0 | 9682.56 | 0 | 8826.24 | 0 | 111.465 | 0 | 21.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.408 | 0 | 532.224 | 0 | 12499.44 | 0 | 462.48 | 0 | 8468.82 | 5336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.98 | 0 | 3402.54 | 0 | 0 | 242.83 | 3.208 | 13.559 | 436.028 | 0 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.49 | 0 | 381.234 | 0 | 24.336 | 0 | 22.772 | 0 | 3625.72 | 0 | 134.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.24 | 0 | 121.5 | 348.86 | 292.458 | 0 | 57.556 | 0.374 | 253.959 | 0 | 12.295 | 1.152 | 0 | 435.041 | 0 | 144.244 | 0 | 0 | 187.59 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 301.506 | 0 | 209.235 | 0 | 409.518 | 4.744 | 16.302 | 31.668 | 0 | 38.596 | 0 | 452.024 | 0 | 266.748 | 0 | 0