|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ООО «Краснодар Водоканал»**  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198  Телефон: +7 (861) 99-23-006, факс: 221-01-10  E-mail: [**krn\_sec@rosvodokanal.ru**](mailto:krn_sec@rosvodokanal.ru)    [www.krasnodarvodokanal.ru](http://www.krasnodarvodokanal.ru)  ИНН 2308111927 / КПП 231101001 |  |  |

**Пояснительная записка об учете замечаний, полученных от МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в доработанном проекте инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» на 2020-2024гг**

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства № 977 от 01.12.2009 г. (далее –Правила), ООО «Краснодар Водоканал» произведена доработка проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. на основании замечаний, полученных от Министерства топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 03.08.2020 г. № 70.11-09-7415/20 (вх. № 021 от 06.08.2020 г.).

1. В проекте корректировки инвестиционной программы соблюдается п. 67 Правил, изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются в части текущего года реализации инвестиционной программы и в части годов периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ:

- инвестиционные проекты с идентификаторами H\_KVK1 и H\_KVK2 завершены, поэтому корректировка по ним не заявляется;

- инвестиционные проекты H\_KVK3 - H\_KVK12 исключены из инвестиционной программы.

- по инвестиционным проектам K\_KVK13 - K\_KVK22 корректировка предусмотрена на 2020-2024 гг, что соответствует п. 67 Правил.

1. По замечанию об идентификаторах инвестиционных проектов, сформированных с нарушением установленных требований методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, утвержденных Министерством энергетики РФ, сообщаем, что внесены изменения в проект инвестиционной программы, в том числе в части идентификаторов инвестиционных проектов.
2. По замечанию об отсутствии ранее утвержденных инвестиционных проектов, подразумевающих замену трансформаторных подстанций на комплектные трансформаторные подстанции, сообщаем, что проекты были исключены из инвестиционной программы в связи с сокращением финансирования. Вместо данных проектов предусмотрены следующие проекты:

| Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта (утвержденная инвестиционная программа Приказ № 413 от 27.12.2017г.) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта (корректировка) |
| --- | --- | --- | --- |
| H\_KVK3 | Замена ТП в составе ТМ 250 кВа на КТП 250 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 671п) | K\_KVK13 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ 6 кВ (9 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (30м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-671п) |
| H\_KVK4 | Замена ТП в составе ТМ 160 кВа на КТП 180 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 729п) | K\_KVK14 | Модернизация КТП с заменой силового трехфазного масляного трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ- 250 кВА (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-729п) |
| H\_KVK5 | Замена ТП в составе ТМ 320 кВа на КТП 320 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 672п) | K\_KVK15 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего провода ВЛ 6 кВ (45 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (95 м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-672п) |
| H\_KVK6 | Замена ТП в составе ТМ 160 кВа на КТП 160 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 732п) | K\_KVK16 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего провода ВЛ 6 кВ (45 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (40 м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-732п) |
| H\_KVK7 | Замена ТП в составе ТМ 180 кВа на КТП 180 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 730п) | K\_KVK17 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ 6 кВ (8 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (30 м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-730п) |
| H\_KVK8 | Замена ТП в составе ТМ 250 кВа на КТП 250 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 731п) | K\_KVK18 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего провода ВЛ 6 кВ (39 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (23 м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-731п) |
| H\_KVK9 | Замена ТП в составе ТМ 250 кВа на КТП 250 кВа (в/з Ново-Северный, КТП-840п ) | K\_KVK19 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ 10 кВ (17 м) и отходящих линий КЛ 0,4 кВ (30 м)(в/з Ново-Северный КТП-840п) |
| H\_KVK10 | Замена ТП в составе ТМ 400 кВа на КТП 400 кВа (в/з Ново-Северный ул. Дзержинского КТП - 842п) | K\_KVK20 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ 10 кВ (18 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (45 м) (в/з Ново-Северный ул.Дзержинского КТП-842п) |
| H\_KVK11 | Замена ТП в составе ТМ 250 кВа на КТП 250 кВа (в/з Восточный-2, КТП - 372п) | K\_KVK21 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ 6 кВ (9 м) и отходящих линий КЛ 0,4 кВ (18 м) (в/з Восточный-2 КТП 372п) |
| H\_KVK12 | Замена ТП в составе ТМ 250 кВа на КТП 250 кВа (в/з Ново-Западная, ТП-1406п) | K\_KVK22 | Модернизация ТП с заменой камер (ячеек) КСО 6 кВ (4 шт.) и выключателей нагрузки ВН на выключатели нагрузки ВВНРБ (2 шт.) (в/з Ново-Западный, ТП-1406п) |

1. В доработанном проекте корректировки инвестиционной программе в формах раскрытия информации, утвержденных Приказом Минэнерго России № 380 в столбцах «краткое обоснование корректировки утвержденного плана» дополнено пояснение обоснования корректировки утвержденного плана.
2. По замечанию об отсутствии в форме раскрытия № 13 «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов» заполненных столбцов 1-5, 7-11, сообщаем, что столбцы 1-5 заполнены, Решение высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы и сама программа развития официально не опубликованы, инвестиционными проектами не предусматривается выполнение противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии, и предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий. Вместе с тем, форма 13 доработана по столбцу 9.
3. За предыдущий год присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей не происходило. В 2020г. планируется технологическое присоединения одного потребителя (льготная категория), что отражено в паспорте проекта K\_KVK14 Модернизация КТП с заменой силового трехфазного масляного трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ- 250 кВА (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-729п) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Адрес | Мощность | Номер договора | Год реализации |
| 1 | Г. Краснодар, ул. Валерия Гассия, кадастровый номер 23:43:0426011:8668 | 15 кВт | Д.НТД.КВК.ПТД.ЭМС.О-13032020-002 от 13.03.2020 | 2020 |

1. Скорректирована стоимость инвестиционных проектов в соответствии со стоимостью, признанной обоснованной РЭК-Департаментом цен и тарифов Краснодарского края, сметы прилагаются.

Таблица

Объем финансирования инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал», признанный РЭК ДЦиТ КК обоснованным.

млн. руб, без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План 2018 | План 2019 | План 2020 | План 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | Итого |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,92 | 0,96 | 0,21 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 5,36 |
| Прочие собственные средства | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Всего источников финансирования | 0,92 | 1,06 | 0,21 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 5,46 |

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Краснодар Водоканал» Д.И. Павлюченко

Исп.: Л.С. Гнездилов, начальник ЭМО

Тел.: +7 (861) 992-30-06, доб.: 70-48